

REPUBLIKA SLOVENIJA

**MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR**

INŠPEKTORAT RS ZA OKOLJE IN PROSTOR

OBMOČNA ENOTA CELJE

Krekov trg 9, 3000 Celje T: 01 425 27 11

 F: 03 425 27 33

 E: irsop.oe-ce@gov.si

 [www.iop.gov.si](http://www.iop.gov.si)

Številka: 06182-1803/2022-7

Datum: 2.12.2022

Datoteka: PCKrmila22IEDporočilo

**POROČILO O REDNEM INŠPEKCIJSKEM PREGLEDU NAPRAVE, KI LAHKO POVZROČI ONESNAŽEVANJE OKOLJA VEČJEGA OBSEGA**

**Zavezanec:** Perutnina Ptuj d.o.o., Potrčeva cesta 10, 2250 Ptuj

**Naprava / lokacija:** PC Krmila, Zagrebška cesta 52, 2250 Ptuj

**Datum pregleda:** 10. 11. 2022

**OVD št.:** 35407-9/2015-13 z dne 1. 2. 2017 in 35406-48/2019-14 z dne 19. 2. 2020.

**Usklajenost z OVD:**

 DA

 NE (navedi):

Pri zavezancu Perutnina Ptuj d.o.o., PC Krmila, je bil opravljen inšpekcijski pregled v zvezi z vplivi na okolje 2022, Pregledana so bila naslednja področja: odpadne vode, hrup, ravnanje z odpadki in emisije snovi v zrak ter usklajenost naprave z zadnjimi zaključki BAT.

Nepravilnosti na področjih odpadne vode, hrup in ravnanje z odpadki v okviru pregledanega ni bilo ugotovljenih, zavezancu je bilo izrečeno opozorilo, da mora inšpekciji predložiti podatke o ustreznosti emisij snovi v zrak z normativi iz BAT zaključkov za vse izpuste in podatke o izvajanju ukrepov za preprečevanje in zmanjševanje emisij snovi v zrak skladno s točko 2.1.1 in 2.1.2 iz OVD. Na kontrolnem inšpekcijskem pregledu je bilo ugotovljeno, da pri vseh izpustih izmerjene koncentracije prahu ne presegajo ravni emisij, ki jih določa BAT. Nadalje je zavezanec predložil Poročilo o izvajanju ukrepov za zmanjšanje emisije snovi v zrak, določenih v točkah 2.1.1 in 2.1.2 iz OVD, ki obsega izvajanje vseh ukrepov, naštetih v navedenih točkah.

Inšpekcijski postopek je bil ustavljen s sklepom.

**Zaključki / naslednje aktivnosti:**

Naslednji redni inšpekcijski pregled bo opravljen v skladu z delovnim načrtom inšpektorata, izredni po potrebi.