REPUBLIKA SLOVENIJA

**MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR**

INŠPEKTORAT RS ZA OKOLJE IN PROSTOR



Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana T: 01 420 44 88

F: 01 420 44 83

E: gp.irsop@gov.si

www.iop.gov.si

**POROČILO O REDNEM INŠPEKCIJSKEM PREGLEDU NAPRAVE, KI LAHKO POVZROČI ONESNAŽEVANJE OKOLJA VEČJEGA OBSEGA**

**Zavezanec:**

UNIOR d. d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče

**Naprava / lokacija:**

Naprava za površinsko obdelavo kovin z uporabo elektrolitskih ali kemičnih postopkov s skupnim volumnom delovnih kadi (brez izpiranja) 42,45 m3, ter dveh drugih naprav – kovačije železa z uporabljeno kalorično močjo 3,05 MW in naprave za proizvodnjo sintranih izdelkov in njihovih neposredno tehnično povezanih dejavnosti / Kovaška cesta 10, 3214 Zreče

**Datum pregleda:**

7.12.2022

**Okoljevarstveno dovoljenje (OVD) št.:**

* 35407-9/2007-27 z dne 28.10.2009, spremenjeno z odločbami št.:
* 35407-41/2010-5 z dne 22.12.2010,
* 35407-71/2011-8 z dne 10.6.2013,
* 35406-32/2019-16 z dne 3.7.2020,
* 35406-5/2020-40 z dne 23.11.2021,
* 35406-51/2021-ARSO-6 z dne 2.6.2022.

**Usklajenost z OVD:**

Delna usklajenost.

V zvezi emisije snovi v vode so bile ugotovljene nepravilnosti, zato je bila zavezancu izdana odločba glede ureditve merilnih mest, izvajanja trajnih meritev in odvajanja komunalne odpadne vode.

Inšpekcijski postopek še ni zaključen.

**Zaključki / naslednje aktivnosti:**

Kontrolni inšpekcijski pregled bo opravljen po preteku roka iz odločbe.

Naslednji redni inšpekcijski pregled bo opravljen v okviru rednega inšpekcijskega nadzora skladno z letnim planom