Številka: /2018

Datum: januar 2018

##### POROČILO O IZVAJANJU NADZORA

**NAD OBRATI TVEGANJA ZA OKOLJE**

**V KOLEDARSKEM LETU 2017**

# Uvod:

Inšpekcija za okolje je skladno z zahtevo iz 4. odstavka 156. člena ZVO-1 in s programom nadzora v koledarskem letu 2017 pregledala vse obrate tveganja za okolje. Skupaj so bili v letu 2017 pregledani vsi obrati večjega tveganja za okolje (32) in 9 obratov manjšega tveganja za okolje.

## Nadzor nad obrati večjega tveganja

### Predmet nadzora :

V letu 2017 se je nadzor nad obrati večjega tveganja izvajal po naslednjih področjih:

1. Preverjanje podatkov o prisotnih količinah in lastnih nevarnih snovi
2. Preverjanje usklajenosti informacije za javnost o varnostnih ukrepih
3. Ali se v bližini obrata nahajajo tudi drugi obrati ali naprave, ki bi lahko povzročile verižni učinek
4. Usposobljenosti zaposlenih za ravnanje ob večjih nesrečah z nevarnimi snovmi.

Tabela 1: Povzetek iz poročil o nadzoru nad obrati večjega tveganja za okolje in izrečenih ukrepih v letu 2017

| **Obrat večjega tveganja** | | **Ugotovitve** | **Ukrepi** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **ALBAUGH Tovarna kemičnih izdelkov d.o.o.**  Grajski trg 21  2327 Rače | Je pravni naslednik družbe Pinus TKI. Ni bilo ugotovljenih nepravilnosti |  |
|  | **ATOTECH PODNART, d.d.**  Podnart 43  4244 Podnart | Ni bilo ugotovljenih nepravilnosti |  |
|  | **BELINKA PERKEMIJA d.o.o**  Zasavska cesta 95 1001 Ljubljana | Ni bilo ugotovljenih nepravilnosti. |  |
|  | **BUTAN PLIN, d.d. Ljubljana**  Verovškova 70  1000Ljubljana | Ni bilo ugotovljenih nepravilnosti |  |
|  | **F.A. MAIK Transport d.o.o.**  Perhavčeva ulica 10  2000 Maribor | Ni bilo ugotovljenih nepravilnosti |  |
|  | **Fenolit d.d. Borovnica**  Breg 22  1353 Borovnica | Ni bilo ugotovljenih nepravilnosti | . |
|  | **HELIOS, Tovarna barv, lakov in umetnih smol, Količevo d.o.o.** Količevo 65  1230 Domžale | Ni bilo ugotovljenih nepravilnosti |  |
|  | **HELIOS, Tovarna barv, lakov in umetnih smol, Količevo d.o.o. Lokacija Medvode** Škofjeloška 50  1215 Medvode | Ni bilo ugotovljenih nepravilnosti |  |
|  | **INA SLOVENIJA d.o.o, PE KOZINA** Kolodvorska 18 6240 Kozina | Ni bilo ugotovljenih nepravilnosti |  |
|  | **INTEREUROPA d.d., Filiala Celje, Poslovna enota Maribor**  Tržaška cesta 45  2000 Maribor | Ni bilo ugotovljenih nepravilnosti |  |
|  | **ISTRABENZ PLINI d.o.o Koper** Sermin 8a  6000 Koper | Ni bilo ugotovljenih nepravilnosti |  |
|  | **ISTRABENZ PLINI d.o.o Koper PE VZHODNA SLOVENIJA**  Plinarniška 1  3000 Celje | Informacija za javnost ni bila posredovana vsem osebam na vplivnem območju obrata (fizičnim osebam na območju) | Izdano opozorilo ZIN  Nepravilnost je bile v roku odpravljena |
|  | **JP ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.**  Verovškova 62 1000Ljubljana | Ni bilo ugotovljenih nepravilnosti |  |
|  | **LECANA d.o.o.** Ljubljanska 45  1241 Kamnik | Ni bilo ugotovljenih nepravilnosti. |  |
|  | **LUKA KOPER d.d.** Vojkovo nabrežje 38  6501 Koper | Ni bilo ugotovljenih nepravilnosti |  |
|  | **MELAMIN Kemična tovarna d.d. Kočevje** Tomšičeva 9  1330 Kočevje | Ni bilo ugotovljenih nepravilnosti. |  |
|  | **MERILNI SISTEMI d.o.o.**  Opekarna 28 a  Trbovlje | Ni bilo ugotovljenih nepravilnosti. |  |
|  | **NAFTA PETROCHEM d.o.o. – V STEČAJU**  Trimlini 1a  9220 Lendava | Ni več obrat večjega tveganja za okolje |  |
|  | **PETROL d.d. Energetika d.o.o. Skladišče UNP Štore**  Železarska cesta 3  3220 Štore | Ni bilo ugotovljenih nepravilnosti |  |
|  | **PETROL d.d., PE INSTALACIJA SERMIN** Sermin 10/a 6000 Koper | Ni bilo ugotovljenih nepravilnosti |  |
|  | **PETROL d.d. Ljubljana, SKLADIŠČE GORIV LENDAVA**  Trimlini 1H  9220 Lendava | Ni bilo ugotovljenih nepravilnosti |  |
|  | **PETROL d.d. Ljubljana, SKADIŠČE GORIV RAČE**  Turnerjeva ulica 24  2311 Fram | Ni bilo ugotovljenih nepravilnosti |  |
|  | **PETROL d.d. Ljubljana Skladišče goriv Celje**  Gaji 30  3000 Celje | Ni bilo ugotovljenih nepravilnosti |  |
|  | **PLAMA-PUR, Proizvodnja in predelava plastičnih mas d.d.** Podgrad 17  6244 Podgrad | Ni bilo ugotovljenih nepravilnosti |  |
|  | **PLINARNA MARIBOR d.d., Center za skladiščenje UNP Bohova** Ledina 26  2000 Maribor | Ni bilo ugotovljenih nepravilnosti |  |
|  | **STEKLARNA ROGAŠKA d.d.**  Ulica talcev 1  3250 Rogaška slatina | Ni bilo ugotovljenih nepravilnosti |  |
|  | **TAB d.d., TOPLA**  Mušenik 18, 2393 Črna na Koroškem | Na internetnih straneh je bila v času nadzora stara verzija informacije za javnost | Opozorilo ZIN, pomanjkljivost je bila odpravljena |
|  | **TAB d.d., SPE OB**  Žerjav 81, 2393 Črna na Koroškem | Na internetnih straneh je bila v času nadzora stara verzija informacije za javnost | Opozorilo ZIN, pomanjkljivost je bila odpravljena |
|  | **TALUM, tovarna aluminija, d.d., Kidričevo**  Tovarniška cesta 10  2325 Kidričevo | Ni bilo ugotovljenih nepravilnosti s področja nadzora. Ugotovljene določene nepravilnosti z drugih področij | Odstop na pristojne inšpekcije |
|  | **TITUS d.o.o.**  Dekani 5  6271 Dekani | Ni bilo ugotovljenih nepravilnosti |  |
|  | **TKI Hrastnik d.d**  Za Savo 6  1430 Hrastnik | Ni bilo ugotovljenih nepravilnosti |  |
|  | **ZAVOD RS ZA BLAGOVNE REZERVE Skladišče naftnih derivatov Ortnek**  Ortnek 9a1316 Ortnek | Ni bilo ugotovljenih nepravilnosti |  |

## V letu 2017 v obratih ni bilo nobene nesreče z nevarnimi snovmi, o kateri bi bilo potrebno poročati evropski komisiji. Kot je razvidno tudi iz tabele 1, v večini OVT ni bilo ugotovljenih nepravilnosti v zvezi s predmetom nadzora.

## Nadzor nad obrati manjšega tveganja za okolje

### Predmet nadzora :

Nadzor nad obrati manjšega tveganja za okolje izvršen po naslednjih področjih:

* 1. Preverjanje količin in lastnosti prisotnih nevarnih snovi.
  2. Implementacija Zasnove zmanjšanja tveganja za okolje
  3. izvajanje splošnih varnostnih ukrepov.
  4. Informacija za javnost o varnostnih ukrepih

Tabela 2: Povzetek iz poročil o nadzoru nad obrati manjšega tveganja za okolje in izrečenih ukrepih v letu 2017

| **Obrati manjšega tveganja za okolje na lokaciji** | | **Ugotovitve** | **Ukrepi** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Agroruše d.o.o.** Tovarniška cesta 51 2342 Ruše | Ni bilo ugotovljenih nepravilnost |  |
|  | **EUROSOL d.o.o.** Cesta železarjev 8 4270 Jesenice | Ni bilo ugotovljenih nepravilnost |  |
|  | **INA SLOVENIJA d.o.o. Distribucijski center in Skladišče Trzin**  Ljubljanska cesta 55  1231 Trzin | Ni bilo ugotovljenih nepravilnost |  |
|  | **Kurivo Gorica Poslovalnica Ajdovščina**, Tovarniška cesta 3 D 5270 Ajdovščina | Ni bilo ugotovljenih nepravilnost |  |
|  | MESSER SLOVENIJA d.o.o. Obrat Črnuče  Brnčičeva 2  1000 Ljubljana | Ni bilo ugotovljenih nepravilnost |  |
|  | **PAM d.o.o.**  Goriška cesta 5 F  5271 Vipava | Ni bilo ugotovljenih nepravilnost |  |
|  | **SIJ ACRONI, d.o.o.**  Cesta Borisa Kidriča 44  Jesenice | Ni bilo ugotovljenih nepravilnost |  |
|  | **Termoelektrarna Brestanica d.o.o.** Cesta prvih borcev 18 8280 Brestanica | Ni bilo ugotovljenih nepravilnost |  |
|  | **Termoelektrarna Šoštanj d.o.o.** Cesta Lole Ribarja 18 3325 Šoštanj | Ugotovljene nepravilnosti s področja elektroinštalacij v potencialno eksplozijskem območju | Odstop elektroenergetskemu inšpektoratu |

V večini obratov večjega in manjšega tveganja za okolje ni bilo ugotovljeno kršitev uredbe. V letu 2017 je potekel rok, v katerem so morali obrati manjšega tveganja za okolje izdelati in objaviti informacijo za javnost o varnostnih ukrepih. Ugotovljeno je bilo, da so vsi pregledani obrati manjšega tveganja izdelali in objavili informacijo za javnost o varnostnih ukrepih.