REPUBLIKA SLOVENIJA

**MINISTRSTVO ZA OKOLJE, PODNEBJE IN ENERGIJO**

INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE IN ENERGIJO

INŠPEKCIJA ZA OKOLJE

OBMOČNA ENOTA NOVO MESTO

Defranceschijeva ulica 1, 8000 Novo mesto T: 07 394 21 60

E: [oe-nm.irsoe@gov.si](mailto:oe-nm.irsoe@gov.si)

[www.irsoe.gov.si](http://www.gov.si)

**Številka: 06182-1636/2024**

**Datum: 16.8.2024**

**POROČILO O REDNEM INŠPEKCIJSKEM PREGLEDU NAPRAVE, KI LAHKO POVZROČI**

**ONESNAŽEVANJE OKOLJA VEČJEGA OBSEGA**

|  |
| --- |
| Zavezanec:  FENOLIT d. d., Breg pri Borovnici 22A, 1353 Borovnica |
| Naprava / lokacija:  Naprava za proizvodnjo fenol formaldehidnih smol / na lokaciji Breg pri Borovnici 22A, 1353 Borovnica |
| Datum pregleda:  25.7.2024 |
| OVD št.: 35407-9/2006-31 z dne 11.11.2008   * Sprememba; odločba št. 35407-9/2006-58 z dne 10.12.2014, * Sprememba; odločba št. 35406-41/2021-ARSO-64 z dne 14.3.2024 |
| Usklajenost z OVD:  DA |
| Zaključki / naslednje aktivnosti:  Pri inšpekcijskem pregledu je bil opravljen pregled glede ugotovljenih prekoračitev dnevnega pretoka odpadne vode , odvedenih v vodotok Borovniščica. Ugotovljeno je bilo, da je zavezanec izvedel sanacijske ukrepe glede odvajanja industrijske odpadne vode z postavitvijo sistema Nano filtracije in ukrepe glede odvodnjavanje padavinske odpadne vode v vodotok.  Ugotovljeno je bilo, da zavezanec z odvajanjem industrijske odpadne vode ne presega mejnih vrednosti in naprava ne obremenjuje okolja čezmerno, pretoki ustrezajo določilom iz OVD.    Naslednji inšpekcijski pregled je predviden glede na letni plan. |