POROČILO O REDNEM INŠPEKCIJSKEM PREGLEDU NAPRAVE, KI LAHKO POVZROČI ONESNAŽEVANJE OKOLJA VEČJEGA OBSEGA

Zavezanec: ČISTILNA NAPRAVA LENDAVA d.o.o., Lendavska cesta 30, 9220 Lendava

Naprava / lokacija: ČISTILNA NAPRAVA LENDAVA d.o.o., Lendavska cesta 30, 9220 Lendava (na zemljiščih v k.o. 167 Čentiba s parc. št. 3900/1 , 3900/2 in 3900/3)

Datum pregleda: 17. 6. 2025

OVD št.: 35407-4/2017-28 z dne 17. 6. 2021

Usklajenost z OVD: DA. Inšpekcijski pregled zavezanca je bil opravljen po področjih, kot so navedena v okoljevarstvenem dovoljenju (emisije snovi v zrak, emisije snovi in toplote v vode, emisije hrupa, ravnanje z odpadki, skladiščenje nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih rezervoarjih in drugi pogoji).

Zaključki / naslednje aktivnosti: Zahteve iz OVD zavezanec izpolnjuje - obratovalne monitoringe na izpustih v zrak, v vode, izvaja redno, letna poročila o izvedenih monitoringih pravočasno posreduje na ARSO. Zavezanec na izpustih v zrak izvaja obratovalne monitoringe v skladu z izdanim OVD. Za čistilno napravo odpadnih vod se vodi obratovalni dnevniki, v okviru lastnih meritev odpadnih vod se preverja pravilno delovanje čistilne naprave. V letu 2024 zavezanec ni čezmerno obremenjeval okolje z emisijami v vode in zrak. Z odpadki ravna skladno z zahtevami OVD. Vodi tudi evidenco o nastajanju odpadkov. Z nevarnimi tekočinami v nepremičnih skladiščnih posodah ravna skladno z zahtevami iz OVD. Skladiščne posode so ustrezno opremljene z napravami za varno obratovanje (naprava proti prenapolnitvi, opozarjanje na izpuščanje). Naslednji pregled bo predvidoma izveden najkasneje v treh letih.