POROČILO O REDNEM INŠPEKCIJSKEM PREGLEDU NAPRAVE, KI LAHKO POVZROČI ONESNAŽEVANJE OKOLJA VEČJEGA OBSEGA

Zavezanec: STORKOM d.o.o., Železarska cesta 1, 3220 Štore

Naprava / lokacija: Odlagališče za nenevarne odpadke Vrhe - zemljišča s parcelnimi številkami 743/3 (del), 744 (del), 745 (del), 746/5 (del), 748 (del), 749 (del), 750 (del), vse k.o. 1083 Bukovžlak

Datum pregleda: 1.10.2024

OVD št.: 35407-30/2010-17, z dne 4.3.2013, spremenjenega z odločbami: Odločba o spremembi OVD št. št. 35406-65/2014-8, z dne 2. 10.2015, Odločba o spremembi OVD št. 35406-102/2017-2, z dne 26.10.2017, Odločba o spremembi OVD št. 35432-27/2023-2550-2, z dne 10.3.2023

Usklajenost z OVD: DA - Inšpekcijski nadzor je bil opravljen v zvezi z zahtevami izdanega Okoljevarstvenega dovoljenja (OVD) po spodaj navedenih področjih: - emisijami snovi v vode - hrupom v okolje - ravnanjem z odpadki - drugimi posebnimi zahtevami iz OVD Na podlagi ugotovitev pri pregledu v obsegu, navedenem v zapisniku, je inšpektorica za okolje ugotovila, da zavezanec deluje v skladu z veljavnim OVD in ker pri pregledu ni bilo ugotovljenih kršitev ali nepravilnosti, se je postopek na podlagi določb 28. čl. Zakona o inšpekcijskem nadzoru ustavil.

Zaključki / naslednje aktivnosti: Naslednji redni inšpekcijski pregled bo opravljen v skladu z delovnim načrtom inšpektorata, izredni po potrebi, kontrolni inšpekcijski pregled pa po preteku roka iz odločbe in po preteku roka iz opozorila..