REPUBLIKA SLOVENIJA

MINISTRSTVO ZA OKOLJE, PODNEBJE IN ENERGIJO

INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE IN ENERGIJO

Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana                                                                                T: 01 420 44 88

F: 01 420 44 83

E: gp.irsoe@gov.si

www.gov.si

Številka: 06180-125/2025-15

Datum: 30.9.2025

POROČILO O REDNEM INŠPEKCIJSKEM PREGLEDU NAPRAVE, KI LAHKO POVZROČI ONESNAŽEVANJE OKOLJA VEČJEGA OBSEGA

Zavezanec: LF, skladiščenje in upravljanje z odpadki, d.o.o., Strma cesta 1A, 3250 Rogaška

Slatina

Naprava / lokacija:

Naprava, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega – IED naprava – obratovanje odlagališča nenevarnih odpadkov Tuncovec, ki se nahaja na zemljiščih v k.o. 1170 Spodnje Sečovo parc. št.897 (ID 1975526) in 898 (ID 2983770).

Datum pregleda: 2.12.2024

Okoljevarstveno dovoljenje (OVD) številka: 35407-61/2011-19 z dne 21.9.2012, spremenjen z odločbo št. 35406-42/2013-2 z dne 10.1.2014, spremenjen z odločbo št. 35409-7/2014-2 z dne 11.2.2014, spremenjen z odločbo 35406-67/2016-28 z dne 15.7. 2021, spremenjen z odločbo št. 35432-26/2022-2550-10 z dne 1.7.2022; čistopis št. 35432-26/2022-2550-15 z dne 6.10.2022 in spremenjen z odločbo št. 35432-25/2023-2550-3 z dne 8.3.2023.

Usklajenost z OVD:

DA - Inšpekcijski nadzor je bil opravljen v zvezi z zahtevami izdanega Okoljevarstvenega dovoljenja (OVD) po spodaj navedenih področjih:

- okoljevarstvene zahteve za obratovanje odlagališča Tuncovec  in ravnanja z odpadki

- emisijami snovi v vode, podzemne vode

- hrupom v okolje

- drugimi posebnimi zahtevami iz OVD

Na podlagi ugotovitev pri pregledu v obsegu, navedenem v zapisniku, je inšpektorica za okolje ugotovila,  da zavezanec deluje v skladu z veljavnim OVD.

Zaključki / naslednje aktivnosti:

Zahteve iz OVD zavezanec izpolnjuje ter z obratovanjem naprave na navedeni lokaciji ne obremenjuje okolja čezmerno z emisijami snovi v vode, hrupom v okolje.  Zavezanec zagotavlja izvajanje vseh predpisanih obratovalnih monitoringov, ima izdelane vse poslovnike, vodi obratovalne dnevnike in vse ostale predpisane evidence. V zakonskem roku je oddal poročila. Zavezanec z odpadki ravna pravilno, vodi evidence in redno letno poroča na ARSO. Naslednji redni inšpekcijski pregled bo opravljen v skladu z delovnim načrtom inšpektorata, izredni po potrebi.