POROČILO O REDNEM INŠPEKCIJSKEM PREGLEDU NAPRAVE, KI LAHKO POVZROČI ONESNAŽEVANJE OKOLJA VEČJEGA OBSEGA

Zavezanec:

Javno podjetje Energetika Ljubljana d. o. o., Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana

Naprava / lokacija:

Enota TE-TOL, Toplarniška ulica 19, 1000 Ljubljana

Datum pregleda:

16. 7. 2024

Okoljevarstveno dovoljenje (OVD):

Okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-94/2006-15 z dne 3. 11. 2009 s štirimi spremembami:

- Odločba o spremembi Okoljevarstvenega dovoljenja št. 35406-17/2012-7 z dne 31. 1. 2013

- Odločba o spremembi Okoljevarstvenega dovoljenja št. 35406-13/2014-2 z dne 25. 3. 2014

- Odločba o spremembi Okoljevarstvenega dovoljenja št. 35406-79/2020-15 z dne 20. 5. 2021

- Odločba o spremembi Okoljevarstvenega dovoljenja št. 35406-48/2020-11 z dne 25. 11. 2021

DA

Inšpekcijski nadzor je bil opravljen z zahtevami izdanega Okoljevarstvenega dovoljenja (OVD) po spodaj navedenih področjih:

-emisijami snovi v zrak

-emisijami snovi v vode

-hrupom v okolje

-ravnanjem z odpadki

-ravnanjem z odpadno embalažo

-ravnanjem z odpadno in elektronsko opremo

-zagotavlja predpisane zahteve za učinkovito rabo vode in energije

-skladiščenjem nevarnih snovi

-zagotavlja poročanje v skladu s predpisi o Evropskem registru izpustov in prenosov onesnaževal (E-RIPO)

-drugimi posebnimi zahtevami iz OVD

Zahteve iz OVD zavezanec izpolnjuje in z obratovanjem naprave na navedeni lokaciji ne obremenjuje okolja čezmerno z emisijami snovi v zrak, emisijami snovi v vode, hrupom v okolje. Zavezanec zagotavlja izvajanje predpisanih obratovalnih monitoringov, ima izdelane poslovnike, vodi obratovalne dnevnike in ostale predpisane evidence. V zakonskem roku je oddal poročila. Zavezanec zagotavlja predpisano ravnanje z odpadki, ki nastajajo pri obratovanju naprave, ter ima urejeno skladiščenje odpadkov in nevarnih snovi. Zavezancu je bilo izdano opozorilo v skladu s 33. členom Zakona o inšpekcijskem nadzoru v zvezi z vodenjem obratovalnega dnevnika in preseženih letnih količin industrijske odpadne vode na iztoku V3-1. Nepravilnosti so bile v roku odpravljene.

Zaključki / naslednje aktivnosti:

Na podlagi ugotovitev pri pregledu v obsegu, navedenem v zapisniku, je bilo ugotovljeno, da zavezanec deluje v skladu z veljavnim OVD.

Naslednji redni inšpekcijski pregled bo opravljen glede na plan dela za leto 2025 oziroma najkasneje v treh letih, izredni inšpekcijski pregled bo opravljen po potrebi.