POROČILO O REDNEM IN IZREDNEM INŠPEKCIJSKEM PREGLEDU NAPRAVE, KI LAHKO POVZROČI ONESNAŽEVANJE OKOLJA VEČJEGA OBSEGA

Zavezanec: Radenska d.o.o., Boračeva 37, 9252 Radenci

Naprava / lokacija: Proizvodnja živil za obdelavo in predelavo surovin rastlinskega izvora na lokaciji Boračeva 37, 9252 Radenci

Datum pregleda: 8. 5. 2025

Okoljevarstveno dovoljenje (OVD) številka: 35407-159/2006-19 z dne 30. 11. 2009 s spremembami (v nadaljevanju: OVD)

Usklajenost z OVD: NE

V okviru rednega in izrednega inšpekcijskega pregleda naprave v zvezi z izpolnjevanjem določb pridobljenega OVD, ki so bile predmet nadzora na kraju naprave, so bile ugotovljene nepravilnosti, kršitve zakonsko določenih predpisov, ki so bili predmet inšpekcijskega nadzora ter kršitve določil veljavnega OVD in ZVO-2. Zaradi tega je bila zavezancu izdana ureditvena odločba s področja emisij snovi v zrak in emisij snovi v vode. Rok iz odločbe še ni potekel.

V zvezi z emisijami snovi v zrak je bilo ugotovljeno, da ima zavezanec na lokaciji tri srednje kurilne naprave na zemeljski plin in da od leta 2013 dlje zavezancu pooblaščeni serviser vsako leto nastavi zgorevanje posamezne kurilne naprave. Zadnja nastavitev je bila izvedena na vseh treh kurilnih napravah v letu 2025. Iz rezultatov je razvidno, da vsi kotli in varnostno regulacijska oprema delujejo brezhibno. Ugotovljeno je bilo tudi, da sta kurilni napravi z Z3 in Z2 v neskladju z veljavnim OVD glede mejnih vrednosti NOx. Zavezanec je imel v času pregleda na kurilni napravi z Z3 naročen nov plinski gorilnik Weishaupt (NOx<110 mg/m3). Dobava in montaža se je izvedla v mesecu juliju 2025. Kurilna naprava z Z2 pa sploh ni bila v obratovanju in jo bo zavezanec konzerviral. Zaradi prekoračenih vrednosti emisij snovi v zrak iz kurilnih naprav, je bila zavezancu izdana ureditvena odločba, da izvede vse potrebne ukrepe oziroma prilagodi napravo za uskladitev parametrov na posameznem izpustu tako, da ne bo preseganja dopustnih mejnih vrednosti parametrov, ki so določeni v veljavnem OVD. Rok še ni potekel.

Ugotovljeno je bilo tudi, da se na ministrstvo pošilja vsa zahtevana poročila in ocene.

V zvezi z napravami, ki vsebujejo več kot 3 kg OŠS ali več kot 5 ton ekv. co2 FTP je bilo ugotovljeno, da ima zavezanec na ministrstvu prijavljeno vso nepremično opremo za hlajenje in klimatizacijo, ki vsebuje več kot 3 kg OŠS in FTP, da ima zavezanec seznam te opreme, da vodi evidenco o opremi za vsako posamezno nepremično opremo posebej in da se s strani pooblaščenca redno izvajajo pregledi tesnosti naprav, ki vsebujejo več kot 3 kg OŠS ali FTP.

V zvezi z emisijami snovi v vode je bilo ugotovljeno, da pri stranki nastajajo različne odpadne vode.

Iz Poročila o obratovalnem monitoringu odpadnih vod za podjetje za leto 2024, ki ga je izdelal pooblaščenec, je med drugim razvidno, da so v letu 2024 na iztok V1 z naprave odtekle večje količine tehnološke odpadne vode kot je to določeno v veljavnem OVD, da se je v letu 2024 na predmetnem iztoku izvedlo v veljavnem OVD predpisano število vzorčenj odpadne vode, da so se merile količine odpadne vode, da se je izvedla meritev pretoka odpadne vode med vzorčenjem, da so bili merjeni vsi parametri določeni v veljavnem OVD ter da se na merilnem mestu ne ugotavlja čezmerna obremenitev okolja z merjenimi emisijami snovi v vode. Glede na navedeno je bila zavezancu izdana ureditvena odločba, da mora izvesti vse potrebne ukrepe oziroma prilagoditi odvajanje industrijskih odpadnih voda iz naprave na predmetni lokaciji tako, da letne količine industrijskih odpadnih voda, ki nastaja pri obratovanju naprave in se odvajajo iz vira onesnaževanja na iztok V1 oziroma na odtok V1-1, ki gre preko nevtralizacijske postaje naprej v javno kanalizacijo, ne bodo presegale največjih dovoljenih letnih količini oziroma vrednosti, ki so določene v veljavnem OVD. Rok še ni potekel. V letu 2021 je zavezanec na ministrstvo oddal vlogo za spremembo veljavnega OVD, v katerem med drugim zaproša za povečanje količin odvedene odpadne vode iz naprave. O vlogi še dokončno ni odločeno.

Ugotovljeno je bilo tudi, da zavezanec preko pooblaščenca v predpisanem roku na ministrstvo posreduje zahtevana poročila ter da letno plačuje okoljsko dajatev.

Prav tako je bilo ugotovljeno, da ima zavezanec izdelan poslovnik za obratovanje nevtralizacijske naprave in da vodi obratovalni dnevnik. Izdelan ima tudi poslovnik lovilcev olj in vodi obratovalne dnevnike standardiziranih lovilcev olj. Blato iz lovilcev olj pa prevzemajo pooblaščenci po potrebi.

V zvezi s hrupom v okolju je bilo ugotovljeno, da zavezanec izvaja obratovalni monitoring hrupa za vire hrupa preko pooblaščenca vsake tri leta. Iz zadnjega poročila izdelanega v letu 2024 je med drugim razvidno, da so se meritve izvajale na več merilnih mestih, v stanju njene največje zmogljivosti obratovanja in da proizvodni obrat na predmetni lokaciji ne presega mejnih vrednosti kazalcev hrupa v dnevnem, večernem in nočnem času na vseh mestih ocenjevanja. Prav tako konične ravnih hrupa na vseh merilnih mestih v dnevnem, večernem in nočnem času niso presežene. Zavezanec na ministrstvo posreduje zahtevana poročila.

V zvezi z ravnanjem z odpadki je bilo ugotovljeno, da zavezanec skladišči odpadke ločeno na več različnih lokacijah, da so odpadki ustrezno označeni, da se na lokaciji izvaja predelava v podjetju nastale nenevarne plastične embalaže in da se vodi evidenca o predelavi odpadkov.

Ugotovljeno je bilo tudi, da ima zavezanec izdelan načrt gospodarjenja z odpadki, da vodi evidenco o odpadkih, da se odpadki oddajajo le slovenskim prevzemnikov in da se na ministrstvo posredujejo zahtevana letna poročila.

V zvezi z izpolnjevanjem obveznosti PRO in vpisom v evidence proizvajalcev je bilo ugotovljeno, da je zavezanec vpisan v evidenco proizvajalcev embalaže in odpadne embalaže, da ločeno zbira različne vrste embalaže, da vodi evidenco o embalaži dani na trg RS, da kvartalno poroča nosilcu skupnega načrta in na Finančno upravo o količinah embalaže dane na trg RS in da zavezanec plačuje okoljsko dajatev ter embalažnino.

Ugotovljeno je bilo tudi, da je zavezanec vpisan v evidenco proizvajalcev VPPO (plastični proizvodi), da vodi evidenco o vseh plastičnih proizvodih danih na trg v RS in da ima zavezanec pogodbo z nosilcem skupnega načrta.

Prav tako je bilo ugotovljeno, da je zavezanec vpisan v evidenco proizvajalcev električne in elektronske opreme, da je v skupnem načrtu ravnanja z električno in elektronsko opremo, da polletno poroča podatke o dani električni in elektronski opremi na trg RS preko portala nosilca skupnega načrta, ta pa v njihovem imenu sporoči podatke na Finančno upravo.

V zvezi s skladiščenjem nevarnih snovi je bilo ugotovljeno, da ima zavezanec na lokaciji en rezervoar za nevarne snovi, ki je izdelan v skladu z zahtevami Uredbe za skladiščenje nevarnih snovi, da ima izdelan načrt ravnanja z nevarnimi tekočinami in da vodi evidenco o skladiščenju nevarnih tekočin na lokaciji.

Zaključki / naslednje aktivnosti: Naslednji redni inšpekcijski pregled bo opravljen po preteku roka iz izdane ureditvene odločbe, izredni pa po potrebi.