REPUBLIKA SLOVENIJA

MINISTRSTVO ZA OKOLJE, PODNEBJE IN ENERGIJO

INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE IN ENERGIJO

Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana                                                                                T: 01 420 44 88

F: 01 420 44 83

E: gp.irsoe@gov.si

www.gov.si

Številka: 06182-125/2025-16

Datum: 30.9.2025

POROČILO O REDNEM INŠPEKCIJSKEM PREGLEDU NAPRAVE, KI LAHKO POVZROČI ONESNAŽEVANJE OKOLJA VEČJEGA OBSEGA

Zavezanec: Steklarna Rogaška d.o.o., Ulica talcev 1, 3250 Rogaška Slatina

Naprava / lokacija:

Naprava, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega – IED naprava v kateri se izvaja dejavnost proizvodnje stekla. Naprava se nahaja na lokaciji Ulica talcev 1, 3250 Rogaška Slatina.

Datum pregleda: 21.3.2024, 6.12.2024, 9.12.2024

Okoljevarstveno dovoljenje (OVD) številka: 35407-113/2006-21, z dne 30.6.2010 (v nadaljevanju OVD), spremenjenega z odločbami št. 35407-24/2011-9 z dne 8.9.2011, št. 35406-37/2014-2 z dne 18.11.2014, št. 35406-45/2015-5 z dne 28.12.2015, št. 35406-62/2015-9 z dne 12.2.2016 in št. 35432-14/2022-2550-30 z dne 30. 5.2023

Usklajenost z OVD:

DA - Inšpekcijski nadzor je bil opravljen v zvezi z zahtevami izdanega Okoljevarstvenega dovoljenja (OVD) po spodaj navedenih področjih: emisijami snovi v zrak, emisijami snovi v vode, hrupom v okolje, ravnanjem z odpadki, svetlobno onesnaženje, učinkovita raba energije in snovi, drugimi posebnimi zahtevami iz OVD. Na podlagi ugotovitev pri pregledu v obsegu, navedenem v zapisniku, je inšpektorica za okolje ugotovila,  da zavezanec deluje v skladu z veljavnim OVD.

Zaključki / naslednje aktivnosti:

Zahteve iz OVD zavezanec izpolnjuje ter z obratovanjem naprave na navedeni lokaciji ne obremenjuje okolja čezmerno z emisijami snovi v zrak, emisijami snovi v vode, hrupom v okolje.  Zavezanec zagotavlja izvajanje vseh predpisanih obratovalnih monitoringov, ima izdelane vse poslovnike, vodi obratovalne dnevnike in vse ostale predpisane evidence. V zakonskem roku je oddal poročila. Zavezanec z odpadki ravna pravilno, vodi evidence in letno poroča na ARSO.

Na inšpekcijskem pregledu dne 21.3.2024 je bilo obravnavano tudi  obvestilo zavezanca o okvari filtrirne čistilne naprave za čiščenje dimnih plinov iz oxy-fuel kadne peči KP3 z dne 20.3.2024. Zavezancu je bila izdan ukrep (odločba), da mora zagotoviti ponovno delovanje čistilne naprave za čiščenje emisij iz  oxy-fuel kadne peči KP3 v skladu s točko 2.1.10. izreka OVD in v času nedelovanja čistilne naprave za čiščenje emisij iz  oxy-fuel kadne peči KP3,  prilagoditi delovanje oxy-fuel kadne peči KP3, delovanje oxy-fuel kadne peči KP3 v skladu s točko 2.1.11. izreka OVD. Zavezanec je predložil vso zahtevano dokumentacijo in dokazila, da obratuje v skladu z zahtevami, podanimi v odločbi in  poslal tudi  Obvestilo, da je Steklarna Rogaška d.o.o. izvedla vse postopke za varno prenehanje obratovanja peči dne 22.7.2024 in peč torej od 23.7.2024 ne obratuje več. Peč ne bo obratovala, dokler se uprava podjetja v svojih dolgoročnih planih ne bo odločila drugače. Opravljen je bil kontrolni inšpekcijski  ogled lokacije obravnavane kadne peči Oxy Fuel KP3. Na ogledu je bilo ugotovljeno, da peč KP 3 že dlje časa ne obratuje, peč je ograjena, tudi v komandni sobi ni nikogar, aparature so izklopljene. Na območju kadne peči KP3 v celotni hali ni bilo opaziti zaposlenih. Naslednji redni inšpekcijski pregled bo opravljen v skladu z delovnim načrtom inšpektorata, izredni po potrebi.