Številka: 06182-2027/2025-4

Datum: 12. 9. 2025

POROČILO O REDNEM INŠPEKCIJSKEM PREGLEDU NAPRAVE, KI LAHKO POVZROČI ONESNAŽEVANJE OKOLJA VEČJEGA OBSEGA

Zavezanec: BIO DOL d.o.o., Dolič 42, 2253 Destrnik

Naprava / lokacija: Naprava za odstranjevanje ali predelava trupov živali ali odpadkov živalskega izvora z zmogljivostjo predelave več kot 10 ton na dan

Datum pregleda: 9. 9. 2025

Okoljevarstveno dovoljenje (OVD) številka: OVD št.: 35407-3/2011-20 z dne 22. 1. 2013,

Odločba 35406-113/2017-2 z dne 5. 12. 2017

Odločbo št. 35406-1/2020-ARSO-16 z dne 15. 6. 2022,

Delna odločba št. 35432-17/2024-11 z dne 25.11.2024,

Čistopis izreka OVD št. 35432-17/2024-12 z dne 19.12.2024 in

Dopolnilna odločbo št. 35432-17/2024-14 z dne 31. 1. 2025

Usklajenost z OVD:

Pri pregledu je bilo ugotovljeno, da zavezanec v zvezi z emisijami snovi v zrak ravna skladno z zahtevami OVD.

Industrijske in komunalne odpadne vode v napravi ne nastajajo. Imajo oljni lovilec in izdelan poslovnik ter vodijo obratovalni dnevnik.

Zavezanec je v okviru obratovalnega monitoringa opravil meritve hrupa za napravo.

Zavezanec z odpadki, ki nastanejo zaradi opravljanja dejavnosti, ravna skladno s predpisi, vodi vse predpisane evidence, izvaja monitoringa kakovosti pregnitega blata. V bioplinarni zagotavljajo higienizacijo skladno z zahtevami OVD.

Zavezanec ima izdelan plan preventivnega vzdrževanja.

Zavezanec vodi mesečno evidenco o porabi vode in energije.

Vsa poročila pravočasno posreduje na ARSO.

DA - naprava je usklajena

Zaključki / naslednje aktivnosti:

Naslednji redni inšpekcijski pregled je predviden v skladu s planom Inšpektorata.