Številka: 06182-2536/2025-17

Datum: 5. 12. 2025

POROČILO O REDNEM INŠPEKCIJSKEM PREGLEDU NAPRAVE, KI LAHKO POVZROČI ONESNAŽEVANJE OKOLJA VEČJEGA OBSEGA

Zavezanec: ALBAUGH tovarna kemičnih izdelkov d.o.o., Grajski trg 21, 2327 Rače

Naprava / lokacija: Grajski trg 21, 2327 Rače

Datum pregleda: 2. 10.2025, 10. 11. 2025 in 4. 12. 2025

Okoljevarstveno dovoljenje (OVD) številka: 35407-114/2006-38 z dne 19.5.2010, spremenjeno z odločbo št. 35406-17/2015-2 z dne 14.4.2015, odločbo št. 35406-106/2017-2 z dne 26.10.2017 in 35432-81/2022-2550-22 z dne 20.3.2024

Usklajenost z OVD:

DA. Inšpekcijski pregled zavezanca je bil opravljen po področjih, kot so navedena v okoljevarstvenem dovoljenju (emisije snovi v zrak, emisije snovi in toplote v vode, emisije hrupa, ravnanje z odpadki, skladiščenje nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih rezervoarjih). Zahteve iz OVD zavezanec izpolnjuje ter z obratovanjem naprave na citirani lokaciji ne obremenjuje okolja čezmerno z emisijami v zrak, vode in hrupom. Obratovalne monitoringe na izpustih v zrak in hrupa izvaja redno, letna poročila o izvedenih monitoringih pravočasno posreduje na ARSO. Za obratovanje čistilnih naprav za zrak in vode ima izdelane poslovnike čistilnih naprav in redno vodi obratovalne dnevnike čistilnih naprav. Odpadna padavinska voda zavezanca  se odvaja v javno kanalizacijo, ki se zaključi s komunalno čistilno napravo Rače. Zavezancu je bila izdana odločba o prepovedi prevzema in sežiganja nevarnih odpadkov brez izdelane ocene nevarnega odpadka, katero pa spoštuje. Za začasno skladiščenje posameznih vrst odpadkov ima urejene ustrezne prostore in posode, ki so pravilno označene. Na zalogi nima odpadkov iz preteklih let, saj odpadke redno prevzemajo pooblaščeni odstranjevalci. Nevarne odpadke začasno skladišči tako, da se hranijo ločeno in ne pride do mešanja z drugimi nevarnimi odpadki. Nevarne odpadke hrani v embalaži, izdelani iz materiala, odpornega proti učinkovanju shranjenih odpadkov, saj iz skladiščnih posod z odpadki ni opaziti iztekanja odpadkov. Z nevarnimi tekočinami v nepremičnih skladiščnih posodah ravna skladno z zahtevami iz OVD. Pregledi nepremičnih skladiščnih posod (med obratovanjem in izpraznjene) se izvajajo redno, skladiščne posode so ustrezno opremljene z napravami za varno obratovanje.

Zaključki / naslednje aktivnosti: Zahteve iz OVD zavezanec izpolnjuje ter z obratovanjem naprave na citirani lokaciji ne obremenjuje okolja čezmerno z emisijami v zrak, vode in hrupom. Z odpadki ravna skladno z zahtevami OVD. Z nevarnimi tekočinami v nepremičnih skladiščnih posodah ravna skladno z zahtevami iz OVD. Naslednji pregled bo predvidoma izveden najkasneje v treh letih.