Številka: 06182-3034/2025-4

Datum: 11. 12. 2025

POROČILO O REDNEM INŠPEKCIJSKEM PREGLEDU NAPRAVE, KI LAHKO POVZROČI ONESNAŽEVANJE OKOLJA VEČJEGA OBSEGA

Zavezanec:

KOTO d.o.o., Agrokombinatska cesta 80, 1000 Ljubljana

Naprava / lokacija:

Agrokombinatska cesta 80, 1000 Ljubljana

Datum pregleda:

9.12.2025

Okoljevarstveno dovoljenje (OVD):

Okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-61/2006-16 z dne 22.6.2010 s štirimi spremembami:

- Odločba o spremembi Okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-54/2010 z dne 31.8.2011,

- Odločba o spremembi Okoljevarstvenega dovoljenja št. 35406-50/2012 z dne 16.11.2012,

- Odločba o spremembi Okoljevarstvenega dovoljenja št. 35406-49/2013 z dne 22.12.2014,

- Odločba o spremembi Okoljevarstvenega dovoljenja št. 35432-8/2021-2550-10 z dne 7.6.2022

Usklajenost z OVD:

DA

Zahteve iz OVD zavezanec izpolnjuje ter z obratovanjem naprave na navedeni lokaciji ne obremenjuje okolja čezmerno z emisijami snovi v zrak in vode. Zavezanec zagotavlja izvajanje predpisanih obratovalnih monitoringov, ima izdelane poslovnike, vodi obratovalne dnevnike in ostale predpisane evidence. Glede na izkazana poročila o obratovalnem monitoringu emisij snovi v zrak in o opravljenih tehnoloških meritvah delovanja biofiltrov, ni bilo ugotovljenih preseganj mejnih vrednosti. Zavezanec zagotavlja predpisano ravnanje z odpadki. Zavezanec redno in v predpisanem roku zahtevana poročila in monitoringe posreduje na Agencijo RS za okolje. Glede na spremembo OVD, zavezancu ni potrebno izvajati obratovalnega monitoringa hrupa.

Zaključki / naslednje aktivnosti:

Na podlagi ugotovitev pri pregledu v obsegu, navedenem v zapisniku, je bilo ugotovljeno, da zavezanec deluje v skladu z veljavnim OVD.

Naslednji redni inšpekcijski pregled bo opravljen glede na plan dela oziroma najkasneje v treh letih, izredni inšpekcijski pregled bo opravljen po potrebi.