Številka: 06182-2585/2025/8

Datum: 12. 12. 2025

POROČILO O REDNEM INŠPEKCIJSKEM PREGLEDU NAPRAVE, KI POVZROČA  INDUSTRIJSKE EMISIJE z dne 12. 12.  2025

Zavezanec: PZP z.o.o., Spodnja Hajdina 17, 2288 Hajdina

Naprava / lokacija: Naprava za intenzivno rejo perutnine – Farma Boreci, Boreci 9, 9242 Križevci pri Ljutomeru

Datum pregleda: 14. 10. 2025

Okoljevarstveno dovoljenje (OVD) številka: Okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-138/2006-5 z dne 23.6.2009, Odločba o spremembi št. 35406-72/2015-8 z dne 29.9.2016, Odločba o spremembi št. 35432-75/2022-2550-9 z dne 22. 8. 2023, ter Čistopis izreka okoljevarstvenega dovoljenja št. 35432-75/2022-2550-10 z dne 3. 10. 2023 ( v nadaljevanju OVD)

Usklajenost z OVD:  (navedi):

Ob pregledu je inšpektorica ugotovila, da zavezanec ne presega predpisane maksimalne kapacitete reje po OVD.

-	emisije snovi v zrak: Zavezanec je za farmo Boreci za leto 2024 pridobil Poročilo o razpršenih emisijah snovi v zrak  ter Oceno o letnih emisijah snovi v zrak, ki ju je  za zavezanca izdelal pooblaščen izvajalec in vse podatke v predpisanem roku oddal na Agencijo RS za okolje. Preverjeno je bilo izvajanje predpisanih ukrepov za preprečevanje in zmanjševanje emisije snovi v zrak in nepravilnosti ni bilo ugotoviti.

-	emisije snovi in toplote v vode: v vseh objektih reje je vgrajen ločen sistem odvajanja odpadnih pralnih vod oz. industrijskih odpadnih vod v cisterne na praznjenje brez iztoka, te odpadne vode, se skupaj z gnojem iz hlevov uporabijo v kmetijski proizvodnji za gnojenje. Ravnanje s komunalnimi odpadnimi vodami je v skladu z OVD, saj je zavezanec predložil dokazila o praznjenju nepretočne greznice za zbiranje komunalne odpadne vode preko izvajalca javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod .

-	okoljevarstvene zahteve za emisije hrupa: zavezanec je glede na določbe OVD oproščen  izvajanja obratovalnega monitoringa hrupa za napravo.

-	ravnanje z odpadki: Poginule živali odvaža veterinarsko higienska služba po predpisih o veterinarstvu, odpadke iz dejavnosti predaja zavezanec pooblaščenim prevzemnikom. Glede vodenja evidenc ravnanja z odpadki je inšpektorica zavezancu izdala opozorilo na zapisnik po 33. členu Zakona o inšpekcijskem nadzoru, za odpravo manjše nepravilnosti, ki jo je zavezanec že odpravil.

-        predmet pregleda po OVD je bil tudi vodenje evidenc rabe vode, energije in drugih ukrepov po OVD.

Zaključki / naslednje aktivnosti:

Ker je zavezanec nepravilnosti iz opozorila odpravil, drugih nepravilnosti pa ni bilo ugotoviti, je inšpektorica postopek s sklepom ustavila. Naslednji redni inšpekcijski pregled je predviden v skladu s planom Inšpektorata, izredni po potrebi prej.