Številka: 06182-937/2025-3

Datum: 3.6.2025

Datoteka: PivovarnaLaško25IEDporočilo

**POROČILO O REDNEM INŠPEKCIJSKEM PREGLEDU NAPRAVE, KI LAHKO POVZROČI ONESNAŽEVANJE OKOLJA VEČJEGA OBSEGA**

|  |
| --- |
| **Zavezanec:** Pivovarna Laško Union d.o.o., PE Pivovarna Laško |
| **Naprava / lokacija:** Trubarjeva 28, 3270 Laško |
| **Datum pregleda:** 2.6.2025 |
| **OVD št.:** 35432-16/2023-2570-24 z dne 26.2.2025 |
| **Usklajenost z OVD:**  DA  **NE (navedi):**  Pri zavezancu Pivovarna Laško Union d.o.o., PE Pivovarna Laško, je bil opravljen inšpekcijski pregled v zvezi z vplivi na okolje 2025. V sklopu nadzora so bila pregledana naslednja področja: emisije snovi v zrak, odpadne vode, hrup, ravnanje z odpadki in odpadno embalažo ter vključenost v sheme proizvajalcev z razširjeno odgovornostjo, skladiščenje nevarnih snovi, ravnanje z ozonu škodljivimi snovmi in poraba energentov.  Ugotovljenih je bilo nekaj manjših nepravilnosti, ki se nanašajo na potrebo po dopolnitvi načrta gospodarjenja z odpadki in evidence skladiščenja NaOH ter ustrezno označitev skladiščnih naprav za nevarne odpadke. Za odpravo nepravilnosti je bilo izrečeno opozorilo po 33. čl. Zakona o inšpekcijskem nadzoru. Zaradi razpokane površine na pretakališču za žvepleno kislino bo zavezancu izdana ureditvena odločba za odpravo nepravilnosti. |
| **Zaključki / naslednje aktivnosti:**   |  |  | | --- | --- | | |  | | --- | | Naslednji redni inšpekcijski pregled bo opravljen v skladu z delovnim načrtom inšpektorata, izredni po potrebi, kontrolni inšpekcijski pregled pa po preteku rokov iz opozorila in odločbe. | | |