**POROČILO O REDNEM INŠPEKCIJSKEM PREGLEDU NAPRAVE, KI LAHKO POVZROČI INDUSTRIJSKE EMISIJE**

|  |
| --- |
| **Zavezanec:**  **Aluminium Kety Emmi, Predelava aluminija, d.o.o., Kolodvorska ulica 37A, 2310 Slovenska Bistrica, MŠ: 2236460000** |
| **Naprava / lokacija:**  **2.6 naprava za površinsko obdelavo kovin z uporabo elektrolitskih ali kemičnih postopkov z volumnom delovnih kadi (brez izpiranja ) 127 m3.** |
| **Datum pregleda:**  **26.11.2024** |
| **OVD št.:**  **- št. 35410-211/2005-10 z dne 25.1.2006 (OVD)**  **- št. 35407-48/2011-11 z dne 12.11.2012 ( OVD1)**  **- št:35406-31/2015-14 z dne 19.4.2016 (OVD2 )**  **- št: 35406-59/2016-3 z dne 27.1.2017( OVD3 ).** |
| **Ugotovitve:**  **Ravnanje z odpadki, ki nastanejo zaradi dejavnosti**  - Upravljalec razpolaga z načrtom gospodarjenja z odpadki  -Upravljavec odpadke, ki so namenjeni za predelavo ali odstranjevanje, skladišči ločeno od ostalih odpadkov in z njimi ravna tako, da izpolnjujejo zahteve za predvideni način predelave ali odstranjevanja.  -Upravljavec odpadke skladišči v za to namenjenih in v skladu s predpisi urejenih napravah.  -Količina začasno skladiščenih odpadkov, namenjenih v odstranjevanje, ne presega količine odpadkov, ki zaradi delovanja ali dejavnosti nastanejo v obdobju dvanajstih mesecev.  -Upravljavec vodi predpisane evidence o nastajanju odpadkov  -Letno poročilo o nastalih odpadkih je v roku posredovano na ARSO.  **Ravnanje z embalažo in odpadno embalažo**  Upravljavec ima sklenjeno pogodbo z družbo za ravnanje z odpadno embalažo, Surovina d.o.o.  **Emisije snovi in toplote v vode**  **Industrijske odpadne vode**  Vodijo dnevnik za industrijsko čistilno napravo, ter vse lovilce olj.  Blato so oddali kot odpadek. Obratovalni dnevnik vodijo v elektronski in pisni obliki.  Zavezanec je predložil Poročilo o obratovalnem monitoringu za leto 2023 št: 2700-09/3002-23LP-MB1 za dne 29.3.2024, naprava ne obremenjuje okolja čezmerno.  **Emisije snovi v zrak**  V skladu s OVD zavezanec zagotavlja izpuščanje zajetih emisij preko izpustov Z1, Z2, Z3, in Z4. Upravljalec je predložil Oceno o letnih emisijah snovi v zrak za leto 2023, vsi rezultati meritev na vseh odvodih kažejo, da so emisijske vrednosti nižje od mejnih emisijskih koncetracij.    **Emisije hrupa**  Upravljavcu se dovoli opustitev izvajanja obratovalnega monitoringa hrupa za napravo iz točke 1 izreka OVD.  **Ukrepi za čim višjo stopnjo varstva okolja kot celote, ter zmanjševanja tveganja ob nesrečah in obvladovanja nenormalnih razmer:**  Upravljavec pred začetkom obratovanja naprave iz točke 1. izreka tega dovoljenja, ima pripravljene načrte s predvidenimi ukrepi za primer nesreče in izrednih situacij ter postopke ravnanja, ki vključujejo tudi organizacijo in odgovornosti, izobraževanje zaposlenih za take primere in preventivne ukrepe, za zmanjšanje okoljskega tveganja. Predložen dokument organizacijski predpis tveganje prekinitve poslovanja z dne 15.3.2019 – revizija v letu 2023. Predložen načrt ravnanja v primeru razlitja nevarnih snovi obnovljen septembra 2023.  Upravljavec ima določeno osebo, ki je odgovorna za delovanje skladišča za kemikalije in obveščanje ostalega osebja na lokaciji o tveganjih v zvezi s skladiščenjem nevarnih snovi in varnostnih ukrepih za varno skladiščenje.  **Do sedaj upravljalec ni beležil primer nesreč in izrednih situacij.**  **Zavezanec izpolnjuje obveznosti iz OVD.** |
| **Zaključki / naslednje aktivnosti:**  Zavezanec ima zaposlenega skrbnika varstva okolja.  Zavezanec je predložil potrdilo o zavarovanju odgovornosti za okoljsko škodo.  Naslednji redni inšpekcijski pregled bo pri zavezancu opravljen v skladu s planom Inšpektorata. |