

REPUBLIKA SLOVENIJA

**MINISTRSTVO ZA OKOLJE, PODNEBJE IN ENERGIJO**

INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE IN ENERGIJO

INŠPEKCIJA ZA OKOLJE

Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana

T: 01 420 44 88

E: gp.irsoe@gov.si

www.gov.si

Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana T: 01 420 44 88

E: gp.irsoe@gov.si

www.gov.si

**Številka:** 06182-1535/2023-3

**Datum:** 23.6.2023

Datoteka: CMKlavnica23IEDporočilo

**POROČILO O REDNEM INŠPEKCIJSKEM PREGLEDU NAPRAVE, KI LAHKO POVZROČI ONESNAŽEVANJE OKOLJA VEČJEGA OBSEGA**

**Zavezanec:** Celjske mesnine d. o. o.

**Naprava / lokacija:** Cesta v Trnovlje 17, 3000 Celje

**Datum pregleda:** 14.6.2023

**Okoljevarstveno dovoljenje (OVD)**

OVD št.: 35407-7/2007-17 z dne 23.6.2009

**Usklajenost z OVD:**

DA

**NE (navedi):**

Pri zavezancu Celjske mesnine d.o.o. je bil opravljen inšpekcijski pregled v zvezi z vplivi na okolje 2023. Pregledana so bila naslednja področja: odpadne vode, hrup, ravnanje z odpadki, embalaža, vključenost v sheme zaradi statusa PRO in emisije snovi v zrak ter poročanje o izpustih in prenosih onesnaževal. Zavezanec v letu 2022 z odvajanjem odpadnih vod ni povzročal čezmernega obremenjevanja okolja na nobenem od skupno treh odtokov, le to je bilo ugotovljeno v letu 2021 na dveh odtokih.

V sklopu pregledanega je bilo ugotovljenih več manjših nepravilnosti, ki so se nanašale na izvajanje občasnega obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak iz obeh parnih kotlov in na vključenost zavezanca v shemo za zbiranje odpadne embalaže. Za odpravo nepravilnosti je bilo Izrečeno opozorilo skladno s 33.čl. ZIN.

**Zaključki / naslednje aktivnosti:**

Naslednji redni inšpekcijski pregled bo opravljen v skladu z delovnim načrtom inšpektorata, izredni po potrebi, kontrolni inšpekcijski pregled pa po preteku roka iz izrečenega opozorila.