

REPUBLIKA SLOVENIJA

**MINISTRSTVO ZA OKOLJE, PODNEBJE IN ENERGIJO**

INŠPEKTORAT RS ZA OKOLJE IN ENERGIJO

INŠPEKCIJA ZA OKOLJE

Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana

T: 01 420 4488

F: 01 420 4483

E: gp.irsoe@gov.si

www. gov.si

Številka: 06182-1302/2023-4

Datum: 20. 6. 2023

**POROČILO O REDNEM INŠPEKCIJSKEM PREGLEDU NAPRAVE, KI LAHKO POVZROČI ONESNAŽEVANJE OKOLJA VEČJEGA OBSEGA**

**Zavezanec:**

**Javno podjetje Energetika Maribor d.o.o., Jadranska cesta 28, 2000 Maribor**

**Naprava / lokacija:**

* kurilna naprava z nazivno vhodno toplotno močjo več kot 50 MW
* lokacija: zemljišče s parc. št. 1979/1, 1979/3, 1979/4, 1979/5 in 1979/6, vse k.o. Spodnje Radvanje

**Datum pregleda:** 24. 5. 2023

**Okoljevarstveno dovoljenje (OVD) številka:**

35407-110/2006-7 z dne 28. 5. 2009, spremenjeno z odločbo št. 35407-49/2011-4 z dne

24. 10. 2011 in delno odločbo št. 35406-36/2019-16 z dne 23. 4. 2021 in dopolnilno odločbo št. 35406-36/2019-20 z dne 31. 8. 2021.

**Usklajenost z OVD:**

Pri inšpekcijskem pregledu je bilo ugotovljeno, da zavezanec kot upravljavec naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega, svojo dejavnost izvaja skladno z izdanim okoljevarstvenim dovoljenjem, glede emisij snovi v vode, zrak in hrup ter zagotavlja predpisano ravnanje z odpadki, ki nastajajo pri obratovanju naprave ter ima urejeno skladiščenje odpadkov. Naprava za katero ima zavezanec pridobljeno okoljevarstveno dovoljenje obratuje tako, da ne povzroča čezmernega obremenjevanja okolja.

Zavezanec redno izvaja predpisane obratovalne monitoringe emisij snovi v zrak. Glede na izkazana poročila o obratovalnem monitoringu emisij snovi v okolje za zrak ni bilo ugotovljenih preseganj mejnih vrednosti.

Zavezanec v izdanem okoljevarstvenem dovoljenju nima predpisanih obveznosti v zvezi z izvajanjem obratovalnega monitoringa odpadnih vod. Skladno z določbo 4.3.1. OVD se zavezancu opusti izvajanje obratovalnega monitoringa hrupa za napravo za katero ima pridobljeno okoljevarstveno dovoljenje.

Zavezanec redno in v predpisanem roku vsa zahtevana poročila in monitoringe posreduje na Agencijo RS za okolje.

**Zaključki / naslednje aktivnosti:**

Naslednji redni inšpekcijski pregled je predviden v skladu s planom inšpektorata.