številka: 06180-176/2022-16

Datum: 16. 6. 2023

**POROČILO O REDNEM INŠPEKCIJSKEM PREGLEDU NAPRAVE, KI LAHKO POVZROČI ONESNAŽEVANJE OKOLJA VEČJEGA OBSEGA**

**Zavezanec:**

OMCO METALS SLOVENIA Livarstvo, modelarstvo, obdelava in trgovina d.o.o., Cesta Žalskega tabora 10, 3310 Žalec.

**Naprava / lokacija:**

Naprava, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega – IED naprava v kateri se izvajajo naslednje dejavnosti: taljenje in litje nodularne in sive litine ter taljenje in legiranje zlitin bakra. Naprava se nahaja na lokaciji Cesta Žalskega tabora 10, 3310 Žalec.

**Datum pregleda:**

08. 9. 022 in 16.12. 2022

**Okoljevarstveno dovoljenje (OVD) številka:**

* OVD številka: 35407-117/2006 z dne 18. 06. 2008, spremenjeno z
* odločbo o spremembi OVD številka: 35406-16/2012-4 z dne 24. 10. 2012
* odločbo o spremembi OVD številka: 35406-30/2013-4 z dne 25. 10. 2013 in
* odločbo o spremembi OVD številka: 35406-20/2018-4 z dne 07. 06. 2018.

**Usklajenost z OVD:**

**NE** - v obsegu navedenem v zapisniku številka: 06182-998/2022-1 z dne 08. 9. 2022 in 06182-06182-998/2022-9 z dne 16. 12. 2022

Pri zavezancu je prišlo preseganja koncentracij celotnega prahu na izpustu V2, ker je prišlo do okvare analogne kartice. Zavezanec je sam ugotovil napako in tudi sam takoj odpravil čezmerno obremenjevanje okolje ter je tudi nadgradil delovanje čistilih naprav. Zavezanec je odpravo čezmernega obremenjevanja dokazal s ponovno izvedenim obratovalnim monitoringom in tako v zvezi s tem in ukrepanje inšpektorja ni bilo potrebno. Je pa bilo med postopkom ugotovljeno, da zavezanec na iztoku V1 presega največje letne količine odpadne vode, ki je določena v 3.2.2.1. točki izreka OVD in da zavezanec še vedno ni vložil vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja, ki je namenjena prilagoditvi zaključkom o BAT ter je tako inšpektor izdal zavezancu upravno odločbo številka 06182-998/2022-12 s katero je zavezancu odredil odpravo ugotovljenih nepravilnosti. Proti zavezancu je bil uveden tudi prekrškovni postopek.

**Zaključki / naslednje aktivnosti:**

Izveden bo kontrolni inšpekcijski pregled pri zavezancu glede na v odločbi določeni rok za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti.

Naslednji redni inšpekcijski pregled bo opravljen glede na plan dela inšpekcije za okolje, izredni po potrebi.