**POROČILO O REDNEM INŠPEKCIJSKEM PREGLEDU NAPRAVE, KI LAHKO POVZROČI ONESNAŽEVANJE OKOLJA VEČJEGA OBSEGA**

**Zavezanec:**

IAK d.o.o., Kresnice 14, 1281 Kresnice

**Naprava / lokacija:**

Kresnice 14, 1281 Kresnice

**Datum pregleda:**

21.9.2023

**Okoljevarstveno dovoljenje (OVD)**

- čistopis izreka okoljevarstvenega dovoljenja številka 35432-20/2022-2550-18 z dne

24.10.2022

**Usklajenost z OVD:**

 **DA**

Inšpekcijski nadzor je bil opravljen v zvezi z zahtevami izdanega Okoljevarstvenega dovoljenja (OVD) po spodaj navedenih področjih:

* emisijami snovi v zrak
* emisijami snovi v vode
* hrupom v okolje
* ravnanjem z odpadki
* ravnanje z odpadno embalažo
* drugimi posebnimi zahtevami iz OVD

**Zaključki / naslednje aktivnosti:**

Zahteve iz OVD zavezanec izpolnjuje ter z obratovanjem naprave na navedeni lokaciji ne obremenjuje okolja čezmerno z emisijami snovi v zrak, emisijami snovi v vode, hrupom v okolje. Zavezanec zagotavlja izvajanje vseh predpisanih obratovalnih monitoringov, ima izdelane vse poslovnike, vodi obratovalne dnevnike in vse ostale predpisane evidence. V zakonskem roku je oddal poročila. Zavezanec zagotavlja predpisano ravnanje z odpadki, ki nastajajo pri obratovanju naprave, V zvezi z nevodenjem evidence o odpadkih je bil zavezancu izrečen inšpekcijski ukrep, katerega je v roku izpolnil.

Naslednji redni inšpekcijski pregled bo opravljen glede na plan dela za leto 2024 oziroma najkasneje v treh letih, izredni inšpekcijski pregled bo opravljen po potrebi.