REPUBLIKA SLOVENIJA

**MINISTRSTVO ZA OKOLJE, PODNEBJE IN ENERGIJO**

**INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE IN ENERGIJO**

**INŠPEKCIJA ZA OKOLJE**

OBMOČNA ENOTA CELJE

Kidričeva ulica 24/b, 3000 Celje T: 03 425 27 11

 E: oe-ce.irsoe@gov.si

 [www.gov.si](http://www.gov.si)

Številka: 06182-2637/2023-3

Datum: 27.10.2023

Datoteka: Panvita23IEDporočilo

**POROČILO O REDNEM INŠPEKCIJSKEM PREGLEDU NAPRAVE, KI LAHKO POVZROČI ONESNAŽEVANJE OKOLJA VEČJEGA OBSEGA**

**Zavezanec:**

Panvita MIR d. d.

**Naprava / lokacija:**

Ljutomerska cesta 28A, 9250 Gornja Radgona

**Datum pregleda:**

17. 10. 2023

**Okoljevarstveno dovoljenje (OVD) št.:**

35407-4/2018-21 z dne 23.12.2020, sprememba 35432-15/2023-2570-4 z dne

21.7.2023

**Usklajenost z OVD:**

 DA

Pri zavezanki Panvita MIR d.d.je bil opravljen inšpekcijski pregled v zvezi z vplivi na okolje 2023. Na pregledu so bila pregledana naslednja področja: emisije snovi v zrak, emisije snovi v vode, ravnanje z odpadki, emisije hrupa, skladiščenje nevarnih tekočin in izvajanje ukrepov ob izrednih razmerah. Na pregledu je bila ugotovljeno čezmerno obremenjevanje okolja z emisijami snovi v vode zaradi preseženih vrednosti parametrov usedljive snovi, celotni dušik, amonijev dušik in težkohlapne lipofilne snovi. Izdana je bila ureditvena odločba.

**Zaključki / naslednje aktivnosti:**

Naslednji redni inšpekcijski pregled bo opravljen v skladu z delovnim načrtom inšpektorata, izredni po potrebi, kontrolni inšpekcijski pregled pa po preteku roka iz odločbe.