REPUBLIKA SLOVENIJA

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

INŠPEKTORAT RS ZA OKOLJE IN PROSTOR

Dunajska 58, 1000 Ljubljana

T: 01 420 44 88

F: 01 420 44 83

E: gp.irsop@gov.si

www.iop.gov.si

cesta 58, 1000 Ljubljana

F: 01 420 44 83

E: gp.irsop@gov.si

www.iop.gov.si

POROČILO O REDNEM INŠPEKCIJSKEM PREGLEDU NAPRAVE, KI LAHKO POVZROČI ONESNAŽEVANJE OKOLJA VEČJEGA OBSEGA

Zavezanec:

BELINKA PERKEMIJA, d.o.o.

Zasavska cesta 95, 1231 Ljubljana Črnuče

Naprava / lokacija:

Zasavska cesta 95, 1231 Ljubljana Črnuče

Datum pregleda:

5.11.2020

Okoljevarstveno dovoljenje (OVD) številka:

35407-115/2006-19 z dne 4.9.2007, spremenjeno z odločbami št. 35407-2/2010-8 z dne 30.12.2010, št. 35407-60/2011-1 z dne 4.11.2011 in št. 35406-20/2012-4 z dne 26.6.2012

Usklajenost z OVD:

DA

(Pregledana so bila naslednja področja: emisije hrupa v okolje, emisije snovi v zrak, emisije odpadnih vod. Vse emisijske vrednosti so nižje od predpisanih mejnih vrednosti.)

Zaključki / naslednje aktivnosti:

Na inšpekcijskem pregledu ni bilo ugotovljenih nobenih nepravilnosti zato je bil postopek ustavljen.