REPUBLIKA SLOVENIJA

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

INŠPEKTORAT RS ZA OKOLJE IN PROSTOR

Dunajska 58, 1000 Ljubljana

T: 01 420 44 88

F: 01 420 44 83

E: gp.irsop@gov.si

www.iop.gov.si

POROČILO O REDNEM INŠPEKCIJSKEM PREGLEDU NAPRAVE, KI LAHKO POVZROČI

ONESNAŽEVANJE OKOLJA VEČJEGA OBSEGA

Zavezanec:

Ekogor d.o.o. Vodovodna cesta 97, 1000 Ljubljana

Naprava / lokacija:

Obdelava mešanih komunalnih odpadkov na Mali Mežakli

Datum pregleda:

1. 10. 2019

Okoljevarstveno dovoljenje (OVD) številka:

35407-3/2015-16, z dne 1.4.2016.

Usklajenost z OVD:

DA

NE (navedi):

NE – kršitev zaradi nepravilnega skladiščenja lahke frakcije 19 12 12 po obdelavi mešanih komunalnih odpadkov

Zaključki / naslednje aktivnosti:

Izdana je inšpekcijska odločba – preprečiti skladiščenje odpadkov, ki so

izpostavljeni padavinam in povzročajo emisije v okolje. Začet izvršilni postopek.