REPUBLIKA SLOVENIJA

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

INŠPEKTORAT RS ZA OKOLJE IN PROSTOR

Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana		T: 01 420 44 88

F: 01 420 44 83

E: gp.irsop@gov.si

www.iop.gov.si

POROČILO O REDNEM INŠPEKCIJSKEM PREGLEDU NAPRAVE, KI LAHKO POVZROČI ONESNAŽEVANJE OKOLJA VEČJEGA OBSEGA

Zavezanec:		EKOL d.o.o., Laze 18A, Kranj

Naprava:		Naprava za predhodno skladiščenje nevarnih odpadkov s skupno

zmogljivostjo 162 ton tekočih nevarnih odpadkov.

Lokacija: 		Savska cesta 46, Kranj

Datum pregleda: 	13.8.2021

Okoljevarstveno dovoljenje (OVD) številka:

35407-4/2016-15 z dne 9.6.2017

Usklajenost z OVD:

V nadzemni rezervoar so bili pomešani odpadki z vsebnostjo PCB. Izdana je bila odločba glede odstranitve odpadkov z vsebnostjo PCB in ustrezne dekontaminacije rezervoarja.

Zaključki / naslednje aktivnosti:

Naslednji inšpekcijski pregled bo opravljen v zvezi z izvršitvijo odločbe.