REPUBLIKA SLOVENIJA

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

INŠPEKTORAT RS ZA OKOLJE IN PROSTOR

Dunajska 58, 1000 Ljubljana

T: 01 420 44 88

F: 01 420 44 83

E: gp.irsop@gov.si

www.iop.gov.si

POROČILO O REDNEM INŠPEKCIJSKEM PREGLEDU NAPRAVE, KI LAHKO POVZROČI

ONESNAŽEVANJE OKOLJA VEČJEGA OBSEGA

Zavezanec:

Gabrijel Aluminium d. o. o.

Naprava / lokacija:

Pod jelšami 7, 1290 Grosuplje

Datum pregleda:

2.12.2019

Okoljevarstveno dovoljenje (OVD) številka:

35407-182/2006-15 z dne 30.4.2008, spremenjeno z odločbami št. 35407-53/2010-3 z

dne 21.1.2011, št. 35406-2/2012-4 z dne 29.5.2012, št. 35406-8/2014-7 z dne 23.4.2015 in št.

35406-123/2017-2 z dne 18.12.2017.

Usklajenost z OVD: NE

Zavezanec zagotavlja izvajanje obratovalnega monitoringa emisij iz naprave. Naprava zaradi

obratovanja ne povzroča čezmernega obremenjevanja okolja. Zavezanec zagotavlja predpisano

ravnanje z odpadki. Naprava z odvajanjem industrijske odpadne vode v javno kanalizacijo ne

obremenjuje okolja čezmerno, ugotovljeno pa je bilo preseganje letnih količin za parameter

kositer in celotni krom, zato mora zavezanec prilagoditi obratovanje naprave do predpisanih

mejnih vrednosti oziroma zagotoviti, da letne količine za prameter kositer in celotni krom ne

presegajo največje dovoljene letne količine iz Preglednice 6 okoljevarstvenega dovoljenja.

Zaključki / naslednje aktivnosti:

Zavezancu je bila izdana odločba za odpravo ugotovljenih nepravilnosti.