REPUBLIKA SLOVENIJA

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

INŠPEKTORAT RS ZA OKOLJE IN PROSTOR

Dunajska 58, 1000 Ljubljana

T: 01 420 44 88

F: 01 420 44 83

E: gp.irsop@gov.si

www.iop.gov.si

POROČILO O REDNEM INŠPEKCIJSKEM PREGLEDU NAPRAVE, KI LAHKO POVZROČI

ONESNAŽEVANJE OKOLJA VEČJEGA OBSEGA

Zavezanec:

JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.

Naprava / lokacija:

Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana

Datum pregleda:

2.12.2020

Okoljevarstveno dovoljenje (OVD) številka:

35407-20/2006-13 z dne 4.3.2008, odločba o spremembi 35406-23/2012-2 z dne 22.11.2013.

Usklajenost z OVD:

Pri pregledu je ugotovljeno, da zavezanec zagotavlja izvajanje predpisanih obratovalnih

monitoringov emisij snovi v okolje za zrak, odpadne vode, hrup, in zagotavlja predpisano

ravnanje z odpadki, ki nastajajo pri obratovanju naprave ter ima urejeno skladiščenje odpadkov.

Glede na izkazana poročila o obratovalnih monitoringih emisij snovi v okolje ni bilo ugotovljenih

preseganj mejnih vrednosti.

O vseh opravljenih meritvah in o ravnanju z odpadki zavezanec pravočasno poroča.

Zaključki / naslednje aktivnosti:

Naslednji inšpekcijski pregled bo opravljen v skladu z letnim planom inšpektorata.