REPUBLIKA SLOVENIJA

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

INŠPEKTORAT RS ZA OKOLJE IN PROSTOR

Dunajska 58, 1000 Ljubljana

T: 01 420 44 88

F: 01 420 44 83

E: gp.irsop@gov.si

www.iop.gov.si

POROČILO O REDNEM INŠPEKCIJSKEM PREGLEDU NAPRAVE, KI LAHKO POVZROČI

ONESNAŽEVANJE OKOLJA VEČJEGA OBSEGA

Zavezanec:

KEMIRA KEMIČNA TOVARNA MOSTE, d.o.o., Ob železnici 14, 1000 Ljubljana

Naprava / lokacija:

- naprava za proizvodnjo aluminijevega sulfata s proizvodno zmogljivostjo 80 ton na dan

trdnega aluminijevega sulfata in 80 ton na dan 30 % tekočega aluminijevega sulfata,

- naprava za proizvodnjo aluminijevega sulfata neposredno tehnično povezana dejavnost

za obdelavo aluminijevega hidroksida s proizvodno zmogljivostjo 8 ton na dan,

ki se nahajajo na zemljiščih s parc. št. 467/16, 467/1, 467/3, 467/4 in 467/5, vse k.o. Moste.

Datum pregleda:

1.10.2019

Okoljevarstveno dovoljenje (OVD) številka:

Okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-64/2006-19 z dne 18.5.2007 spremenjeno z odločbami o

spremembah po 78. členu ZVO-1, št. 35407-17/2011-6 z dne 20.2.2012 in št. 35406-43/2013-4 z

dne 3.6.2014.

Usklajenost z OVD:

DA

Pri pregledu je bilo ugotovljeno, da zavezanec zagotavlja izvajanje predpisanih obratovalnih

monitoringov emisij snovi v okolje za zrak, odpadne vode, hrup in zagotavlja predpisano ravnanje

z odpadki, ki nastajajo pri obratovanju naprave, zagotavlja zahteve v zvezi z ravnanjem z

embalažo in odpadno embalažo ter ima urejeno skladiščenje odpadkov.

Glede na izkazana poročila o obratovalnem monitoringu emisij snovi v okolje za zrak, odpadne

vode in meritvah hrupa v okolju ni bilo ugotovljenih preseganj mejnih vrednosti in čezmernega

obremenjevanja okolja.

O vseh opravljenih meritvah in o ravnanju z odpadki zavezanec pravočasno poroča.

Zaključki / naslednje aktivnosti:

Na inšpekcijskem pregledu ni bilo ugotovljenih nobenih nepravilnosti zato je bil postopek ustavljen.