REPUBLIKA SLOVENIJA

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

INŠPEKTORAT RS ZA OKOLJE IN PROSTOR

OBMOČNA ENOTA NOVO MESTO

Defranceschijeva ulica 1, 8000 Novo mesto	T: 07 394 21 60

F: 01 420 44 83

E: irsop.oe-nm@gov.si

www://iop.gov.si

Številka: 06182-991/2021

Datum:   11.1.2022

POROČILO O REDNEM INŠPEKCIJSKEM PREGLEDU NAPRAVE, KI LAHKO POVZROČI

ONESNAŽEVANJE OKOLJA VEČJEGA OBSEGA

Zavezanec: 		KRKA d. d., Šmarješka cesta 6, 8000 Novo mesto

Naprava / lokacija:	Naprava, za farmacevtsko proizvodnjo/ na lokaciji Šmarješka cesta 6, 8501

Novo mesto

Datum pregleda: 	25. 11. 2021

Okoljevarstveno dovoljenje (OVD) številka:

35407-92/2006-23 z dne 12.4.2021,

-	Sprememba; odločba  številka: 35407-34/2011-38 z dne 2.3.2012,

-	Sprememba ; odločba številka: 35406-20/2013-6 z dne 7.8.2013

-	Sprememba ; odločba številka: 35406-55/2015-11 z dne 17.3.2016

Usklajenost z OVD: DA

Zaključki / naslednje aktivnosti:

Pri inšpekcijskem pregledu je bilo ugotovljeno, da zavezanec zagotavlja izvajanje predpisanega obratovalnega monitoringa v zvezi z emisijami snovi v zrak. Meritve ne izkazujejo preseganj mejnih vrednosti.

Zavezancu je bila izdana ureditvena odločba, s katero je bilo naložena, da mora v zvezi z ugotovljenim neskladjem iz okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-92/2006-23 in odločbo o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja,  urediti merilna  mesta na iztoku  H1-MMH1 in iztoku H3-MMH3, na padavinski hladilni kanalizaciji. Zavezanec je obveznosti izvršil in s tem odpravil neskladje z OVD.

Glede odpadnih vod je bilo ugotovljeno enkratno preseganje MV v parametru BPK5 na iztoku iz

ČN za tehnološke odpadne vode, naprava ne obremenjuje okolja čezmerno.

Naslednji inšpekcijski pregled bo izveden po letnem planu dela.