REPUBLIKA SLOVENIJA

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

INŠPEKTORAT RS ZA OKOLJE IN PROSTOR

URAD PREDSTOJNIKA

Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana	T: 01 420 4488

F: 01 425 4483

E: gp.irsop@gov.si

www.iop.gov.si

POROČILO O REDNEM INŠPEKCIJSKEM PREGLEDU NAPRAVE, KI LAHKO POVZROČI ONESNAŽEVANJE OKOLJA VEČJEGA OBSEGA

Zavezanec: 	PANVITA EKOTEH d.o.o., Lendavska 5, Rakičan, 9000 Murska Sobota

Naprava: 	Bioplinarna Jezera

Lokacija: 	parcela številka 1875 in 1878 k. o. Rakičan

Datum pregleda: 13. 10. 2021

Okoljevarstveno dovoljenje (OVD) številka:

- 35407-29/2010-17 z dne 15. 5. 2012

- spremenjeno z odločbo številka 35406-43/2014-5 z dne 17. 12. 2014

Usklajenost z OVD:

Pri pregledu je ugotovljeno, da zavezanec zagotavlja izvajanje predpisanih obratovalnih monitoringov emisij snovi v okolje za zrak, odpadne vode,  hrup, in zagotavlja predpisano ravnanje z odpadki, ki nastajajo pri obratovanju naprave ter ima urejeno skladiščenje odpadkov in nevarnih snovi.

Glede na izkazana poročila o obratovalnem monitoringu emisij snovi v okolje za zrak in meritvah hrupa v okolju ni bilo ugotovljenih preseganj mejnih vrednosti.

O vseh opravljenih meritvah in o ravnanju z odpadki zavezanec pravočasno poroča.

Zaključki/naslednje aktivnosti:

Naslednji redni inšpekcijski pregled bo predviden v skladu s planom inšpektorata.