REPUBLIKA SLOVENIJA

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

INŠPEKTORAT RS ZA OKOLJE IN PROSTOR

Dunajska 58, 1000 Ljubljana

T: 01 420 44 88

F: 01 420 44 83

E: gp.irsop@gov.si

www.iop.gov.si

POROČILO O REDNEM INŠPEKCIJSKEM PREGLEDU NAPRAVE, KI LAHKO POVZROČI

ONESNAŽEVANJE OKOLJA VEČJEGA OBSEGA

Zavezanec:

PAPIRNICA VEVČE PROIZVODNJA d.o.o., Papirniška pot 25, 1261 Ljubljana-Dobrunje

Naprava / lokacija:

Papirniška pot 25, 1261 Ljubljana-Dobrunje

Datum pregleda:

27.02.2020

Okoljevarstveno dovoljenje (OVD), številka:

• 35407-60/2006-25 z dne14.4.2010

• 35406-15/2012-4 z dne 6.6.2012

• 35406-55/2017-3 z dne 25.7.2017

• 35406-13/2019-7 z dne 30.4.2019

• 35406-14/2019-4 z dne 15.11.2019

Usklajenost z OVD:

Pri inšpekcijskem pregledu je bilo ugotovljeno, da je zavezanec opravil monitoring hrupa v obdobju zadnjih treh let in da ne obremenjuje okolja s hrupom čezmerno.

Vse industrijske odpadne vode, razen hladilnih vod, se pred izpustom v vodotok Ljubljanica prečistijo. Redno se vrši emisijski monitoring. Letno poročilo za leto 2018 ne izkazuje čezmernega obremenjevanja okolja z emisijami snovi v vode.

Prav tako je v predpisanih časovnih okvirjih opravljen monitoring emisij snovi v zrak na vseh predpisanih merilnih mestih. Emisije snovi v zrak ne obremenjujejo okolja čezmerno.

Na pregledu ni ugotovljenih kršitev določil OVD.

Zaključki / naslednje aktivnosti:

Naslednji redni inšpekcijski pregled je predviden v skladu s planom inšpektorata.