REPUBLIKA SLOVENIJA

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

INŠPEKTORAT RS ZA OKOLJE IN PROSTOR

Dunajska 58, 1000 Ljubljana

T: 01 420 44 88

F: 01 420 44 83

E: gp.irsop@gov.si

www.iop.gov.si

POROČILO O REDNEM INŠPEKCIJSKEM PREGLEDU NAPRAVE, KI LAHKO POVZROČI

ONESNAŽEVANJE OKOLJA VEČJEGA OBSEGA

Zavezanec:

SALOMON d.o.o., podjetje za zaposlovanje invalidov, proizvodnjo, posredovanje in storitve Ljubljana, Vevška cesta 52, 1260 Ljubljana - Polje

Naprava:

• naprava A1 za odstranjevanje mešanih komunalnih odpadkov (MKO), ki vključuje predhodno obdelavo odpadkov, namenjenih sežigu ali sosežigu;

• naprava A2 za predelavo odpadkov po mehanski obdelavi odpadkov, namenjenih sežigu ali sosežigu ter predelavo odpadkov v trdno gorivo, namenjeno sežigu in sosežigu;

• naprava B1 za predelavo (sortiranje) nenevarnih odpadkov;

Lokacija:

Industrijska ulica 2, 2230 Lenart v Slovenskih goricah

Datum pregleda:

22. 1. 2019

Okoljevarstveno dovoljenje (OVD) Agencije RS za okolje številka:

35407-1/2016-22 z dne 9.10.2017

Usklajenost z OVD:

Pri inšpekcijskem pregledu je bilo ugotovljeno, da zavezanec kot upravljavec naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega, svojo dejavnost izvaja skladno z izdanim okoljevarstvenim dovoljenjem (št. 35407-1/2016-22 z dne 9.10.2017), glede emisij snovi v vode, zrak in hrup ter zagotavlja predpisano ravnanje z odpadki, ki nastajajo pri obratovanju naprave ter ima urejeno skladiščenje odpadkov. Zavezanec ne presega letne dovoljene količine za obdelavo odpadkov po veljavnem OVD.

Zavezanec redno izvaja predpisane obratovalne monitoringe emisij snovi v zrak, odpadne vode in hrup. Glede na izkazana poročila o obratovalnem monitoringu emisij snovi v okolje za zrak, vode in hrup, ni bilo ugotovljenih preseganj mejnih vrednosti. V času inšpekcijskega nadzora zavezanec še ni razpolagal z letnimi poročili za leto 2018. O vseh opravljenih meritvah, o obdelavi in zbiranju odpadkov ter ravnanju z njimi, redno in v predpisanem roku poroča na ARSO.

Zaključki / naslednje aktivnosti:

Naslednji redni inšpekcijski pregled je predviden v skladu s planom inšpektorata.