REPUBLIKA SLOVENIJA

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

INŠPEKTORAT RS ZA OKOLJE IN PROSTOR

OBMOČNA ENOTA NOVO MESTO

Defranceschijeva ulica 1, 8000 Novo mesto	T: 07 394 21 60

F: 01 420 44 83

E: irsop.oe-nm@gov.si

www://iop.gov.si

Številka: 06182-1454/2021

Datum:   12. 1. 2022

POROČILO O REDNEM INŠPEKCIJSKEM PREGLEDU NAPRAVE, KI LAHKO POVZROČI

ONESNAŽEVANJE OKOLJA VEČJEGA OBSEGA

Zavezanec: 	TKI HRASTNIK d. d., Za Savo 6, 1430 Hrastnik

Naprava:	Naprava za proizvodnjo kloralkalnih izdelkov, klorovodikove kisline, anorganskih

soli, aditivov in izdelkov široke potrošnje (pralni praški, tekoči detergenti, čistila)

Lokacija: 	c. 1.maja 33, 1430 Hrastnik

Datum pregleda: 15.6.2021

Okoljevarstveno dovoljenje (OVD) številka:

35407-38/2006 z dne 26. 3. 2008

Sprememba;  odločba  št. 35407-6/2009 z dne 23. 6. 2009

Sprememba;  odločba  št. 35407-12/2009 z dne 1. 12. 2011

Sprememba;  odločba  št 35406-56/2012 z dne 22. 2. 2013

Sprememba; odločba  št. 35406-59/2014 z dne 28. 5. 2015

Sprememba; odločba  št.  35406-1/2017 z dne 25. 7. 2017

Sprememba; odločba  št. 35406-54/2017 z dne 18. 12. 2019

Usklajenost z OVD: DA

Zaključki / naslednje aktivnosti:

Pri inšpekcijskem pregledu je bilo opravljen pregled glede industrijskih odpadnih vod in je bilo ugotovljeno, da, meritve ne izkazujejo preseganj mejnih vrednosti.

Naslednji inšpekcijski pregled je predviden glede na letni plan.