REPUBLIKA SLOVENIJA

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

INŠPEKTORAT RS ZA OKOLJE IN PROSTOR

OBMOČNA ENOTA CELJE

Kidričeva 24b, 3000 Celje	T:  01 425 27 11

F:  03 425 27 33

E:  irsop.oe-ce@gov.si

www.iop.gov.si

Številka: 06182-891/2022-8

Datum: 2.12.2022

Datoteka: CMKlavnica22IEDporočilo

POROČILO O REDNEM INŠPEKCIJSKEM PREGLEDU NAPRAVE, KI LAHKO POVZROČI ONESNAŽEVANJE OKOLJA VEČJEGA OBSEGA

Zavezanec: Celjske mesnine d. o. o.

Naprava / lokacija: Cesta v Trnovlje 17, 3000 Celje

Datum pregleda: 7. 4. 2022

Okoljevarstveno dovoljenje (OVD) številka: 35407-7/2007-17 z dne 23. 6. 2009

Usklajenost z OVD:

DA

NE (navedi):

Pri zavezancu Celjske mesnine d.o.o.  je bil opravljen inšpekcijski pregled v zvezi z vplivi na okolje 2022. Pregledana so bila naslednja področja: odpadne vode, hrup, ravnanje z odpadki in emisije snovi v zrak ter poročanje o izpustih in prenosih onesnaževal.

V sklopu pregledanega je bilo ugotovljenih več nepravilnosti, zato je bilo zavezancu izrečeno opozorilo skladno s 33.čl. ZIN, da mora zagotoviti redno vpisovanje v obratovalni dnevnik za industrijsko čistilno napravo, ustrezno označiti vse naprave za skladiščenje odpadkov in v sklopu obratovalnega monitoringa zagotoviti izvedbo meritev emisij hrupa v okolje, saj so od zadnjih meritev pretekla več kot tri leta. Zavezanec je naštete nepravilnosti že odpravil.

V zvezi z odvajanjem odpadnih vod je bila zavezancu zaradi čezmernega obremenjevanja okolja na dveh iztokih izdana ureditvena odločba št. 06182-891/2022-5 z dne 8. 4. 2022, v kateri  mu je bilo naloženo, da mora zagotoviti izvedbo ukrepov, s katerimi bo v industrijskih odpadnih vodah na odtokih V1-1 in V1-2  doseženo znižanje parametrov tako, da z emisijami odpadnih vod na teh odtokih ne bo več povzročal čezmernega obremenjevanja okolja

Inšpekcijski postopek še ni zaključen.

Zaključki / naslednje aktivnosti:

Naslednji redni inšpekcijski pregled bo opravljen v skladu z delovnim načrtom inšpektorata, izredni po potrebi, kontrolni inšpekcijski pregled pa po preteku roka iz citirane odločbe.