REPUBLIKA SLOVENIJA

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

INŠPEKTORAT RS ZA OKOLJE IN PROSTOR

URAD PREDSTOJNIKA

Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana	T: 01 420 4488

F: 01 420 4483

E: gp.irsop@gov.si

www.iop.gov.si

Številka: 06182-3536/2021-5

Datum: 25. 3. 2022

POROČILO O REDNEM INŠPEKCIJSKEM PREGLEDU NAPRAVE, KI LAHKO POVZROČI ONESNAŽEVANJE OKOLJA VEČJEGA OBSEGA

Zavezanec:

LIVARNA GORICA d.o.o.

Naprava / lokacija:

naprava za taljenje in litje sive litine

Cesta IX. korpusa 116, 5250 Solkan

Datum pregleda:

1. 12. 2021, 10. 3. 2022

Okoljevarstveno dovoljenje (OVD) številka:

35407-37/2006-58 z dne 14. 12. 2009 spremenjeno z odločbami o spremembi dovoljenja št. 35407-45/2010-27 z dne 20. 4. 2011, št. 35406-40/2012-2 z dne 29. 10. 2012, 35406-7/2014-8 z dne 2. 10. 2014

Usklajenost z OVD:

Po prejeti prijavi izpustov delcev v zrak ter motečega hrupa zaradi izvajanja dejavnosti Livarne Gorica d. o. o., je bil pri Livarni Gorica d. o. o., opravljen nadzor glede skladnosti obratovanja naprave s pogoji iz okoljevarstvenega dovoljenja izdanega za obratovanje naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje večjega obsega.

Zavezanec zagotavlja izvajanje obratovalnega monitoringa emisije snovi v zrak. Z meritvami izvedenimi v letih 2021 in 2022 je ugotovljeno, da emisije snovi v zrak ne presegajo vrednosti, ki so dovoljene z okoljevarstvenim dovoljenjem. Zavezanec zagotavlja tudi izvajanje obratovalnega monitoringa obremenjevanja okolja s hrupom. Obremenjevanje okolja zaradi obratovanja naprave ne prekoračuje mejnih vrednosti kazalcev hrupa za IV. oziroma za III. stopnjo varstva pred hrupom. Vodenje evidence prijav in pritožb zagotavlja kot del sistema ISO 14001.

Zaključki / naslednje aktivnosti:

Postopek inšpekcijskega nadzora v zadevi je zaključen.