REPUBLIKA SLOVENIJA

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

INŠPEKTORAT RS ZA OKOLJE IN PROSTOR

URAD PREDSTOJNIKA

Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana	T: 01 420 4488

F: 01 420 4483

E: gp.irsop@gov.si

www.iop.gov.si

Številka: 06182-378/2022

Datum: 5.12.2022

POROČILO O REDNEM INŠPEKCIJSKEM PREGLEDU NAPRAVE, KI POVZROČA INDUSTRIJSKE EMISIJE

Zavezanec:

HIDRIA d.o.o., Nazorjeva ulica 6A, 1000 Ljubljana

Naprava / lokacija:

naprava za taljenje aluminija s talilno zmogljivostjo 88,8 ton na dan

Ulica Istrskega odreda 3, 6000 Koper

Datum pregleda:

30.5.2022

Okoljevarstveno dovoljenje (OVD) številka:

35407-119/2006-16 z dne 19.2.2009, spremenjeno z odločbama številka 35406-70/2017-10 z dne 17.1.2018 in številka 35406-49/2019-4 z dne 22.10.2019

Usklajenost z OVD:

V postopku nadzora pri HIDRIA d.o.o., podružnica Koper, začetem v skladu s planom dela inšpekcije ter po obvestilu zavezanca o preseganju dovoljene vrednosti emisije z odpadnimi vodami, je bilo ugotovljeno, da v obratovanju naprave ni bilo izvedenih nobenih sprememb, ki bi odstopale od za obratovanje naprave izdanega okoljevarstvenega dovoljenja in bi lahko vplivale na okolje. Industrijsko odpadno vodo po obdelavi na industrijski čistilni napravi odvajajo v javno kanalizacijo, ki se zaključi s čistilno napravo. Poslovnik za obratovanje čistilne naprave je sprejet. Z meritvami obratovalnega monitoringa emisije snovi in toplote v vode je bilo ugotovljeno, da parameter baker presega mejno vrednost. Po izdani inšpekcijski odločbi je zavezanec v skladu s sprejetim programom ukrepov za zmanjševanje emisije izvedel sanacijo. V nadaljevanju je bilo z meritvami obratovalnega monitoringa ugotovljeno, da je emisija parametra baker zmanjšana do dovoljene ravni, da pa je presežena mejna vrednost emisije za parameter težkohlapne lipofilne snovi. Pri izvedbi ponovitve slednjih meritev emisija parametra težkohlapne lipofilne snovi dovoljene ravni ni presegala. Iztok v lovilniku olj očiščenih površinskih odpadnih vod vodi v vodotok Olmski potok. Zavezanec zagotavlja izvajanje obratovalnega monitoringa emisije snovi v zrak. Emisija snovi v zrak ne presega dovoljenih ravni. Poslovniki čistilnih naprav odpadnih plinov so sprejeti. V dejavnosti nastale odpadke ločeno zbirajo. Odpadke prevzemajo pooblaščeni zbiralci oziroma predelovalci odpadkov. Evidenco ravnanja z odpadki vodijo. Nevarne tekočine skladiščijo v embalažnih posodah volumna do 1m3. Na mestu skladiščenja nevarnih tekočin ne pretakajo. Naprava okolja s hrupom ne obremenjuje čezmerno. Za zunanjo razsvetljavo se uporabljajo LED svetilke, ki ne sevajo nad vodoravnico. Preverjanje uhajanja hladilnega plina iz nepremičnih naprav za hlajenje in klimatizacijo izvaja pooblaščeno podjetje.

Zaključki / naslednje aktivnosti:

Postopek nadzora se nadaljuje v delu nadzora emisije snovi v vode z odpadnimi vodami.