REPUBLIKA SLOVENIJA

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

INŠPEKTORAT RS ZA OKOLJE IN OKOLJE

Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana		T: 01 420 4488

F: 01 425 2733

E: gp.irsop@gov.si

http://www.iop.gov.si

POROČILO O REDNEM INŠPEKCIJSKEM PREGLEDU NAPRAVE, KI LAHKO POVZROČI ONESNAŽEVANJE OKOLJA VEČJEGA OBSEGA

Zavezanec:

SUROVINA d.o.o., Ul. Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor

Naprava / lokacija:

Center za obdelavo  Lahova 38-40, Maribor

Datum pregleda:

22.11.2022

Okoljevarstveno dovoljenje (OVD) št.:

- 35407-13/2016-19 z dne 11.7.2019

- 35407-28/2019-3 z dne 24.10.2019

Usklajenost z OVD:

V okviru izvajanja inšpekcijskega nadzora je bil opravljen pregled po področjih kot je odrejeno v izreku okoljevarstvenega dovoljenja ( ravnanje z odpadki, področje odpadnih vod, emisij snovi v zrak in področje hrupa).

Zahteve iz OVD zavezanec izpolnjuje ter na navedeni lokaciji obdelovalnega centra Lahova 38-40 ne obremenjuje okolja čezmerno z emisijami v zrak, vode in hrupom. Slednje je tudi razvidno iz izdelanih letnih poročil in monitoringov za posamezna področja.  V okviru svoje dejavnosti izvajajo tudi izvoz in uvoz odpadkov na podlagi obrazca Priloga VII in pridobljenih soglasij za čezmejno pošiljanje odpadkov.