REPUBLIKA SLOVENIJA

MINISTRSTVO ZA OKOLJE, PODNEBJE IN ENERGIJO

INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE IN ENERGIJO

Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana                                                                                T: 01 420 44 88

F: 01 420 44 83

E: gp.irsoe@gov.si

www.gov.si

Številka: 06182-125/2025-17

Datum: 30.9.2025

POROČILO O REDNEM INŠPEKCIJSKEM PREGLEDU NAPRAVE, KI LAHKO POVZROČI ONESNAŽEVANJE OKOLJA VEČJEGA OBSEGA

Zavezanec:

Javno podjetje center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o. (CEROP d.o.o.), Vaneča 81B, Vaneča, 9201 Puconci

Naprava / lokacija:

Naprava, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega – IED naprava v kateri se izvaja dejavnost predelave, sortiranje, kompostiranje, reciklaža, odlaganje nenevarnih odpadkov. Naprava se nahaja na lokaciji Vaneča 81B, Vaneča, 9201 Puconci

Datum pregleda: 26.9.2024

Okoljevarstveno dovoljenje (OVD) številka: 35407-142/2006-29 z dne 20.9.2011 (v nadaljevanju OVD), spremenjenega z odločbami: Odločba o spremembi OVD št. 35409-28/2012-4 (v povezavi z 35407-142/2006) z dne 17. 9. 2012, odločba o spremembi št. 35409-56/2012-6 (v povezavi z 35407-142/2006) z dne 29. 1. 2013, odločba o spremembi št. 35406-18/2014-2 z dne 21. 3. 2014, odločba o spremembi št. 35406-46/2013-26 z dne 21. 10. 2014, odločba o spremembi št. 35406-3/2015-4 z dne 20. 5. 2015, odločba o spremembi št. 35406-44/2015-2 z dne 5. 8. 2015, odločba o spremembi št. 35406-32/2014-32 z dne 13. 10. 2015, odločba o spremembi št. 35406-54/2015-9 z dne 3. 6. 2016, odločba o spremembi št. 35406-35/2019-8 z dne 12. 6. 2020, odločba o spremembi št. 35406-63/2021-4 z dne 5. 10. 2021, odločba o spremembi št. 35406-18/2021-ARSO-10 z dne 20. 6. 2022, odločba o spremembi št. 35432-19/2023-2550-2 z dne 8. 3. 2023.

Usklajenost z OVD:

DA - Inšpekcijski nadzor je bil opravljen v zvezi z zahtevami izdanega Okoljevarstvenega dovoljenja (OVD) po spodaj navedenih področjih: emisijami snovi v zrak, emisijami snovi v vode, hrupom v okolje, ravnanjem z odpadki, skladiščenjem nevarnih snovi, drugimi posebnimi zahtevami iz OVD. Na podlagi ugotovitev pri pregledu v obsegu, navedenem v zapisniku, je inšpektorica za okolje ugotovila,  da zavezanec pri  predelavi odpadkov na napravi iz točke 1.12/I. izreka OVD (točka 2.5.5.a.5 OVD) ne vodi  Evidenc o obdelavi odpadkov povsem v skladu z zahtevami OVD in zakonodaje, zato je bila zavezancu izrečen ukrep (izdana Odločba).

Zaključki / naslednje aktivnosti:

Po poteku roka iz odločbe je bil opravljen kontrolni inšpekcijski pregled, kjer je bilo ugotovljeno, da je zavezanec izvršil ukrepe iz Odločbe. Zahteve iz OVD zavezanec izpolnjuje ter z obratovanjem naprave na navedeni lokaciji ne obremenjuje okolja čezmerno z emisijami snovi v zrak, emisijami snovi v vode, hrupom v okolje.  Zavezanec zagotavlja izvajanje vseh predpisanih obratovalnih monitoringov, ima izdelane vse poslovnike, vodi obratovalne dnevnike in vse ostale predpisane evidence. V zakonskem roku je oddal poročila. Zavezanec z odpadki ravna pravilno, vodi evidence in letno poroča na ARSO. Naslednji redni inšpekcijski pregled bo opravljen v skladu z delovnim načrtom inšpektorata, izredni po potrebi.