REPUBLIKA SLOVENIJA

MINISTRSTVO ZA OKOLJE, PODNEBJE IN ENERGIJO

INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE IN ENERGIJO

Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana	T: 01 420 44 88

E: gp.irsoe@gov.si

www.gov.si

POROČILO O REDNEM IN IZREDENEM INŠPEKCIJSKEM PREGLEDU NAPRAVE, KI LAHKO POVZROČI ONESNAŽEVANJE OKOLJA VEČJEGA OBSEGA

Zavezanec: Fructal d.o.o., Tovarniška cesta 7, 5270 Ajdovščina

Naprava / lokacija: Proizvodnja živil z obdelavo in predelavo surovin rastlinskega izvora na lokaciji Tovarniška cesta 7, 5270 Ajdovščina

Datum pregleda: 13. 3. 2025

Okoljevarstveno dovoljenje (OVD) številka: 35407-13/2005-19 z dne 15. 1. 2007 s spremembami (v nadaljevanju: OVD)

Usklajenost z OVD: NE

V okviru rednega in izrednega inšpekcijskega pregleda naprave v zvezi z izpolnjevanjem določb pridobljenega OVD, ki so bile predmet nadzora na kraju naprave, so bile ugotovljene nepravilnosti, kršitve zakonsko določenih predpisov, ki so bili predmet inšpekcijskega nadzora ter kršitve določil veljavnega OVD in določil ZVO-2. Zavezancu je bila zato izdana ureditvena odločba, Rok še ni potekel.

V zvezi z emisijami snovi v vode je bilo ugotovljeno, da ima zavezanec na lokaciji dva izpusta odpadne vode iz naprave in da se na obeh iztokih izvaja obratovalni monitoring preko pooblaščenca. Iz Poročila o obratovalnem monitoringu odpadnih vod za podjetje za leto 2024 je med drugim razvidno, da se vse tehnološke in sanitarne odpadne vode po kanalizacijskem omrežju vodijo v skupen iztok, ki je speljan na Čistilno napravo Ajdovščina (V1), da so po ločenem kanalizacijskem omrežju speljane odpadne vode iz kotlovnice od leta 2007 dalje, ki so speljane v kanalizacijo, ki je priključena na tehnološko čistilno napravo in da hladilne vode nastajajo v kompresorski postaji in pri hlajenju pasterizatorjev ter so speljane po ločenem kanalizacijskem omrežju na skupen iztok v potok Hubelj (V2). Razvidno je tudi, da se z enega dela dvorišča (odkrita ploščad) padavinska voda izpira v kanalizacijsko omrežje, ki je speljano na V1, iz drugega dela dvorišča pa gre padavinska voda na iztok V2 in naprej v vodotok Hubelj. Iz poročila je tudi razvidno, da se na obeh merilnih mestih izvajajo meritve, da se je na obeh merilnih mestih v letu 2024 v skladu z veljavnim OVD izvedlo predpisno število vzorčenj, da so bili merjeni vsi parametri določeni v veljavnem OVD in da se zagotavljajo na obeh merilnih mestih trajne meritve pretoka odpadne vode. Izvajajo se tudi meritve pretoka in količine odpadne vode. Razvidno je tudi, da na obeh merilnih mestih odvedene količine odpadne vode na posamezni iztok niso presežene, da ni čezmernega obremenjevanja okolja z odpadnimi vodami, da niso presežene mejne vrednosti letnih količin onesnaževal določenih v veljavnem OVD in da mejne vrednosti vseh merjenih parametrov niso presežene glede na veljavni OVD.

Zavezanec ima na lokaciji več lovilcev olj. Zanje ima izdelane poslovnike in vodi obratovalne dnevnike.

V zvezi z ravnanjem z odpadki je bilo ugotovljeno, da ima vsak proizvodni objekt in vsako skladišče na predmetni lokaciji svoje zabojnike za ločeno zbiranje odpadkov, ki se potem premestijo v sortirnico ločeno zbranih odpadkov, kjer jih prevzamejo pooblaščenci. Prav tako je bilo ugotovljeno, da se v sortirnici ločeno zbira vse vrste odpadkov, da so vsi zabojniki, v katerih se skladiščijo odpadki, tesni – ni odtekanja tekočin – ter da so vsi odpadki ustrezno označeni. Zavezanec vodi evidenco o ravnanju z odpadki glede na vrsto in količino odpadkov z veljavnimi evidenčnimi listi, odpadke oddaja samo slovenskim prevzemnikom, izdelan ima načrt gospodarjenja z odpadki in na ministrstvo posreduje vsa zahtevana poročila.

V zvezi z izpolnjevanjem obveznosti proizvajalčeve razširjene odgovornosti in vpisom v evidence proizvajalcev je bilo ugotovljeno, da je zavezanec vpisan v evidenco proizvajalcev embalaže in odpadne embalaže, da ločeno zbira različne vrste embalaže, da vodi evidenco o embalaži dani na trg RS, da kvartalno poroča nosilcu skupnega načrta in na Finančno upravo o količinah embalaže dane na trg RS in da zavezanec plačuje okoljsko dajatev ter embalažnino.

Ugotovljeno je bilo tudi, da je zavezanec vpisan v evidenco proizvajalcev VPPO (plastični proizvodi), da vodi evidenco o vseh plastičnih proizvodih danih na trg v RS in da ima zavezanec pogodbo z nosilcem skupnega načrta.

Prav tako je bilo ugotovljeno, da je zavezanec vpisan v evidenco proizvajalcev električne in elektronske opreme, da je v skupnem načrtu ravnanja z električno in elektronsko opremo in da polletno poroča podatke o dani električni in elektronski opremi na trg RS preko portala nosilca skupnega načrta, ta pa v njihovem imenu sporoči podatke na Finančno upravo.

V zvezi z emisijami snovi v zrak je bilo ugotovljeno, da ima zavezanec na lokaciji več naprav, ki vsebujejo več kot 3 kg OŠS in FTP oz. več kot 5 ton ekv. CO2, da redno izvaja preskuse tesnosti in preverjanje uhajanja na vseh napravah preko pooblaščenca, da so vse naprave prijavljene na ministrstvu in da se vodijo ustrezne evidence.

Prav tako je bilo ugotovljeno, da ima zavezanec na lokaciji dve srednji kurilni napravi na zemeljski plin, da izvaja obratovalni monitoring emisij snovi v zrak na vseh definiranih izpustih (zadnje poročilo iz leta 2024, naslednje v letu 2027) in da na ministrstvo posreduje vsa prepisana poročila. Ugotovljeno je bilo tudi, da ima dovoljenje za izpuščanje toplogrednih plinov in da na ministrstvo posreduje vsa zahtevana poročila.

Zavezanec ima na lokaciji še dva izpusta – Z4 in Z5 – kogeneracija 2G AVUS (2x), za katera ima izdelano Poročilo o opravljenih prvih meritvah emisij snovi v zrak iz izpusta Z4 in Z5, ki ga je izdelal pooblaščenec v letu 2023. Ni ugotovljenih nepravilnosti. Naslednje meritve je potrebno izvesti s strani pooblaščenca v letu 2025.

V zvezi s hrupom v okolju je bilo ugotovljeno, da je zavezanec v letu 2023 s strani pooblaščenega izvajalca izvedel obratovalni monitoring hrupa v okolju. Iz Poročila o občasnem ocenjevanju hrupa v okolju, ki ga je izdelal pooblaščenec, je med drugim razvidno, da je zavezanec v času meritev obratoval s polno obremenitvijo, da na vseh merilnih mestih ni preseganj zakonsko določenih mejnih vrednosti za dnevni, večerni in nočni čas, da tudi dnevne, večerne in nočne konične ravni niso presežene in da je naslednje meritve potrebno izvesti leta 2026. Poročilo je bilo posredovano na ministrstvo.

Glede skladiščenja nevarnih tekočin v nepremičnih rezervoarjih je bilo ugotovljeno, da na lokaciji ni rezervoarjev, ki so večji od 10 m3. Zavezanec ima centralno skladišče kemikalij. V skladišču je utrjena površina, iztoka ni. Tla so zaščitena z zaščitno plastjo. Vse kemikalije se skladiščijo v skladu s skladiščnim redom. Pod regali so lovilne sklede za primer razlitja. Zavezanec ima Navodila za skladiščenje in rokovanje s kemikalijami, ki so skladiščene v skladišču nevarnih snovi.

Zaključki / naslednje aktivnosti: Naslednji redni inšpekcijski pregled bo opravljen po poteku roka iz izdane ureditvene odločbe, izredni pa po potrebi.