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Številka: 06182-2893/2025-9
Datum:  21. 1. 2026


POROČILO O REDNEM INŠPEKCIJSKEM PREGLEDU NAPRAVE, KI LAHKO POVZROČI ONESNAŽEVANJE OKOLJA VEČJEGA OBSEGA



Zavezanec: MEJA Šentjur d.d., Cesta Leona Dobrotinška 3, 3230 Šentjur

Naprava / lokacija: farma nesnic Slivnica, Voglajna 8,  3263 Gorica pri Slivnici
                                 

Datum pregleda: 25. 11. 2025

Okoljevarstveno dovoljenje (OVD) številka: 35407-56/2006-8 z dne 4. 2. 2008, spremenjeno z odločbo št. 35407-51/2010 z dne 17. 7. 2012 in z odločbo št. 35406-121/2017 z dne 6. 2. 2019

Usklajenost z OVD: DA
1. zavezanec zagotavlja izvajanje predpisanih ukrepov za preprečevanje in zmanjševanje emisij snovi v zrak in monitoringa emisije amonijaka in celotnega prahu v zrak;
1. zavezanec upošteva ukrepe za zmanjševanje emisij snovi v vode in pregled MKČN,
1. zavezanec izvaja ukrepe za zmanjševanje hrupa,
1. zavezanec zagotavlja predpisano ravnanje z odpadki in gnojem,
1. zavezanec izvaja ukrepe za preprečevanje onesnaženja tal in podzemne vode in
1. zavezanec ustrezno vodi predpisane evidence.

Zaključki / naslednje aktivnosti: Na podlagi ugotovitev pri pregledu v obsegu, navedenem v zapisniku, je inšpektorica za okolje ugotovila, da zavezanec deluje v skladu z veljavnim OVD. V času nadzora sicer ni bila na voljo dokumentacija glede zavarovanja odgovornosti za nastanek okoljske škode in imenovanja skrbnika okolja, kar pa je zavezanec na podlagi opozorila pravočasno dostavil. Naslednji nadzor bo izveden v skladu s planom IO oziroma najkasneje leta 2028.
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