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Številka: 06180-58/2026-14
Datum:   19. 1. 2026


POROČILO O REDNEM INŠPEKCIJSKEM PREGLEDU NAPRAVE, KI LAHKO POVZROČI ONESNAŽEVANJE OKOLJA VEČJEGA OBSEGA



Zavezanec: MPI-RECIKLAŽA metalurgija, plastika in inženiring d.o.o., Žerjav 79, 2393 Črna na Koroškem


Naprava / lokacija: 

Naprava: odlagališče nevarnih odpadkov NOMO 

Lokacija: Žerjav 79, 2393 Črna na Koroškem                               


Datum pregleda: 22. 10. 2025

Okoljevarstveno dovoljenje (OVD) številka: 35468-20/2005-18 z dne 9. 7. 2010, spremenjeno z odločbo št. 35406-103/2017-2 z dne 26. 10. 2017, popravljeno s sklepom o popravi pomote 35406-37/2021-1 z dne 20. 5. 2021, spremenjeno z odločbo št. 35406-12/2020-26 z dne 2. 12. 2021 ter odločbo št. 35432-16/2023-2550-2 z dne 7. 3. 2023


Usklajenost z OVD: DA

Odlagališče obsega zemljišča s parc. št. 563/2, 607, 608, vse k.o. 900, občina Črna na Koroškem.

Celotna zmogljivost odložitve odpadkov na odlagališču je 127.882 ton oziroma 76.713 m3  odpadkov. V letu 2024 zavezanec ni presegel dovoljene letne količine za odlaganje odpadkov po veljavnem OVD.

[bookmark: _Hlk212021701][bookmark: _Hlk212029025]Z OVD ima zavezanec potrjena Program obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode, izdelan v dokumentu » Novelacija programa obratovalnega monitoringa podzemnih voda za odlagališča nevarnih odpadkov NOMO-dopolnitev, št. poročila : DP 558/06/21, Eurofins ERICo Slovenija d.o.o., avgust 2021« ter Program ukrepov v primeru preseganja opozorilne spremembe parametrov podzemne vode za odlagališče nevarnih odpadkov NOMO, št. poročila: DP 372/06/21, Eurofins ERICo Slovenija d.o.o., avgust 2021. Zavezanec v skladu z določbami iz OVD izvaja ukrepe skladno s potrjenim programom ukrepov v primeru preseganja opozorilne spremembe za posamezne parametre podzemne vode.

V zvezi z zahtevami OVD glede obveznosti poročanja, navedenimi v točki 2.5. OVD,  je bilo ugotovljeno, da je zavezanec do 31. 3. 2025 za preteklo koledarsko leto Agenciji Republike Slovenije za okolje predložil poročilo o odloženih odpadkih na odlagalnem polju iz točke 1.2.2. izreka OVD, poročilo o ugotovitvah pregleda telesa odlagališča,  poročilo o topografiji območja odlagališča, poročilo o obratovalnem monitoringu meteoroloških parametrov, poročilo o obratovalnem monitoringu stanja podzemnih voda in poročilo o obratovalnem monitoringu stanja površinskih voda.



Zaključki / naslednje aktivnosti:

Naslednji redni inšpekcijski pregled bo izveden v skladu s planom Inšpektorata Republike Slovenije za okolje in energijo.
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