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POROČILO O REDNEM INŠPEKCIJSKEM PREGLEDU NAPRAVE, KI LAHKO POVZROČI ONESNAŽEVANJE OKOLJA VEČJEGA OBSEGA


	Zavezanec: Panvita MIR d.d.

	Naprava / lokacija: Ljutomerska cesta 28A, 9250 Gornja Radgona

	Datum pregleda: 15.9.2025



	OVD št.: 35407-4/2018-21 z dne 23.12.2020, sprememba  35432-15/2023-2570-4 z dne 21.7.2023 

	Usklajenost z OVD:
              DA
              NE (navedi): 
[bookmark: Ukrepi_Padavinske_vode][bookmark: _Ref168041299][bookmark: Zahteve_emisije_vode]Pri zavezancu Panvita MIR d.d.je bil opravljen inšpekcijski pregled v zvezi z vplivi na okolje 2025, pregledana so bila naslednja področja: emisije snovi v zrak, emisije snovi v vode, ravnanje z odpadki, emisije hrupa, skladiščenje nevarnih tekočin in izvajanje ukrepov ob izrednih razmerah. Na pregledu je bila ugotovljeno, da je površina tal na največjem  ekološkem otoku za skladiščenje odpadkov razpokana in da morebitno iztekanje izcednih tekočin iz skladiščnih naprav v tla oziroma podtalnico ni preprečeno. Izdana je ureditvena odločba.



	Zaključki / naslednje aktivnosti:

	Naslednji redni inšpekcijski pregled bo opravljen v skladu z delovnim načrtom inšpektorata, izredni po potrebi, kontrolni inšpekcijski pregled pa po preteku roka iz odločbe.
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Zavezanec:   Panvita MIR d.d.  

Naprava / lokacija:   Ljutomerska cesta 28A, 9250 Gornja  Radgona  

Datum pregleda:  15.9.2025      

OVD št.:  35407 - 4/2018 - 21 z dne 23.12.2020, sprememba    35432 - 15/2023 - 2570 - 4 z dne  21.7.2023    

Usklajenost z OVD:                  DA                  NE   (navedi):    Pri zavezan cu   Panvita MIR d.d. je bil opravljen inšpekcijski pregled v zvezi z  vplivi na okolje  202 5,  pregledana  so bila  naslednja področja :   emisije snovi v zrak, emisije snovi v vode,  ravnanje z odpadki, emisije hrupa, skladiščenje nev a rnih tekočin in izvajanje ukrepov ob  izrednih razmerah .  Na pregledu je bila ugotovlje no , da je površina tal na največjem    ekološkem  otoku za skladiščenje odpadkov   razpokana in da morebitno iztekanje izcednih tekočin iz  skladiščnih naprav v tla oziroma podtalnico ni preprečeno.   Izdana je ureditvena odločba.      

Zaključki / naslednje aktivnosti:    

Naslednji redni inšpekcijski pregled bo opravljen v skladu z delovnim načrtom inšpektorata,  izredni po potrebi , kontrolni inšpekcijski pregled pa po preteku  roka iz odločbe .  

     

 

