POROČILO O DELU

INŠPEKTORATA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE IN ENERGIJO

ZA LETO 2024

September 2025

VSEBINA

1	UVOD	1

2	SLUŽBA ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE	4

2.1	ORGANIZACIJA IN ZAPOSLENI	5

2.2	IZOBRAŽEVANJE	7

2.3	TEHNIČNA OPREMLJENOST ZA DELO IN OSEBNA VAROVALNA OPREMA	7

2.4	FINANČNA SREDSTVA IN REALIZACIJA	9

2.5	POSTOPEK JAVNEGA NAROČANJA	10

2.6	DOSTOP DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA	11

2.7	PREPREČEVANJE KORUPCIJSKIH TVEGANJ	11

2.8	ČEZMEJNO POŠILJANJE ODPADKOV	13

3	INŠPEKCIJA ZA ENERGIJO	17

3.1	INŠPEKCIJA ZA ENERGIJO	17

3.2	PRISTOJNOST IN ZAKONODAJA	17

3.3	INŠPEKCIJSKI NADZOR	17

3.4	PREKRŠKOVNI POSTOPEK	18

3.5	AKCIJE V LETU 2024	18

3.5.1	Nadzor nad izvajanjem vzdrževanja na SNO v skladu z določili kombiniranega operaterja prenosnega in distribucijskega omrežja	18

3.5.2	Nadzor ozemljitvenega sistema na EEP (elektro energetski postroj) nad 1kV	19

3.5.3	Nadzor obratovanja in vzdrževanja distribucijskega 110 kV omrežja v skladu s Pravilnikom o vzdrževanju EEP (elektro energetski postroj) in Pravilnikom o obratovanju EEP	19

3.5.4	Nadzor tehničnih zahtev za obratovanje vročevodnih in parnih kotlov	20

3.5.5	Nadzor skladiščenja, polnjenja in uporabe utekočinjenega naftnega plina (v nadaljevanju UNP)	20

3.5.6	Nadzor izvajanja pregledov notranje plinske napeljave	21

3.5.7	SKUPNE AKCIJE V LETU 2024:	21

3.6	MERILA ZA OBRAVNAVO PRIJAV	22

3.7	PROBLEMATIKA PRI DELU	22

3.8	DRUGO	22

4	INŠPEKCIJA ZA JAVNI POTNIŠKI PROMET	23

4.1	PRISTOJNOST IN ZAKONODAJA	23

4.2	INŠPEKCIJSKI NADZOR	23

4.3	PREKRŠKOVNI POSTOPEK	24

4.4	AKCIJE V LETU 2024	24

4.4.1	Nadzor izvajanja taksi prevozov	24

4.4.2	Nadzor izvajanja prevozov šoloobveznih otrok	24

4.5	DRUGO	24

5	INŠPEKCIJA ZA OKOLJE	25

5.1	ORGANIZACIJA DELA	26

5.1.1	KADROVSKA STRUKTURA	26

5.1.2	ORGANIZIRANOST IO	26

5.1.3	PRAVNA PODLAGA ZA DELO IO	26

5.1.4	IZOBRAŽEVANJE INŠPEKTORJEV	27

5.2	NAČRTOVANJE DELA	27

5.2.1	IZHODIŠČA	27

5.2.2	CILJI	28

5.2.3	MERILA ZA DOLOČANJE PREDNOSTNIH INŠPEKCIJSKIH NADZOROV	29

5.2.4	PROGRAM DELA	29

5.2.5	IZREDNI NADZORI – ODZIV NA PREJETE PRIJAVE IN POBUDE	35

5.3	IZVAJANJE INŠPEKCIJSKEGA NADZORA V LETU 2024	35

5.3.1	INŠPEKCIJSKI POSTOPKI	35

5.3.2	PREKRŠKOVNI POSTOPEK	37

5.3.3	PRIJAVE	37

5.3.4	DRUGE VLOGE	38

5.4	UGOTOVITVE PO PODROČJIH DELA IN NEKATERI PRIMERI INŠPEKCIJSKIH POSTOPKOV	39

5.4.1	NADZOR NAD IZVAJANJEM PREDPISOV S PODROČJA EMISIJ SNOVI V ZRAK	40

5.4.2	NADZOR NAD PREDPISI S PODROČJA RAVNANJA Z ODPADKI	40

5.4.3	NADZOR NAD EMISIJAMI SNOVI IN TOPLOTE V VODE	45

5.4.4	NADZOR NAD INDUSTRIJSKIM ONESNAŽEVANJEM IN TVEGANJI	45

5.4.5	NADZOR NAD MALIMI KURILNIMI NAPRAVAMI	47

5.4.6	NADZOR NAD OBREMENJEVANJEM OKOLJA S HRUPOM IZ INDUSTRIJSKIH IN DRUGIH OBRATOV	47

5.4.7	NADZOR NAD GSO – ZAPRTI SISTEMI	47

5.5	SODELOVANJE	48

5.5.1	SODELOVANJE Z DRUGIMI INŠPEKCIJAMI IN ORGANI	48

5.5.2	MEDNARODNO SODELOVANJE	48

5.5.3	KLJUČNE UGOTOVITVE IN SKLEPI	49

UVOD

Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in energijo (v nadaljnjem besedilu: IRSOE ali inšpektorat) je bil ustanovljen na podlagi Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 25/2023 z dne 24. 2. 2023). IRSOE deluje kot organ v sestavi Ministrstva za okolje, podnebje in energijo Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: MOPE).

Inšpektorji IRSOE opravljajo naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem predpisov in splošnih aktov s področja varstva okolja, industrijskega onesnaževanja, dimnikarskih storitev, gensko spremenjenih organizmov, strojne energetike, elektroenergetike in javnega potniškega prometa. Poleg tega zaposleni javni uslužbenci oddelka v Službi za splošne in pravne zadeve opravljajo tudi upravne naloge na področju čezmejnega pošiljanja odpadkov, razen za radioaktivne odpadke in nekatere druge vrste odpadkov (naloge pristojnega organa).

Zaradi nezadostnih zmogljivosti za obdelavo v Republiki Sloveniji nastalih odpadkov postaja področje pošiljanja odpadkov preko meja čedalje pomembnejše. Izjemno pomembna je tudi vloga inšpektorata v postopkih izdajanja soglasij in tudi njegova vloga pri nadzoru nad dejanskim izvajanjem pošiljanja odpadkov preko meja. Ob tem ni odveč omeniti, da gre običajno za sodelovanje več držav članic, in sicer pri postopkih izdajanja soglasij za predelavo/odstranjevanje odpadkov na okoljevaren način vedno sodelujejo tudi pristojni organi drugih držav (poleg Slovenije vsaj še neke druge države, običajno pa več držav).

Glavne naloge IRSOE

Organiziranje in načrtovanje dela IRSOE temelji na programskih ciljih MOPE, strateških usmeritvah inšpektorata in merilih za določanje prednostnih inšpekcijskih nadzorov. Inšpekcijski nadzori so se opravljali zaradi preverjanja spoštovanja zakonskih določb in so bili usmerjeni predvsem na področja, v okviru katerih se po izkušnjah v praksi zaznavajo nespoštovanje predpisov oziroma težave pri njihovem izvajanju. Inšpektorat posebno pozornost namenja področjem, na katerih bi bila zaradi nespoštovanja predpisov lahko neposredno ogrožena človeška življenja ali zdravje ljudi in storjena večja materialna škoda. V ta namen se vsako leto za posamezno inšpekcijo načrtuje določeno število inšpekcijskih pregledov.

- Redni inšpekcijski nadzori IRSOE se načrtujejo v letnih načrtih dela. Z njimi IRSOE zagotavlja sistematičen in učinkovit nadzor inšpekcijskih zavezancev. IRSOE v letnem načrtu dela določi glavne usmeritve dela in obseg inšpekcijskega nadzora za tekoče leto. Pri določitvi letnega načrta se upoštevajo strateške usmeritve dela za inšpekcijo za energijo, inšpekcije za okolje in inšpekcije za javni potniški promet in načrt dela inšpekcije za okolje za obdobje 2023–2025 ter ugotovitve že izvedenih inšpekcijskih nadzorov in ocene, na katerem področju je večja verjetnost kršitve predpisov in strateških usmeritev inšpektorata. Načrtovani inšpekcijski nadzori za leto 2023 so bili usmerjeni predvsem na področja, na katerih se je v preteklosti že zaznalo nespoštovanje predpisov oziroma so bile zaznane težave pri njihovem izvajanju, ter na področja, na katerih bi lahko bila zaradi nespoštovanja predpisov neposredno ogrožena človeška življenja ali zdravje ljudi in storjena večja materialna škoda.

Načrt dela je objavljen na spletni strani inšpektorata https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/inspektorat-za-okolje-in-energijo/o-inspektoratu/.

Za nadzor obratov večjega tveganja za okolje (SEVESO), zavezancev za ravnanje z odpadki in naprav, ki povzročajo onesnaževanje večjega obsega (zavezanci IED), je IRSOE sprejel dodaten načrt dela, kot določa Zakon o varstvu okolja. Ta načrt se za navedene zavezance pripravlja za tri leta.

- Na podlagi prejetih prijav, pobud, pritožb in obvestil fizičnih ali pravnih oseb IRSOE izvaja izredne inšpekcijske nadzore. Pregledi, ki se ne izvajajo na podlagi prejete prijave, ampak jih inšpektorji izvajajo v okviru sprejetega letnega načrta nadzora nad zavezanci, na lastno pobudo in v okviru načrtovanih akcij, se štejejo za redne preglede.

- S celovitimi nadzori opravlja nadzor nad zakonitostjo celotnega delovanja zavezancev, s tematskimi nadzori pregleduje izvajanje posameznega materialnega predpisa in v nadzoru zaznane težave pri izpolnjevanju predpisanih zahtev ali pridobiva podatke o dejanskem stanju (posnetek stanja) na posameznem delovnem področju.

- Za preverjanje, ali so zavezanci v opredeljenem roku uresničili oziroma izpolnili ukrepe, ki so jih inšpektorji odredili za odpravo pomanjkljivosti in nepravilnosti, IRSOE izvaja kontrolne inšpekcijske nadzore.

- Poleg teh nadzorov IRSOE vsako leto načrtuje različne usmerjene akcije na področjih, kjer so bile v preteklem obdobju ugotovljene oziroma zaznane večje nepravilnosti ali kjer sprememba posamezne področne zakonodaje na novo določa nadzor, in na področjih, kjer je izkazan širši javni interes.

- IRSOE sodeluje tudi v skupnih akcijah več inšpektoratov in koordiniranih akcijah, ki jih organizirajo Inšpekcijski svet in regijske koordinacije območnih enot.

IRSOE namenja posebno pozornost ukrepanju v prekrškovnem postopku in postopku upravnih izvršb.

Po koncu koledarskega leta inšpektorat o opravljenem delu in nalogah poroča v letnem poročilu o delu, ki se objavi na spletni strani inšpektorata https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/inspektorat-za-okolje-in-energijo/o-inspektoratu/. V letnem poročilu o delu IRSOE za leto 2024 so zajeta vsa področja dela, nad katerimi so inšpektorji IRSOE izvajali nadzor v skladu z dodeljenimi pooblastili.

Organizacija IRSOE

IRSOE ima štiri organizacijske enote:

- Inšpekcija za energijo,

- Inšpekcija za javni potniški promet,

- Inšpekcija za okolje ter

- Služba za splošne in pravne zadeve.

Glavna naloga Inšpekcije za energijo (v nadaljnjem besedilu: IE) je inšpekcijski nadzor na področju elektroenergetike in strojne energetike. Temeljna naloga IE je izvajanje nadzora nad oskrbo z energijo, nad izvajanjem tehničnih zahtev iz EZ-1, ZOEE, ZOP, ZOTDS ter na njihovi podlagi izdanih predpisov in splošnih aktov za izvrševanje javnih pooblastil, ki veljajo za področje elektroenergetike in strojne energetike. To je izvajanje nadzorov nad upoštevanjem tehničnih zahtev pri gradnji, vzdrževanju, obratovanju in uporabi energetskih objektov, postrojev, vodov, naprav in napeljav, namenjenih proizvodnji, prenosu, shranjevanju, distribuciji, merjenju, zaščiti, vodenju, lastni porabi in porabi električne energije, toplote in plina, vse za izpolnjevanje načela in ukrepov za doseganje zanesljive oskrbe z energijo in izpolnjevanje osnovnega namena posameznih omenjenih zakonov za zagotavljanje varne, zanesljive in dostopne oskrbe z energijo. Pristojna je tudi za izvajanje nadzora na področju učinkovite rabe energije, OVE, polnilne in oskrbovalne infrastrukture za alternativna goriva, proizvodov v uporabi (v skladu s pristojnostmi IE za posamezne vrste proizvodov), nad izpolnjevanjem bistvenih in drugih zahtev, ki spadajo na delovno področje IE v skladu z gradbenimi predpisi, ter nad strokovnostjo in usposobljenostjo delavcev, ki upravljajo energetske naprave.

Inšpekcija za javni potniški promet (v nadaljnjem besedilu: IJPP) opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem predpisov na področju javnega potniškega prometa v notranjem cestnem prometu in čezmejnem cestnem prometu do prestopne točke v sosednji državi ter obvezne gospodarske javne službe prevoza potnikov v notranjem in čezmejnem regijskem železniškem prometu. Temeljna naloga inšpekcije za javni potniški promet je, da z izvajanjem rednih in izrednih nadzorov ter skupnih akcij z drugimi nadzornimi organi zagotavlja varno in zanesljivo izvajanje storitev v notranjem javnem potniškem prometu ob spoštovanju enakih konkurenčnih pogojev na trgu z dejavnostmi ugotavljanja in preprečevanja neskladnega ali nezakonitega izvajanja prevozov.

Inšpekcija za okolje (v nadaljnjem besedilu: IO) opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad spoštovanjem in izvajanjem več kot 250 predpisov, ki urejajo področje varstva okolja (industrijsko onesnaževanje in tveganje za okolje, ravnanje z odpadki in čezmejno pošiljanje odpadkov, kakovost zraka, hrup določenih virov onesnaževanja, svetlobno onesnaževanje), izvajanja dimnikarskih storitev in ravnanja z gensko spremenjenimi organizmi.

IO nadzira tudi, ali zavezanci, ki imajo okoljevarstvena dovoljenja in soglasja, dovoljenja za ravnanje z gensko spremenjenimi organizmi in druga dovoljenja, izpolnjujejo določila teh upravnih aktov.

Temeljno izhodišče dela IO je, da zagotovi sistematični redni nadzor nad pomembnimi viri obremenjevanja okolja ter se hitro odzove na prijave, ki lahko pomenijo veliko tveganje za okolje in zdravje ljudi.

Služba za splošne in pravne zadeve (v nadaljnjem besedilu: SSPZ) z izvajanjem nalog na področju kadrovskih in finančnih zadev, javnega naročanja, informatike in pisarniškega poslovanja zagotavlja pogoje za delo inšpektorata kot celote. Poleg tega vodi upravne postopke v zvezi s pošiljanjem odpadkov preko meja.

SLUŽBA ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE

Služba za splošne in pravne zadeve (v nadaljnjem besedilu: SSPZ) opravlja vse naloge, potrebne za nemoteno delovanje in poslovanje celotnega IRSOE, in je podrejena glavnemu inšpektorju. Pristojna je za pravne in kadrovske zadeve, skrbi za nakup blaga in storitev ter vključuje tudi finančno službo in informatiko. V okviru SSPZ se vodijo tudi upravni postopki v zvezi s čezmejnim pošiljanjem odpadkov.

SSPZ opravlja naloge za zagotavljanje:

- ustreznih razmer za delo inšpektorata kot celote;

- pisarniško-tehničnega, kadrovskega in finančnega poslovanja;

- enotnega delovanja uprave

- varnega delovnega okolja in promocije zdravja na delovnem mestu ter

- dela na področju upravljanja dokumentov ter dokumentarnega in arhivskega gradiva na ravni IRSOE.

Zaposleni v SSPZ skrbijo za zagotavljanje rednega vzdrževanja službenih vozil in tudi njihove morebitne zamenjave. Informatik skrbi za nemoteno delovanje informacijskih sistemov in računalniške opreme ter povezavo z Ministrstvom za digitalno preobrazbo Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: MDP) zaradi nabave in zamenjave računalniške opreme.

Naloge kadrovskega poslovanja se nanašajo na načrtovanje, izbiro, razvoj in izobraževanje zaposlenih, med katere spadata tudi zaposlovanje in napredovanje javnih uslužbencev. Kadrovsko področje vsebuje tudi sodelovanje pri pripravi delovnopravnih in organizacijskih aktov s področja ravnanja z zaposlenimi, pripravo analiz in strokovnih podlag kadrovskih načrtov ter podlag za odločanje o pravicah in obveznostih javnih uslužbencev. SSPZ po potrebi vodi tudi disciplinske postopke in ugotavlja druge nepravilnosti.

SSPZ skrbi za nakup, vzdrževanje in evidenco opreme za inšpektorje, saj mora IRSOE zaposlenim javnim uslužbencem zagotavljati osebno varovalno opremo (zaščitna jakna, delovni čevlji, čelada, odsevni brezrokavnik in drugo) ter druge potrebne pripomočke in orodje za učinkovito opravljanje delovnih nalog.

Finančno poslovanje sestavljajo predvsem načrtovanje, spremljanje porabe finančnih sredstev IRSOE in nadzor nad njimi, in sicer z zbiranjem, urejanjem in pripravo finančne dokumentacije. V okviru finančnega poslovanja se pripravijo finančni načrti (proračun, načrt nabav) in spremlja njihovo uresničevanje. V finančno poslovanje spadajo tudi naloge, pomembne za nemoteno delovanje IRSOE, kot so sodelovanje pri postopkih javnih naročil, spremljanje pogodbenih obveznosti in obdelava finančnih dokumentov ter izvajanje elektronskih postopkov plačevanja računov. Poleg tega je treba redno spremljati plačila glob, taks, denarnih kazni in stroškov v postopku in po potrebi poskrbeti tudi za vračilo teh, kadar so za to izpolnjeni pogoji. V ta namen SSPZ tesno sodeluje z inšpektorji, ki vodijo postopke, v katerih nastajajo tudi finančne obveznosti zavezancev ali kršiteljev. Zelo pomembno pa je tudi stalno sodelovanje z drugimi organi na tem področju.

Pri delu IRSOE nastane velika količina dokumentov in drugega dokumentarnega gradiva, za katero je treba po veljavni zakonodaji zagotoviti učinkovito, zakonito in enotno evidentiranje, hrambo in arhiviranje. V času, ko se v upravnih postopkih pospešeno uvajajo rešitve, ki omogočajo elektronsko poslovanje organov in elektronsko vročanje izdanih aktov, je treba poskrbeti tudi za ustrezno podporo temu delu poslovanja, in sicer takrat, ko se akti izdajajo in odpremljajo ter tudi ko je treba vse te akte in dokumente ustrezno evidentirati, hraniti in arhivirati.

Zaposleni v SSPZ vodijo upravne postopke v zvezi s čezmejnim pošiljanjem odpadkov. Delo zaposlenih je tako pomembno povezano z industrijo, kjer se v večini primerov ustvarjajo tudi odpadne snovi, ki jih je treba nato predelati na okolju neškodljiv način. Pri tem za odstranjevanje odpadkov išče rešitve, ki vključujejo pošiljanje teh odpadkov čez meje Republike Slovenije. Delo je vezano na potrebe in zahteve industrije, zato je treba pri odločanju poleg skrbi za okolje, ki zahteva veliko strokovnosti in skrbnosti, upoštevati tudi dejstvo, da je treba odločati brez nepotrebnega odlašanja, ne le zaradi želje vlagateljev po čimprejšnji odločitvi, ampak tudi zato, da se odpadki po nepotrebnem ne zadržujejo oziroma ne povečujejo skladiščene količine teh, saj to spet pomeni tveganje za okolje. Upravni postopki za čezmejno pošiljanje odpadkov pa ne tečejo vedno tako hitro, kot bi si želeli vlagatelji, saj potek postopkov ni odvisen samo od posameznega organa, to je od IRSOE, ampak tudi od vseh drugih pristojnih organov v verigi držav, ki se pojavijo na tej poti čezmejnega pošiljanja odpadkov.

ORGANIZACIJA IN ZAPOSLENI

V skladu s skupnim kadrovskim načrtom organov državne uprave in kadrovskim načrtom, ki ga določi MOPE, je bilo v IRSOE 31. decembra 2024 dovoljeno število zaposlenih 107 in določena kvota za zaposlitev enega pripravnika.

V IRSOE je bilo 31. decembra 2024 skupaj 100 zaposlitev, od teh je bilo 97 zaposlenih za nedoločen čas in štiri osebe za določen čas. Ob upoštevanju, da imamo za nedoločen čas zaposlenega enega starejšega invalida s polovičnim delovnim časom, smo za določen čas zaposlili še enega invalida s krajšim delovnim časom, ki skupaj opravljata delo enega administrativnega javnega uslužbenca za polni delovni čas na istem delovnem mestu. V število zaposlitev za določen čas je všteta tudi zaposlitev pripravnika. V letu 2024 je imel IRSOE precejšnjo fluktuacijo kadra, kar ocenjujemo kot pozitivno, saj se s tem kadrovska struktura zaposlenih pomlajuje. Povprečna starost zaposlenih se je v primerjavi z letom 2023, ko se je zgodila reorganizacija, znižala na 52,1 leta. S prihodom mladih kadrov, za katere skrbimo, da se izobražujejo in uspešno vključujejo v delovni proces s prevzemanjem znanja od starejših izkušenejših kolegov, je veliko lažje uvajati spremembe v delovnem procesu, predvsem pri inšpekcijskem delu, kar je vizija našega organa. Po starostni strukturi ima IRSOE še vedno skoraj polovico kadra (52 javnih uslužbencev), starejšega od 55 let, in se nam predvsem pri inšpekcijskem delu v prihodnjih letih obetajo upokojitve. Zato se še toliko bolj zavedamo in trudimo v naš organ privabiti mlajše kadre.

31. decembra 2024 je bilo v IRSOE poleg glavne inšpektorice in namestnice glavne inšpektorice zaposlenih 68 inšpektorjev, štirje nadzorniki in 27 drugih javnih uslužbencev, in sicer:

–	v IRSOE, na sedežu organa, poleg glavne inšpektorice in namestnice glavne inšpektorice še trije javni uslužbenci,

–	v Inšpekciji za okolje, na sedežu organa, štirje javni uslužbenci ter

–	v Službi za splošne in pravne zadeve enajst javnih uslužbencev in en pripravnik.

V okviru Inšpekcije za okolje so bili zaposleni po enotah, kot sledi:

–	v Območni enoti Celje devet javnih uslužbencev,

–	v Območni enoti Koper šest javnih uslužbencev,

–	v Območni enoti Kranj trije javni uslužbenci,

–	v Območni enoti Ljubljana 18 javnih uslužbencev,

–	v Območni enoti Maribor deset javnih uslužbencev,

–	v Območni enoti Murska Sobota pet javnih uslužbencev,

–	v Območni enoti Nova Gorica pet javnih uslužbencev in

–	v Območni enoti Novo mesto pet javnih uslužbencev.

V okviru drugih dveh inšpekcij IRSOE pa še:

–	v Inšpekciji za energijo 17 javnih uslužbencev in

–	v Inšpekciji za javni potniški promet dva javna uslužbenca.

Od 68 zaposlenih inšpektorjev na IRSOE je 50 inšpektorjev za okolje, 16 inšpektorjev za energijo in dva inšpektorja za javni potniški promet.

V letu 2024 je delovno razmerje z IRSOE prenehalo 13 javnim uslužbencem, od tega:

–	sedmim zaradi upokojitve,

–	dvema zaradi poteka časa, za katerega je bila sklenjena pogodba o zaposlitvi,

–	štirim zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi na strani javnega uslužbenca.

Enemu javnemu uslužbencu zaradi odhoda na mednarodno misijo mirujejo pravice in obveznosti iz delovnega razmerja z IRSOE.

V letu 2024 je delovno razmerje z IRSOE sklenilo deset javnih uslužbencev, od teh:

–	pet javnih uslužbencev za nedoločen čas,

–	trije javni uslužbenci za določen čas zaradi povečanega obsega dela,

–	en javni uslužbenec za določen in skrajšani delovni čas, ki se razporedi na delovno mesto, oblikovano za invalida,

–	en javni uslužbenec za čas pripravništva.

V preglednici 1 je predstavljena izobrazbena struktura zaposlenih na 31. decembra 2024.

Preglednica 1: Izobrazbena struktura zaposlenih v IRSOE

| STOPNJA IZOBRAZBE | ŠTEVILO ZAPOSLENIH |
| --- | --- |
| doktorat | 2 |
| magisterij | 12 |
| visoka izobrazba/univ. dipl./spec./2. bolonjska | 79 |
| višja izobrazba/inženir | 4 |
| srednja izobrazba | 4 |
| manj kot srednja/poklicna šola | 0 |
| SKUPAJ: | 101 |

V letu 2024 je bilo začetih 45 postopkov za zaposlitev javnih uslužbencev, od teh je bilo 39 postopkov končanih do izteka leta. Od 45 začetih postopkov je bilo v letu 2024 neuspešno končanih 31 postopkov. Od 45 postopkov za zaposlitev jih je bilo kar 17 izvedenih za zaposlitev inšpektorja za energijo, 13 za inšpektorja za okolje, eden za inšpektorja za javni potniški promet ter 14 za Službo za splošne in pravne zadeve. Vseh 17 postopkov za zaposlitev inšpektorja za energijo je bilo končanih neuspešno. Od 13 postopkov za zaposlitev javnih uslužbencev v IO je bilo sedem uspešnih, pri čemer smo zaposlili šest inšpektorjev za okolje in enega administrativnega javnega uslužbenca. Prav tako je bil uspešen postopek za zaposlitev inšpektorja za javni potniški promet. Večje število zaposlitvenih postopkov je bilo opravljenih tudi za zaposlitve kadrov v SSPZ. Od 12 postopkov za zaposlitev kadrov v SSPZ so bili štirje uspešni in na podlagi teh smo sklenili tudi pogodbe o zaposlitvi.

Dve upokojitvi v preteklem letu in neuspešni postopki zaposlitve so IE pripeljale v znatno kadrovsko podhranjenost, kar je ključni kadrovski problem na področju zaposlovanja v IRSOE. Zato bo v prihodnje rešitve za uspešnost zaposlitvenih postopkov treba poiskati v inovativnejših pristopih pri iskanju kadra.

IZOBRAŽEVANJE

Z izobraževanjem se zagotavlja ustrezna raven strokovne izobrazbe in usposobljenosti zaposlenih za uspešno in učinkovito opravljanje nalog. Veliko izobraževanj je še vedno potekalo na daljavo. Organizirala jih je predvsem Upravna akademija na temo vodenja, komuniciranja, dela v Excelu – delo s preglednicami in drugo. Med letom se je nekaj javnih uslužbencev udeležilo tudi dvodnevnih izobraževanj, med drugim Kotnikovih dnevov, Dnevov prekrškovnega prava, Okoljskega posveta idr., in dvodnevnih izobraževanj v tujini v okviru organizacije IMPEL. Skoraj petina javnih uslužbencev se je udeležila tudi tečaja angleščine po prilagojenem programu. Za novozaposlene je bilo organizirano notranje izobraževanje na temo predstaviti delo inšpektorja za okolje, tudi sicer pa IO sestanke s posameznimi skupinami inšpektorjev v okviru organiziranih akcij nadzora obogati s praktičnim znanjem, ki ga inšpektorji lahko uporabijo pri opravljanju svojega dela.

Med letom je bilo organiziranih tudi več notranjih izobraževanj na temo ravnanja z dokumentarnim in arhivskim gradivom IRSOE, saj je bilo v letu 2024 sprejeto novo notranje navodilo, ki ureja to področje. Tej temi je bilo posvečeno enodnevno izobraževanje vseh zaposlenih aprila na Brdu, ki mu je sledila osvežitev znanja iz nudenja prve pomoči, zaokrožil pa ga je organiziran pohod okrog Brda. Oktobra je bilo organizirano tudi dvodnevno strokovno izobraževanje vseh zaposlenih v Lipici. Na izobraževanju nam je zunanja predavateljica in področna strokovnjakinja predstavila aktualna vprašanja izvajanja inšpekcijskega nadzora po ZIN in ZUP, v predvečernem času pa so bile na sporedu pripravljene naloge za vse zaposlene za njihovo povezovanje in medsebojno sodelovanje. Drugi dan je bil za zaposlene organiziran orientacijski pohod v okviru promocije zdravja na delovnem mestu, zaposleni pa so si pred kosilom in odhodom domov ogledali še Kobilarno Lipica. Ob upoštevanju razkropljenosti zaposlenih po vsega skupaj kar štirinajstih lokacijah po Sloveniji je vsakoletno dvodnevno izobraževanje namenjeno tudi spoznavanju in povezovanju zaposlenih iz različnih notranjih organizacijskih enot in lokacij, kar omogoča lažjo vključitev novozaposlenih v širši kolektiv ter prispeva k širjenju pripadnosti kolektivu in organu kot celoti.

Za lažje opravljanje dela in izpopolnjevanje zaposlenih je bila kupljena tudi strokovna literatura v vrednosti 2.475,90 EUR. Zaposleni lahko pri svojem delu dostopajo tudi do Prekrškovnega portala in Portala Ius Info, kar jim omogoča lažje opravljanje delovnih nalog in hkrati nudi možnost izpopolnjevanje njihovega znanja.

TEHNIČNA OPREMLJENOST ZA DELO IN OSEBNA VAROVALNA OPREMA

V letu 2024 je IRSOE v okviru obnove voznega parka kupil šest vozil, od katerih so bila štiri nova, dve pa rabljeni. Kupili smo dve novi terenski vozili s štirikolesnim pogonom, dve novi električni vozili in dve rabljeni vozili srednjega nižjega razreda v skupni vrednosti 140.062,00 EUR. Zaradi nakupa dveh električnih vozil je bil IRSOE upravičen do sofinanciranja Sklada za podnebne razmere v skupni višini 19.600,00 EUR, zato je dejanski strošek nakupa vozil znašal 120.462,00 EUR. Ob dobavi novih vozil je bilo prodanih šest najstarejših vozil iz voznega parka oziroma vozil v najslabšem voznem stanju. Namen obnove voznega parka je znižati povprečno starost vozil na največ deset let in s tem prihraniti pri stroških servisiranja in vzdrževanja ter zagotoviti varne pogoje dela za inšpektorje, ki med delom na terenu naberejo ogromno kilometrov na cestah. V vsa vozila v voznem parku so bili nameščeni tudi gasilni aparati, zamenjani pa so bili etuiji za dokumente.

Inšpektorji potrebujejo za opravljanje svojega dela osebno varovalno opremo, kot so jakne, hlače, čevlji in čelade. Izrabljeno opremo sproti nadomeščamo in hkrati skrbimo za zagotavljanje zaščitne opreme novozaposlenih.

Za potrebe IE smo kupili projektor, ki omogoča lažji prikaz strokovnih gradiv pri vodenju sestankov in izvajanju izobraževalnih vsebin. Ker gre za model, ki je preprosto prenosljiv, ga je mogoče uporabljati tudi na drugih lokacijah in pri delu drugih inšpekcij oziroma služb IRSOE.

IRSOE si je tudi v letu 2024 prizadeval kar najbolj načrtovati in izvajati promocijo zdravja na delovnem mestu. V okviru te sta bila za doseganje cilja aktivnega življenjskega sloga za vse zaposlene organizirana pohoda, in sicer aprila na Brdu in oktobra v Lipici. Vsi zaposleni, ki so to želeli, so se vključili v športno ligo kolesarjenja, teka in hoje. V prostem času izvedene dejavnosti so evidentirali, zmagovalci posamezne kategorije pa so prejeli simbolično nagrado za nadaljnje izvajanje športnih dejavnosti. Novembra in decembra je bil v okviru notranjih organizacijskih enot organiziran bovling, za katerega se je odločilo pet območnih enot. Na spletni strani so bile objavljene kratke novice oziroma članki o spodbudnih učinkih aktivnega življenjskega sloga, na posameznih območnih enotah pa se je izvajala tudi nekajminutna telesna vadba.

Za doseganje cilja izboljšanja prehranjevalnih navad je bil novembra organiziran tradicionalni slovenski zajtrk za vse zaposlene na desetih lokacijah po Sloveniji. Oktobra smo začeli kupovati sadje za zaposlene, na intranetu pa smo objavili kratke novice o spodbudnih učinkih zdravega prehranjevanja. Na uradu smo opremili prostor za malico z nakupom nekaj manjkajočih kosov bele tehnike.

Za doseganja cilja osebnostnega razvoja zaposlenih smo na intranetu objavili vsebine s področja duševnega zdravja in kineziologije, na uradu pa je še naprej urejena knjigobežnica, kjer si zaposleni lahko izposojajo knjige. Dobro počutje na delovnem mestu spodbujamo tudi s krepitvijo timskega duha, v okviru katerega se je šest območnih enot udeležilo organiziranih pohodov. Zaposlenim, ki so potrebovali prilagoditev delovnega mesta, smo kupili podnožnike in ergonomske miške. Za promocijo zdravja na delovnem mestu je bilo v letu 2024 porabljenih 3.914,64 EUR, kar nameravamo v prihodnjih letih še povečati.

V letu 2024 smo sredstva vložili tudi v nakup programske opreme Modul OIS za potrebe IO. Potem ko smo se v letu 2023 z izvajalcem uspešno dogovorili o potrebah v zvezi z aplikacijo za izdelavo načrta za delo IRSOE, smo v začetku leta 2024 z nekaj zamude končno prejeli delujočo aplikacijo. Zaradi težav s programiranjem na strani izvajalca pa je bil žal zamujen rok, v katerem bi lahko aplikacijo praktično uporabili že pri načrtovanju dela za leto 2024. Zato smo morali načrt za leto 2024 pripraviti ročno. Ker pa je bila aplikacija po testni uporabi pripravljena za splošno uporabo, smo po vnosu vseh potrebnih podatkov o zavezancih, ki naj bi jih obravnavali, prosili inšpektorje, ki so izvajali nadzor po pripravljenem načrtu, naj aplikacijo sproti polnijo s podatki z nadzora, da bomo navedene podatke lahko uporabljali za načrtovanje dela v prihodnjih letih. Tako so bili do konca leta 2024 vneseni podatki ne le za nadzore iz tekočega leta, ampak tudi za leta pred tem. Tako smo poleg baze zavezancev pridobili tudi prve podatke v zvezi z nadzori, na katerih bo v nadaljevanju izvedena obdelava podatkov, za naslednje načrte dela.

Aplikacija OIS (Okoljski informacijski sistem), ki je integrirana v informacijski sistem INSPIS, ki ga pri svojem delu uporabljajo inšpektorji, omogoča še bolj sistematično načrtovanje njihovega dela. Aplikacija ob upoštevanju zahtev zakonodaje glede pogostnosti pregledov omogoča izračun pogostnosti inšpekcijskih nadzorov na podlagi ocenitve posamezne naprave glede na tveganje za okolje in izdelavo letnega programa dela za posameznega inšpektorja. Tako je izdelan letni načrt dela za vsakega inšpektorja s seznamom inšpekcijskih zavezancev, razvrščenih po skupinah, ki so predmet inšpekcijskega nadzora v tekočem letu. Področja, razvrščena v prvo in drugo prednostno področje, se obravnavajo prednostno, tretja prednostna naloga pa je bila nadzor nad okoljsko manj problematičnimi zadevami.

OIS omogoča tudi sprotno spremljanje izvedbe plana dela po posameznem inšpektorju, spremljanje sprememb meril, ki so bila podlaga za presojo tveganja za okolje, ki ga prinaša posamezna naprava, in drugih parametrov, ki so pomembni za načrtovanja dela IO. Letni program dela za posameznega inšpektorja za leto 2025 se je tako že izdelal z uporabo aplikacije OIS.

FINANČNA SREDSTVA IN REALIZACIJA

Preglednica 2: Finančna sredstva IRSOE za leto 2024

| Proračunska postavka | Sprejeti proračun 2024 (v EUR) | Veljavni proračun 2024 (v EUR) | Realizacija 2024 (v EUR) |
| --- | --- | --- | --- |
| 231382 – Plače | 6.074.040,00 | 4.771.687,00 | 4.767.374,48 |
| 231384 – Materialni stroški | 520.800,00 | 341.638,22 | 314.716,75 |
| 231386 – Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov | 144.000,00 | 186.296,94 | 186.248,94 |
| 231388 – Izvedenska mnenja | 28.800,00 | 983,36 | 983,36 |
| 231390 – Izvršbe inšpekcijskih odločb | 672.000,00 | 655.625,87 | 649.027,80 |
| 231391 – Analize odvzetih vzorcev inšpekcije in izvedenci | 48.000,00 | 36.000,00 | 34.556,17 |
| 231393 – Odškodnine iz naslova zavarovanj | 500,00 | 13.752,33 | 1.045,47 |
| 231395 – Stvarno premoženje – sredstva kupnine od prodaje državnega premoženja | 8.500,00 | 28.810,17 | 0,000,00 |
| Skupaj proračunska sredstva (integralna in namenska) IRSOE | 7.496.640,00 | 6.034.793,89 | 5.953.952,97 |

Proračunska postavka – Plače

Sredstva na proračunski postavki 231382 so bila porabljena za izplačilo plač zaposlenim na podlagi zakonov in drugih predpisov, ki urejajo sistem plač v državni upravi, sprejete sistemizacije delovnih mest, kadrovskega načrta ter sklepov vlade o izplačevanju uspešnosti in dodatkov. Plače so bile zaposlenim izplačane v skladu s pogodbo o zaposlitvi za delovno mesto, ki ga zasedajo, in doseženo uspešnostjo pri opravljenem delu. Za plače zaposlenim je bilo v letu 2024 porabljenih skupno 4.767.374,48 EUR, kar je 99,91 odstotka veljavnega proračuna oziroma 78,49 odstotka sprejetega proračuna za leto 2024 na omenjeni postavki.

Proračunska postavka – Materialni stroški

Sredstva na proračunski postavki 231384 so bila porabljena za nemoteno obratovanje voznega parka (servisiranje, registracije, zavarovanje službenih vozil), nakup osebne varovalne in delovne opreme za zaposlene, pisarniškega materiala ter za plačilo komunikacijskih storitev, poštnine, stroškov službenih potovanj, tekočega vzdrževanja opreme, najemnin, izobraževanj, zdravniških pregledov in drugih operativnih odhodkov.

Za nemoteno delovanje inšpektorata je bilo v okviru materialnih stroškov v letu 2024 skupno porabljenih 314.716,75 EUR, kar je 92,12 odstotka veljavnega proračuna oziroma 60,43 odstotka sprejetega proračuna za leto 2024 na omenjeni proračunski postavki.

Proračunska postavka – Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov

Večji del sredstev (120.462,00 EUR) smo namenili za nakup šestih službenih vozil. V okviru proračunske postavke smo kupili modul OIS za potrebe IO v višini 47.877,69 EUR. Ker je bila izvajalcu zaradi zamude obračunana pogodbena kazen, je bil znesek za 5.997,51 EUR nižji od pogodbenega zneska 53.875,20 EUR. Investirali smo tudi v nakup 20 službenih mobilnih telefonskih aparatov, programske opreme za dron, prenovo arhivskih regalov na Območni enoti Ljubljana in opremili prostor za pripravo obrokov za zaposlene na uradu.

Za nakup osnovnih sredstev je bilo v letu 2024 porabljenih 186.248,94 EUR, kar je 98,99 odstotka veljavnega proračuna oziroma 96,58 odstotka sprejetega proračuna za leto 2024 na omenjeni proračunski postavki.

Proračunska postavka – Izvedenska mnenja

Sredstva na proračunski postavki 231388 so namenjena za založitev stroškov izvedenskih mnenj v okviru inšpekcijskih postopkov. V letu 2024 smo za izplačilo stroškov, nastalih z izdelavo izvedenskega mnenja, s postavke izplačali 983,36 EUR, kar je 100 odstotkov veljavnega proračuna oziroma 3,41 odstotka sprejetega proračuna za leto 2024 na omenjeni postavki.

Proračunska postavka – Izvršbe inšpekcijskih odločb

Sredstva na proračunski postavki 231390 so namenjena za izvršitev inšpekcijskih odločb po drugi osebi. Za izvršbo inšpekcijskih odločb sta bili izpeljani dve večji javni naročili, na podlagi katerih sta bila izbrana dva izvajalca izvršb. Za realizacijo izvršbe, predmet katere so bili prevzem, prevoz in obdelava različnih vrst nenevarnih odpadkov iz lokacije Brestanica, je bilo v letu 2024 porabljenih 418.737,29 EUR, za prevzem, prevoz in obdelavo nevarnih odpadkov s št. 19 12 11* iz Dolenje Nemške vasi pa je bilo v letu 2024 porabljenih 170.001,81 EUR, preostanek odpadkov z lokacije pa bo v skladu s pogodbo odpeljan v letu 2025. V letu 2024 je bilo v okviru izvršbe inšpekcijskih odločb odpeljanih tudi sedem izrabljenih motornih vozil v vrednosti 31,72 EUR.

Za realizacijo izvršb po drugi osebi je bilo v letu 2024 porabljenih 649.027,80 EUR, kar je 97 odstotkov veljavnega proračuna oziroma 129,34 odstotka sprejetega proračuna za leto 2024 na omenjeni proračunski postavki.

Proračunska postavka – Analize odvzetih vzorcev inšpekcije in izvedenci

Sredstva na proračunski postavki 23191 so namenjena za izplačilo izvedbe analiz vzorcev v inšpekcijskih postopkih. V letu 2024 smo za plačilo stroškov analiz odvzetih vzorcev porabili 34.556,17 EUR, kar je 95,99 odstotka veljavnega proračuna oziroma 71,99 sprejetega proračuna za leto 2024.

IRSOE je imel za leto 2024 sprejet proračun v višini 7.496.640,00 EUR, kar je bilo dovolj za izvedbo zadanih nalog kljub velikemu pomanjkanju kadra v SSPZ od druge polovice do konca leta 2024.

POSTOPEK JAVNEGA NAROČANJA

Za IRSOE je bilo v letu 2024 izvedenih 113 postopkov javnega naročanja, od katerih je bilo 106 evidenčnih postopkov javnega naročanja in sedem postopkov javnega naročanja v skladu z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 s poznejšimi spremembami in dopolnitvami, v nadaljnjem besedilu: ZJN-3). Od 106 evidenčnih postopkov javnega naročanja jih je bilo devet zaradi različnih okoliščin končanih neuspešno (npr. nepotrebnost naročila zaradi spremenjenih okoliščin, neustreznost ponudbe ipd.). Od postopkov v skladu z ZJN-3 je bilo oddano javno naročilo za servisiranje in vzdrževanje službenih vozil IRSOE. Zaradi težav pri pridobivanju ponudnikov serviserjev smo morali postopek javnega naročanja ponoviti dvakrat, za vozila dveh območnih enot pa celo trikrat. Od večjih javnih naročil jih je bilo za IO izvedenih pet, in sicer 1. prevzem, prevoz in obdelava nevarnih odpadkov s klas. št. 19 12 11* iz lokacije Volčja Draga; 2. prevzem, prevoz in obdelava nevarnih odpadkov s št. 19 12 11* iz lokacij Šentrupert, Trebnje in Mihovica pri Šentjerneju – po sklopih; 3. prevzem, prevoz in obdelava različnih vrst nenevarnih odpadkov z lokacije Brestanica ter 4. prevzem, prevoz in obdelava nevarnih odpadkov s št. 19 12 11* iz Dolenje Nemške vasi. Prvi omenjeni javni naročili nista bili oddani, ker ponudbi nista ustrezali tehničnim specifikacijam javnega naročila. Javno naročilo za prevzem, prevoz in obdelavo različnih vrst nenevarnih odpadkov z lokacije Brestanica je bilo oddano in v celoti izvedeno v letu 2024, javno naročilo za prevzem, prevoz in obdelavo nevarnih odpadkov s št. 19 12 11* iz Dolenje Nemške vasi pa je bilo delno izvedeno v letu 2024, preostanek pa v skladu s pogodbo v letu 2025. Peto večje javno naročilo za IO je bilo izvedeno po pooblastilu resornega ministrstva, in sicer prevzem, prevoz in obdelava nenevarnih odpadkov z lokacije Lovrenc na Dravskem polju, Kidričevo. Za neovirano vodenje inšpekcijskih postopkov je bilo za IO oddanih še 15 evidenčnih javnih naročil za kontrolne monitoringe, in sicer dva za emisije snovi v vodi, šest za kakovost komposta, pet za kakovost digestata, en za emisije hrupa ter izdelava ene ocene odpadka in enega izvedenskega mnenja z georadarjem.

Inšpektorat je za vse lokacije, na katerih ima zaposlene, izvedel evidenčni postopek javnega naročanja za izbor izvajalca izdelave ocene stopnje tveganja in načrta varovanja. K sodelovanju v postopku je inšpektorat povabil tudi vse organe, ki imajo svoje zaposlene na posamezni lokaciji, ter na podlagi zbranih pooblastil v imenu in na račun vseh organov na posamezni lokaciji izvedel postopek evidenčnega javnega naročanja, kar je bil eden izmed ukrepov inšpekcijskega nadzora Inšpektorata za javni sektor.

V skladu z Uredbo o skupnem javnem naročanju Vlade Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 27/16) je MJU v letu 2024 končal postopek javnega naročanja za nakup vozil in nakup potrošnega materiala za tiskanje za tiskalnike vseh blagovnih znamk, razen HP.

DOSTOP DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

IRSOE je v skladu z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja (v nadaljnjem besedilu: ZDIJZ) zavezan prosilcem na njihovo zahtevo omogočiti dostop do informacij javnega značaja. V letu 2024 je prejel 80 zahtev, od katerih je bilo 15 zahtevam ugodeno, 44 zahtevam je bilo delno ugodeno, 19 zahtev je bilo v celoti zavrnjenih, v dveh primerih pa so bile izdane druge končne odločitve (zavržene, odstopljene, ustavljene zahteve). V postopkih odločanja je bilo izdanih sedem sklepov za podaljšanje roka. Noben dostop in ponovna uporaba informacije javnega značaja prosilcu nista bila zaračunana. Zoper odločitve inšpektorata so bile vložene štiri pritožbe, od katerih so bile tri zavrnjene, eni pa je bilo ugodeno, saj IRSOE informacij prosilcu ni poslal na zahtevan način.

PREPREČEVANJE KORUPCIJSKIH TVEGANJ

Inšpektorji v inšpekcijskih postopkih preverjajo skladnost zavezancev z zakonodajo ter pri tem odločajo o pravicah, obveznostih ali pravnih koristih posameznikov, pravnih oseb in drugih strank. Hkrati so tudi prekrškovni organ, ki v postopkih o prekršku odloča o izreku predpisanih sankcij in opozoril.

Pri pripravi novega načrta integritete IRSOE v letu 2023 je bilo poudarjeno tudi tveganje konflikta interesa, dolžnega ravnanja, nedovoljenega vpliva, lobiranja in neetičnega ali nezakonitega ravnanja inšpektorjev, saj je zaradi vrste dela mogoče, da prihaja do takih tveganj. Ugotavljamo, da je določena tveganja težko popolnoma obvladati, saj je njihov ključni del človeški dejavnik. Mogoče pa je nekatera tveganja vsaj omejiti, določena pa tudi popolnoma izključiti. V ta namen je bilo pripravljenih več usmeritev in navodil, ki jih zaposleni morajo upoštevati pri svojem delu. V okviru integritete je imenovana posebna delovna skupina IRSOE, ki na sestankih preverja izpolnjevanje oziroma izpolnitev predlogov delovne skupine, kot izhaja iz registra tveganj načrta integritete IRSOE. Delovna skupina preverja morebitna nova zaznana tveganja in predloge, ki jih je ta zaznala in za katere meni, da jih je treba obravnavati na sestanku delovne skupine, pregledajo pa se tudi morebitni predlogi zaposlenih.

Za čim večje zmanjšanje tovrstnega tveganja IO že nekaj let sistemsko vzpostavlja mehanizme učinkovitejšega izvajanja inšpekcijskega nadzora ter boljše kontrole procesov in postopkov, in sicer:

- od leta 2023 so sprejete nove usmeritve za vrstni red obravnave prijav (vodja prijavo s področja dela IO razvrsti tako, da na podlagi priloge določi prednost prijave in te parametre vnese v INSPIS). Na tedenski ravni opravlja tudi nadzor nad obravnavo prijav po vrstnem redu ter ravnanjem inšpektorja v zvezi s prijavami in upoštevanjem usmeritev za vrstni red izvajanja izvršb po drugi osebi, s tem se podrobneje določa obravnavanje zadev glede na pomembnost;

- sprejete so usmeritve za ravnanje v primeru insolventnosti in smrti/prenehanja inšpekcijskega zavezanca oziroma kršitelja v prekrškovnem postopku;

- informacijski sistem INSPIS omogoča lažje odkrivanje morebitnih napak pri vodenju postopkov, saj omogoča analizo kršenja instrukcijskih rokov, spremljanje izvršljivosti in pravnomočnosti aktov, zaznavo nesorazmerno dolgih postopkov, razvrščanje, neodločanje v zadevi, neodločanje v ponovnem postopku, obravnavo prijav in izvršb mimo vrstnega reda in podobno;

- na kolegijih IO se redno spremljata izvedba dela ter stanje upravnih in prijavnih zadev (število neobdelanih prijav po letih nastanka in prednosti, število upravnih zadev po stanju zadeve in letih nastanka, število rešenih prijavnih in upravnih zadev ipd.);

- inšpektorjem se nudi pravna pomoč pri vodenju postopkov, zato se, sploh v primeru nove sodne prakse, pripravljajo posebne usmeritve (sprejet je priročnik za inšpekcijsko ravnanje v primeru nezakonito odvrženih odpadkov) in druga navodila (sprejet je tudi priročnik glede različnih možnosti ustavitve inšpekcijskega postopka) ter različni vzorci aktov za inšpekcijske in prekrškovne postopke;

- inšpektorji so se po OE glede na široko področje nadzora, ki ga pokrivajo (ZVO-2, ZDimS), specializirali, prav tako specializacija poteka pri nadzoru naprav IED, inšpektorji pa nadzor izvajajo tudi pri zavezancih zunaj območja OE;

- glede na trenutno najbolj pereče težave se letno organizirajo in določajo tudi usklajene akcije nadzora;

- IO redno spremlja spremembe zakonodaje na svojem področju ter daje pripombe; aktivno si prizadeva tudi za jasnejšo razmejitev pri pristojnosti ter s tem povezanega nadzora med lokalno in državno ravnjo na okoljskem področju, sploh pri »izvirnih zadevah občine«.

S tem je IO uspelo zmanjšati število zadev v reševanju v skladu z notranjim navodilom o največjem številu zadev v reševanju. Tako sta se bistveno izboljšali preglednost dela in kontinuiranost vodenja postopkov. Zagotovil se je hiter odziv ob prijavah večjih tveganj za okolje in zdravje ljudi, inšpektorji so se razbremenili pritiska prijaviteljev (usmeritve za vrstni red obravnave prijav) in medijev, prav tako se je zmanjšalo tveganje arbitrarnega odločanja o tem, katera izvršba ima prednost (priročnik za izvajanje izvršb po drugi osebi).

V skladu z vsem navedenim pa se isti standardi postopoma uvajajo tudi za IE in IJPP, kot dve novi inšpekciji, ki sta pridruženi oziroma združeni v okviru IRSOE. S tem naj bi zagotovili enake standarde dela in predvsem zmanjševali morebitna tveganja, s katerimi se pri svojem delu srečujejo predvsem inšpektorji, sicer pa tudi drugi zaposleni IRSOE.

ČEZMEJNO POŠILJANJE ODPADKOV

Področje pošiljanja odpadkov preko meja ureja ta mednarodna in domača zakonodaja:

- Uredba (EU) 2024/1157 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. aprila 2024 o pošiljkah odpadkov, spremembi uredb (EU) št. 1257/2013 in (EU) 2020/1056 in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1013/2006 (v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) 2024/1157);

- Uredba (ES) št. 1013/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2006 o pošiljkah odpadkov (UL L št. 190 z dne 12. julija 2006, str. 1, s spremembami; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1013/2006/ES), ki je prenehala veljati, vendar se njene določbe uporabljajo do začetka veljavnosti Uredbe (EU) 2024/1157, tj. 21. 5. 2026;

- Uredba o izvajanju Uredbe (ES) o pošiljkah odpadkov (Uradni list RS, št. 78/16 in 94/21);

- Baselska konvencija o nadzoru prehoda nevarnih odpadkov preko meja in njihovega odstranjevanja (v nadaljnjem besedilu: Baselska konvencija);

- Sklep Sveta OECD o nadzoru prehoda odpadkov za predelavo preko meja (OECD/LEGAL/0266) (v nadaljnjem besedilu: Sklep OECD).

Gospodarska rast in globalizacija ter pomanjkanje obratov za obdelavo odpadkov v posameznih državah so v zadnjih letih po svetu povzročili povečanje pošiljanja odpadkov preko meja. Odpadki tako čedalje bolj postajajo tržno zanimivo blago, saj imajo pogosto pozitivno ekonomsko vrednost in nadomeščajo naravne vire. Vsebujejo pa lahko tudi nevarne snovi, ki lahko povzročijo tveganje za zdravje ljudi in okolje, če se z njimi ne ravna okoljevarno. Zaradi več primerov nepravilnega ravnanja, predvsem v državah tretjega sveta, je potreben večji nadzor nad pošiljkami odpadkov preko meja.

Z Uredbo 1013/2006/ES je Evropska unija (v nadaljnjem besedilu: EU) jasno postavila pravila za pošiljanje odpadkov preko meja ter v pravni red EU prenesla določila Baselske konvencije in Sklepa OECD. Uredba je uvedla tudi prepoved izvoza nevarnih odpadkov v države, ki niso članice Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (v nadaljnjem besedilu: OECD), in prepoved izvoza odpadkov, namenjenih za odstranjevanje.

Nova Uredba (EU) 2024/1157 določa strožja pravila za izvoz odpadkov v države, ki niso članice EU. Uredba bo tudi povečala sledljivost in olajšala pošiljanje odpadkov za recikliranje v EU in zunaj nje. Prav tako se bolj podpira krožno gospodarstvo in zagotavlja, da se odpadki, izvoženi iz EU, obravnavajo na okoljsko trajnosten način.

V skladu z novo uredbo bo izvoz odpadkov iz EU v države, ki niso članice OECD, dovoljen le, če te obvestijo Evropsko komisijo, da so pripravljene uvažati odpadke, in dokažejo, da so sposobne z njimi ravnati na okoljevaren način. Te nove zahteve se bodo uporabljale od 21. maja 2027. Poleg tega bo glede na svetovne težave, povezane z naraščajočimi količinami plastičnih odpadkov, in izzive pri obdelavi izvoz plastičnih odpadkov v države, ki niso članice OECD, od 21. novembra 2026 prepovedan za dve leti in pol, po tem pa bodo te države lahko začele prejemati plastične odpadke v skladu s strogimi pravili uredbe.

Komisija bo spremljala tudi izvoz odpadkov v države OECD in ukrepala, če tak izvoz povzroča okoljske težave v namembni državi. Poleg tega bodo morala vsa podjetja EU, ki izvažajo odpadke iz EU, zagotoviti, da bodo obrati, ki sprejemajo njihove odpadke, predmet neodvisne revizije, ki bo pokazala, da ti obrati ravnajo s temi odpadki na okolju varen način. S tem ukrepom želi EU preprečiti degradacijo okolja in onesnaževanje okolja v državah zunaj EU, ki ga povzročajo plastični odpadki, ki nastanejo v EU.

Ob tem je še treba omeniti, da nova Uredba (EU) 2024/1157 uvaja določene spremembe tudi pri vodenju upravnih postopkov za izdajo soglasij za čezmejno pošiljanje odpadkov, v okviru katerih bo treba prilagoditi delo SSPZ, predvsem pa postopek digitalizirati toliko, da bodo čim bolj poenostavljeni prevzem, obdelava in oddaja odločitev o prejetih prijavah v okviru skupne evropske platforme za izmenjavo informacij v zvezi s čezmejnim pošiljanjem odpadkov (DIWASS).

Za pošiljanje odpadkov preko meja veljajo različni režimi glede na to, ali gre za pošiljke, namenjene za odstranjevanje ali predelavo, ali za nevarne ali »zelene« nenevarne odpadke. Pošiljanje nevarnih odpadkov in odpadkov, namenjenih za odstranjevanje, je na splošno predmet postopkov predhodne pisne prijave in pridobitve soglasja vseh pristojnih organov držav odpreme, tranzita in namembne države. Za pošiljanje odpadkov, ki so na seznamu »zelenih« odpadkov, namenjenih za predelavo znotraj EU in OECD, pa načeloma ni potrebno soglasje navedenih organov. Velika težava so nezakonite pošiljke odpadkov (odpadki, ki se pošiljajo v nasprotju z uredbo), zato uredba vsebuje tudi določila, ki se nanašajo na odkrivanje in reševanje nezakonitih pošiljk.

Inšpektorat v skladu z navedenim izvaja te glavne naloge:

- pristojni organ:

  - izdaja soglasij za pošiljanje odpadkov preko meja;

  - vračilo nezakonitih pošiljk in pošiljk, pošiljanje katerih ni dokončano, kot je bilo predvideno;

- informator;

- poročanje;

- sodelovanje pri akcijah nadzora;

- sodelovanje v medresorski delovni skupini za izvajanje nadzora nad čezmejnim pošiljanjem odpadkov;

- vodenje evidenc o pošiljkah odpadkov, za katere je inšpektorat izdal soglasje.

Baselska konvencija v 5. členu in Uredba 1013/2006/ES v 53. členu določata, da mora vsaka država članica opredeliti vsaj en organ, pristojen za prejemanje predhodnih pisnih prijav in izdajo soglasij za pošiljanje odpadkov preko meja. V skladu z Uredbo o izvajanju Uredbe (ES) o pošiljkah odpadkov je pristojni organ za Republiko Slovenijo inšpektorat.

Inšpektorat kot pristojni organ po Uredbi 1013/2006/ES o pošiljkah odpadkov vodi upravne postopke po prijavah oziroma vlogah za pošiljanje odpadkov na ozemlje, z ozemlja ali čez ozemlje Republike Slovenije. Podatki o številu prispelih prijav v letu 2024, izdanih soglasij v tem letu in vseh izdanih odločitvah v zvezi s pošiljkami odpadkov v letu 2024 so prikazani v spodnji preglednici.

Preglednica 3: Podatki o številu prejetih prijav v letu 2024 in izdanih soglasjih, zavrnitvah in drugih končnih odločitvah v letu 2024 (vključene so tudi prijave iz preteklih let)

|  | Uvoz | Izvoz | Tranzit | Skupaj |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Št. prijav v letu 2024 | 38 | 221 | 416 | 675 |
| Št. izdanih soglasij (prijave 2024) | 22 | 192 | 315 | 529 |
| Št. zavrnitev (prijave 2024) | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Št. drugih odločitev (prijave 2024) – zavrženje, ustavitev | 7 | 20 | 8 | 35 |
| Št. izdanih soglasij (prijave 2023) | 7 | 41 | 71 | 119 |
| Št. zavrnitev (prijave 2023) | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Št. drugih odločitev (prijave 2023) – zavrženje, ustavitev | 3 | 21 | 43 | 67 |
| Št. izdanih soglasij (prijave 2022) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Št. zavrnitev (prijave 2022) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Št. drugih odločitev (prijave 2022) – zavrženje, ustavitev | 3 | 10 | 4 | 17 |
| Št. drugih odločitev (prijave 2021) – zavrženje, ustavitev | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Št. izdanih soglasij v letu 2024 (prijave vseh let skupaj) | 29 | 233 | 387 | 649 |
| Št. zavrnitev v letu 2024 (prijave vseh let skupaj) | 4 | 1 | 0 | 5 |
| Št. drugih odločitev v letu 2024 (prijave vseh let skupaj) – zavrženje, ustavitev | 13 | 52 | 55 | 120 |

Glede na prejšnje leto smo v letu 2024 zabeležili rahlo povečanje vlog za tranzit odpadkov. Ob dejstvu, da sosednje države omejujejo tranzit odpadkov preko svojih ozemelj, Slovenija čedalje bolj postaja tranzitna država za prevoz odpadkov, kar tudi negativno vpliva na okolje.

Pri odkritju nezakonite pošiljke odpadkov in pošiljke, pošiljanje katere ni dokončano, kot je bilo predvideno, inšpektorat po določilih uredbe v sodelovanju z ustreznimi pristojnimi organi drugih držav skrbi za obveščanje, komunikacijo in iskanje ustrezne rešitve za okolju varno obdelavo odkrite pošiljke v državi, iz katere je bila odposlana, ali državi, v katero je bila namenjena, oziroma v neki drugi državi v skladu z dogovorom. Po določilih uredbe mora za to poskrbeti prijavitelj, lahko pa tudi prejemnik odpadka; če prijavitelj oziroma prejemnik odpadka ne poskrbita za to, pa je to naloga pristojnega organa države, iz katere so bili odposlani odpadki, oziroma države, v katero so bili poslani, lahko pa tudi države tranzita, v kateri je bila odkrita pošiljka. V letu 2024 je inšpektorat obravnaval 44 novih primerov takih pošiljk.

V inšpektoratu je zaposlena oseba, ki po 54. členu uredbe opravlja naloge informatorja. Ta je odgovoren za obveščanje oseb ali podjetij, ki iščejo informacije o pošiljanju odpadkov preko meja, ali svetovanje tem osebam ali podjetjem, sprejema pa tudi vprašanja v zvezi z drugo državo članico, ki mu jih zastavi informator Evropske komisije, in obratno. Evropska komisija občasno sklicuje sestanke informatorjev, na katerih se obravnavajo vprašanja, povezana z izvajanjem uredbe, ki jih informatorjem ni uspelo rešiti korespondenčno. Informatorji med drugim pripravljajo tudi smernice za enotno izvajanje uredbe in zakonodaje.

V letu 2024 se je nadaljeval postopek sprejemanja nove vsebine uredbe EU o pošiljkah odpadkov, v katerem je tudi slovenski informator sodeloval v skupini za oblikovanje besedila nove uredbe. Eden glavnih razlogov za revizijo te je močno povečanje izvoza odpadkov iz EU v tretje države, ki je postalo običajen način ravnanja z nekaterimi tokovi odpadkov, nastalimi v EU, obenem pa pomeni izgubo sekundarne surovine za EU. Ravnanje z odpadki v tretjih državah je lahko tvegano za zdravje ljudi in okolje, saj ni zadostnega nadzora nad razmerami, v katerih se v namembnih državah ravna s temi odpadki. Nedovoljena trgovina z odpadki raste in je ena najhujših oblik okoljske kriminalitete.

Ugotovljeno je bilo tudi, da upravni postopki omejujejo kroženje odpadkov med državami članicami EU, to pa upočasnjuje prehod na krožno gospodarstvo na ravni EU.

Glavni cilji predloga uredbe o pošiljkah so olajšanje pošiljanja odpadkov za vnovično uporabo in recikliranje v EU, zagotovitev, da EU ne bo izvažala odpadkov v tretje države z nižjimi okoljskimi standardi, in učinkovitejša obravnava nezakonitih pošiljk odpadkov ter prehod na elektronsko poslovanje.

Sočasno se je nadaljevalo tudi delo skupine za izvedbo prehoda na popolnoma elektronsko izmenjavo podatkov za pošiljanje odpadkov preko meja.

Zaposlene na področju izdajanja upravnih aktov v zvezi s pošiljanjem odpadkov preko meja so se v letu 2024 udeleževale tudi več akcij nadzora pošiljanja odpadkov preko meja, ki jih je Inšpekcija za okolje organizirala v sodelovanju s FURS in Policijo.

Inšpektorat je okviru medresorske delovne skupine za izvajanje nadzora nad pošiljanjem odpadkov preko meja, v kateri so predstavniki policije, FURS in inšpektorata, sodeloval pri izvedbi izobraževanja, zbiranju in izmenjavi informacij ter drugih dejavnostih za preprečevanje nezakonitih dejanj na področju čezmejnega pošiljanja odpadkov.

Inšpektorat vodi tudi evidence o izdanih soglasjih in dejanskih prevozih, opravljenih v okviru teh soglasij. Za to je izdelana posebna aplikacija, ki omogoča podporo pri izdaji soglasij in pripravi podatkov za različna poročila, ki se uporabljajo kot podlaga za pripravo odgovorov ali na poslanska vprašanja ali poizvedbe novinarjev in tudi posameznikov, ki zaprosijo za informacije javnega značaja. Tudi za vzdrževanje in nadgrajevanje te aplikacije je potrebno sodelovanje zaposlenih z delavci, usposobljenimi za to področje.

Na področju čezmejnega pošiljanja odpadkov je bil v letu 2024 opravljen nadzor Inšpektorata za javni sektor, ki se je v nadaljevanju razširil še na IO in IE. Upravna inšpektorica je zvezi z ugotovitvami v inšpekcijskem nadzoru glavni inšpektorici IRSOE odredila, da z ugotovitvami seznani uradne osebe, ki so vodile upravne postopke, ki so bili predmet nadzora, in jih opozori na ugotovljene nepravilnosti. V zvezi z vodenjem čezmejnega pošiljanja odpadkov je upravna inšpektorica zahtevala sprejetje ukrepov, ki bodo v postopkih čezmejnega pošiljanja odpadkov zagotavljali spoštovanje načela gospodarnosti postopka in določila ZUP, ki se nanaša na uradni jezik organa. Kot ukrep inšpekcijskega nadzora je bil kot interni akt prejet TFS postopkovnih, s sprejetjem katerega se je časovno obdobje obravnave vlog bistveno skrajšalo.

INŠPEKCIJA ZA ENERGIJO

INŠPEKCIJA ZA ENERGIJO

Temeljno nalogo energetskih inšpektorjev za strojno in elektro področje ter varno, učinkovito in zanesljivo oskrbo z energijo je IE zagotavljala z opravljanjem inšpekcijskih nadzorov pri izpolnjevanju zahtev za doseganje ciljev na področju energetske učinkovitosti in učinkovite rabe energije, izpolnjevanja zahtev glede zavezujočega deleža energije iz obnovljivih virov v končni porabi v Republiki Sloveniji ter uporabe energije iz obnovljivih virov in odvečne energije, tehničnih zahtev pri gradnji, obratovanju in uporabi objektov, postrojev, vodov, naprav in napeljav, ki so namenjeni proizvodnji, prenosu, distribuciji, merjenju, zaščiti, vodenju, lastni porabi in porabi električne energije, plina in toplote, strokovnosti in usposobljenosti delavcev, ki upravljajo energetske naprave, v okviru zagotovitve varnosti in zanesljivosti obratovanja, skladnosti z zahtevami glede vgradnje merilnikov toplote in delitve stroškov za toploto za ogrevanje in pripravo sanitarne tople vode v večstanovanjskih stavbah, izpolnjevanja zahtev pri uporabi opreme pod tlakom, izpolnjevanja zahtev pri uporabi premične tlačne opreme in njenem dajanju na trg, izpolnjevanja zahtev pri uporabi in vzdrževanju nizkonapetostnih električnih inštalacij in sistema zaščite pred delovanjem strele stavb ter izpolnjevanja zahtev o skladnosti vgrajene Ex opreme in vzdrževanja te na območjih energetskih naprav. V IE je bilo 31. decembra 2023 zaposlenih 19 inšpektorjev za energijo, od tega deset za področje elektroenergetike in deset za področje strojne energetike, vendar pa se je že s 1. januarjem 2024 število inšpektorjev za področje elektroenergetike zmanjšalo na devet, saj je eden izmed zaposlenih odšel k drugemu delodajalcu. V nadaljevanju leta se je število inšpektorjev še dodatno zmanjšalo za dva zaposlena, ki sta prenehala delati zaradi upokojitve. Glede na stanje na trgu delovne sile in zelo iskanem kadru s področja izobrazbe, ki se zahteva za inšpektorja s področja elektroenergetike, žal v tem času nismo uspeli zagotoviti nadomestne zaposlitve za vse inšpektorje, ki so prenehali delati pri IE.

PRISTOJNOST IN ZAKONODAJA

Podlaga za izvajanje nadzora so materialni predpisi, ki urejajo področja energetske učinkovitosti in učinkovite rabe energije, rabe obnovljivih virov energije, prenosa, distribucije, shranjevanja in dobave plina, topote in električne energije, skladnosti proizvodov in gradnje objektov po Energetskem zakonu (Uradni list RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno besedilo, 65/20, 158/20 – ZURE, 121/21 – ZSROVE, 172/21 – ZOEE, 204/21 – ZOP in 44/22 – ZOTDS; v nadaljnjem besedilu: EZ-1), Zakonu o učinkoviti rabi energije (Uradni list RS, št. 158/20; v nadaljnjem besedilu: ZURE), Zakonu o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 121/21, 189/21 in 121/22 – ZUOKPOE; v nadaljnjem besedilu: ZSROVE), Zakonu o oskrbi s plini (Uradni list RS, št. 204/21 in 121/22; v nadaljnjem besedilu: ZOP), Zakonu o oskrbi s toploto iz distribucijskih sistemov (Uradni list RS, št. 44/22; v nadaljnjem besedilu: ZOTDS), Zakonu o oskrbi z električno energijo (Uradni list RS, št. 172/21; v nadaljnjem besedilu: ZOEE), Zakonu o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 17/11; v nadaljnjem besedilu: ZTZPUS-1) in Gradbenem zakonu (Uradni list RS, št. 199/21 in 105/22 – ZZNŠPP; v nadaljnjem besedilu: GZ-1). Maja 2024 je začel veljati nov Energetski zakon (Uradni list RS, št. 38/24; v nadaljnjem besedilu: EZ-2).

INŠPEKCIJSKI NADZOR

IE je večino nalog inšpekcijskega nadzora izvajala po sprejetem letnem načrtu nadzorov, v katerega je vključen tudi načrt koordiniranih usmerjenih nadzorov (akcij). Poleg teh nadzorov, ki so se izvajali kot redni inšpekcijski pregledi, je IE opravljala tudi nadzore na podlagi prijav, pobud, obvestil upravljavcev in izvajalcev na energetskih objektih, napravah, postrojih ali napeljavah, za katere je predpisan inšpekcijski nadzor in s katerim se uresničuje zaščita javnega interesa po predpisih, izvajanje katerih nadzira IE. V letu 2024 je bilo skupno načrtovanih 1.300 inšpekcijskih nadzorov, in sicer 640 s področja elektroenergetike in 660 s področja strojne energetike. V letu 2024 je IE izvedla 1.472 inšpekcijskih nadzorov, kar pomeni, da je bil zastavljeni cilj dosežen.

PREKRŠKOVNI POSTOPEK

Vodenje prekrškovnih postopkov v letu 2024 je bilo del rednega dela, uvedba pa je bila odvisna od ugotovljenih oziroma zaznanih kršitev ali v okviru inšpekcijskega postopka ali glede na prejete predloge upravičenih predlagateljev za uvedbo prekrškovnega postopka. Zato prekrškovnih postopkov po vsebini in številu ni bilo mogoče načrtovati. Inšpektorji IE so v letu 2024 uvedli štiri prekrškovne postopke. Izdana je bila ena odločba o prekršku v skupni višini izrečenih glob 500,00 EUR in trije plačilni nalogi po Zakonu o prekrških (ZP-1) v skupni višini izrečenih glob 2.000,00 EUR. Izdanih prekrškovnih opominov ni bilo, bilo pa je izdano eno opozorilo po ZP-1. Odpravo čim več odstopanj in hkrati dvig ravni izpolnjevanja s predpisi postavljenih zahtev ob tako obsežnem in tehnično zahtevnem področju, ki se ob tem še hitro spreminja, smo tako ob številčni omejenosti IE poskušali v letu 2024 urejati predvsem v upravnih postopkih, zlasti s sprejetjem ukrepov na zapisnik ali z odločbo. Večinoma so bili naloženi ukrepi izvedeni, kar se izraža v nizkem številu uvedenih izvršb in prekrškovnih postopkov.

AKCIJE V LETU 2024

Nadzor nad izvajanjem vzdrževanja na SNO v skladu z določili kombiniranega operaterja prenosnega in distribucijskega omrežja

Na tem področju se je v preteklosti ugotovilo povečano število neskladnosti pri izvajanju vseh predpisanih pregledov, meritev, preizkusov in analiz ter vzdrževanju nadzemnih srednje napetostnih omrežij.

Izvedena naloga 2024: V okviru akcije je bilo izvedenih 105 rednih pregledov, postopek je bil v 83 primerih ustavljen na zapisnik, v 19 primerih pa so bili izrečeni ukrepi. Pri opravljenih nadzorih v letu 2024 je bilo v akciji nadzora nad izvajanjem vzdrževanja na srednjenapetostnem omrežju (SNO) v skladu z določili kombiniranega operaterja prenosnega in distribucijskega omrežja ugotovljeno, da distribucijskih podjetja, ki izvajajo naloge obratovanja in vzdrževanja distribucijskega sistema električne energije, večinoma vzdržujejo naprave v skladu s predpisi in internimi akti ter navodilom ELES d. o. o. za vzdrževanje naprav. Pri nadzorih pa so bile ugotovljene tudi posamezne neskladnosti: vsi predpisani pregledi, meritve, preizkusi in analize se ne izvajajo v časovno predpisani periodiki oziroma o izvedbi teh ni bila predložena dokumentacija (meritve ozemljitvenih upornosti zaščitnih, obratovalnih in združenih ozemljitev, meritve izolacijskih upornosti navitij TR, meritve dielektrične trdnosti TR olj, meritve ozemljitev in kontrola prenapetostnih odvodnikov …), trase nadzemnih srednje napetostnih in nizkonapetostnih omrežij, izvedenih z golimi vodniki skozi gozdne površine, se ne čistijo ažurno (visoka podrast – varnostna višina in neurejen gozdni rob trase – neodstranjena suha in nestabilna drevesa, ki lahko ob močnem vetru direktno ogrozijo varnost obratovanja voda SN/NN), služnosti za zgrajeno elektroenergetsko infrastrukturo (DV, TP) niso pridobljene od lastnikov zemljišč, neustrezno tehnično stanje naprave oz. objekta (npr. prenapetostni odvodniki niso bili vgrajeni, po dokumentaciji bi morali biti; nadtokovna zaščita, tj. vgrajene varovalke ne ustrezajo tehnični dokumentaciji, tehnična dokumentacija ni ažurirana), v transformatorskih postajah niso nameščena navodila za obratovanje ter dnevniki vzdrževanja in obratovanja v transformatorskih postajah niso redno vodeni.

Nadzor ozemljitvenega sistema na EEP (elektro energetski postroj) nad 1kV

Na tem področju je bilo v preteklosti ugotovljenih več odstopanj od predpisanih pregledov in meritev, predvsem meritev ozemljitvenih upornosti zaščitnih, obratovalnih in združenih ozemljitev EEP.

Izvedena naloga 2024: Zaradi ugotovljenih nepravilnosti v preteklih letih je IE v strateških usmeritvah za leto 2024 načrtovala usmerjene nadzore nad izvajanem preverjanja galvanske povezave ozemljil in meritev ozemljitvene upornosti ozemljitve EEP nad 1 kV. V akciji so sodelovali vsi inšpektorji za energijo s področja elektrotehnike in energetike. Nadzori so se v večjem obsegu izvajali pri izvajalcih dejavnosti distribucijskega operaterja električne energije in sistemskega operaterja prenosa električne energije, ki so odgovorni za obratovanje, vzdrževanje in razvoj distribucijskega in prenosnega sistema električne energije na določenem območju, za medsebojne povezave z drugimi sistemi, kadar je ustrezno, in za zagotavljanje dolgoročne zmogljivosti sistema za zadovoljitev razumnih potreb po distribuciji in transportu električne energije. Cilj akcije je bil, da se preveri, ali zavezanci v predpisanih časovnih obdobjih izvajajo preverjanja galvanske povezave ozemljil in meritev ozemljitvene upornosti ozemljitve EEP nad 1 kV. Tovrstna preverjanja so pomembna, saj mora ozemljitveni sistem v kombinaciji z ustreznimi ukrepi vzdrževati napetost koraka, napetost dotika in prenesene potenciale v napetostnih mejah, utemeljenih na normalnem izklopnem času zaščitnih relejev in odklopnikov. Ozemljitveni sistem, njegovi sestavni deli in vodniki za izenačitev potencialov morajo biti sposobni razdeliti in odvesti okvarni tok brez prekoračitve toplotnih in mehanskih konstrukcijskih omejitev, utemeljenih na izklopnem času rezervne zaščite. Preprečiti mora poškodbe opreme zaradi pretiranega dviga potenciala, potencialnih razlik znotraj ozemljitvenega sistema in čezmernih tokov, ki tečejo po pomožnih poteh, ki niso namenjene za prevajanje delov toka okvare. Ozemljitveni sistem mora zato obdržati svojo celovitost ves čas pričakovane življenjske dobe postroja ob primernem upoštevanju korozijskih in mehanskih omejitev.

Pri večjem številu opravljenih inšpekcijskih nadzorov niso bile ugotovljene nepravilnosti in pomanjkljivosti, medtem ko se je pri drugih ugotavljalo, da: meritve ozemljitvene upornosti zaščitnih in združenih ozemljitev niso bile izvedene v časovno predpisani periodiki, dokazila o opravljenih preverjanjih niso izkazovala pozitivne strokovne ocene ustreznosti (prekinjenost ozemljitvenih vodov, galvanskih povezav) in zavezanci oziroma izvajalci preverjanj ozemljitvenega sistema EEP nad 1 kV za oceno ustreznosti le tega ali napačno izvajajo meritve ozemljitvenega sistema, kadar je ozemljitveni sistem EEP nad 1 kV sestavni del globalnega ozemljitvenega sistema, ali ne podajo ocene ustreznosti.

Opaža se, da elektrodistribucijska podjetja po celotnem območju Slovenije nimajo enakega pristopa do izvajanja preverjanja ozemljitev, kadar je ozemljitveni sistem postroja nad 1 kV sestavni del globalnega ozemljitvenega sistema. Zastavlja se tudi vprašanje glede dokazovanja obstoja globalnega ozemljitvenega sistema, v katerem naj ne bi nastopale nevarne napetosti dotika.

Stanje se na tem področju izboljšuje v primerjavi z opravljenimi nadzori v preteklih letih. Zaradi navedenega in pomembnosti ozemljitvenega sistema EEP nad 1 kV bodo inšpektorji v letu 2025 nadaljevali tovrstno akcijo, vendar v zmanjšanem obsegu.

Nadzor obratovanja in vzdrževanja distribucijskega 110 kV omrežja v skladu s Pravilnikom o vzdrževanju EEP (elektroenergetski postroj) in Pravilnikom o obratovanju EEP

Kombinirani operater prenosnega in distribucijskega omrežja v preteklosti še ni sprejel ustreznih navodil za izvajanje vzdrževanja in obratovanja, kar smo preverjali s koordinirano akcijo v letu 2024.

Izvedena naloga 2024: Pri opravljenih inšpekcijskih nadzorih v letu 2024 je bilo v akciji nadzora obratovanja in vzdrževanja 110 kV omrežja v skladu s Pravilnikom o vzdrževanju EEP in Pravilnikom o obratovanju EEP preverjano, ali prenosna in distribucijska podjetja (tj. elektrooperaterji), ki izvajajo naloge obratovanja in vzdrževanja prenosnega in distribucijskega sistema električne energije, izpolnjujejo minimalne tehnične in varnostne zahteve za izvajanje nalog obratovanja EEP v skladu s Pravilnikom o obratovanju elektroenergetskih postrojev (Ur. list RS, št. 56/16 in 38/24 – EZ-2) ter minimalne tehnične zahteve za varno in kakovostno vzdrževanje EEP v skladu s Pravilnikom o vzdrževanju elektroenergetskih postrojev (Uradni list RS, št. 98/15 in 38/24 – EZ-2) in sprejetimi internimi akti elektrooperaterjev. Nadzori so bili opravljeni na elektroenergetskih postrojih, kot so RTP (razdelilne transformatorske postaje) in DV (daljnovodi). Ugotavlja se, da elektrooperaterji praviloma izvajajo obratovanje in vzdrževanje EEP v skladu z navedenima pravilnikoma. Pri posamičnih nadzorih pa so bile ugotovljene te nepravilnosti in pomanjkljivosti: neizvajanje vseh predpisanih pregledov, meritev, preizkusov in analiz v časovno predpisani periodiki: meritve ozemljitvenih upornosti zaščitnih, obratovalnih in združenih ozemljitev, meritve ozemljitev in kontrola prenapetostnih odvodnikov, zamenjava poškodovanih izolatorjev, neažurno čiščenje tras nadzemnih omrežij, izvedenih z golimi vodniki skozi gozdne površine; visoka podrast, varnostna višina in neurejen gozdni rob trase, ne odstranjena suha in nestabilna drevesa, ki lahko ob močnem vetru direktno ogrozijo varnost obratovanja DV, čiščenje zaraščenih temeljev, obrezovanje vej sadnega drevja ob trasah DV in manjkajoče napisne tablice (oznake na DV) na stojnih mestih, nekatere so slabo berljive.

V okviru akcije je bilo izvedenih 30 rednih inšpekcijskih nadzorov, v okviru katerih je bilo sestavljenih 30 zapisnikov rednih inšpekcijskih pregledov. V desetih inšpekcijskih pregledih so bili izdani ukrepi za odpravo neskladnosti, v 12 primerih pa so inšpektorji postopek ustavili na zapisnik, izdanih je bilo tudi devet upravnih odločb.

Nadzor tehničnih zahtev za obratovanje vročevodnih in parnih kotlov

V letu 2018 je začel veljati Pravilnik o tehničnih zahtevah za obratovanje vročevodnih in parnih kotlov (Uradni list RS, št. 46/18). Po njegovi uveljavitvi je bilo ugotovljenih več neskladnosti pri obratovanju, pregledovanju in preskušanju vročevodnih in parnih kotlov.

Izvedena naloga 2024: Namen akcije je bil pregledati obratovanje vročevodnih in parnih kotlov v smislu izpolnjevanja zahtev Pravilnika o tehničnih zahtevah za obratovanje vročevodnih in parnih kotlov (Uradni list RS, št. 46/18). V okviru akcije so bili izvedeni pregledi pri treh proizvajalcih toplote, v 22 industrijskih objektih, enem poslovnem objektu, petih javnih objektih in enem stanovanjskem objektu. Ob izvedenih 28 pregledih inšpektorji v desetih niso ugotovili pomanjkljivosti in so postopke ustavili na zapisnik, v 19 primerih pa so izrekli opozorilo o ugotovljenih neskladnostih in v enem primeru je bila pozneje izdana odločba. Tehnične zahteve za obratovanje vročevodnih in parnih kotlov so bile izpolnjene v večini nadzorovanih primerov. Se je pa v več primerih pri nadzoru obratovanja vročevodnih in parnih kotlov ugotovilo, da upravljavci kotlov z močjo nad 500 kW niso predpisano usposobljeni, da ni zagotovljenega zadostnega število upravljavcev glede na način upravljanja ali da se nadzor nad obratovanjem kotla ne izvaja v skladu z zahtevami pravilnika. V več primerih je bilo tudi ugotovljeno, da varnostna regulacijska oprema ni bila ustrezno pregledana, da se vzorčenje in analiza vod ne izvaja v skladu z zahtevami, da organizacijski predpisi, ki opredeljujejo dela in naloge upravljalca kotla, ne izražajo dejanskega stanja ter da se ne vodijo obratovalni dnevniki in dnevniki vzorčenja in analize.

Nadzor skladiščenja, polnjenja in uporabe utekočinjenega naftnega plina (v nadaljnjem besedilu: UNP)

Ugotavljamo, da se ob siceršnjem zmanjšanju uporabe UNP zaradi povišanih cen ta še vedno precej uporablja, se pa pri njegovi uporabi poskušajo zmanjšati drugi stroški, predvsem pri vzdrževanju, kar ima za posledico povečano število neskladnosti pri izpolnjevanju zahtev za skladiščenje v jeklenkah in rezervoarjih.

Izvedena naloga 2024: V letu 2024 so energetski inšpektorji za področje strojne energetike nadaljevali usmerjene nadzore nad skladiščenjem, polnjenjem in uporabo UNP, in sicer na podlagi Pravilnika o utekočinjenem naftnem plinu (Uradni list RS, št. 22/91, 114/04 in 17/14 – EZ-1). Namen teh nadzorov je bil, da se preveri, ali lastniki in uporabniki izpolnjujejo vse predpisane pogoje in obveznosti predvsem, da se ugotovi stanje energetskih naprav, napeljav in opreme pod tlakom v smislu nadzora nad upoštevanjem veljavne zakonodaje ter varnega in zanesljivega obratovanja, torej ali sta zagotovljena varno skladiščenje in uporaba UNP.

V akciji so glede na razpršenost zavezancev sodelovali vsi inšpektorji za energijo s strojnega področja. Opravljenih je bilo 87 rednih inšpekcijskih pregledov. V 25 primerih inšpektorji niso ugotovili pomanjkljivosti in so postopke ustavili na zapisnik, v 39 primerih pa so izrekli ukrepe za odpravo neskladnosti. V inšpekcijskih postopkih je bilo izdanih pet upravnih odločb. Pri nadzorih se je v splošnem ugotovilo, da imajo UNP-rezervoarji veljavna potrdila o pregledih s strani organov za periodične preglede, da so o pregledu varnostnih ventilov na rezervoarjih na vpogled veljavna potrdila o pregledih, izkazalo pa se je, da se letna kontrola tesnosti UNP-instalacije od rezervoarja do trošil ne izvaja dosledno v skladu s predpisanimi roki. Pojavljala so se še posamična odstopanja: pokrovi jaškov podzemnih rezervoarjev UNP niso bili zaklenjeni, cevi, spoji ali elementi na instalacijah so bili korodirani, gibke cevi so bile dotrajane, instalacije in trošila, ki niso v uporabi, niso bili razplinjeni ali pregledani, in zadostni odmiki od rezervoarjev ali priključkov niso bili zagotovljeni. Splošno lahko ugotovimo, da je šlo v večini primerov za manjše nepravilnosti in pomanjkljivosti, ki so jih zavezanci v okviru inšpekcijskih postopkov tudi odpravili.

Nadzor izvajanja pregledov notranje plinske napeljave

Zakon o oskrbi s plini (Uradni list RS, št. 204/21 in 121/22) je na novo predpisal preglede notranje plinske napeljave, ki jih mora zagotoviti lastnik objekta.

Namen akcije je bil, da se preveri izvajanje pregledov notranje plinske napeljave v smislu zagotavljanja varnega in zanesljivega delovanja za napeljavo za utekočinjeni naftni plin (UNP) in zemeljski plin (ZP).

Izvedena naloga 2024: V skladu z zakonodajo je vsako leto treba izvajati preglede notranje plinske napeljave leto. Preglede in preizkuse UNP instalacij lahko izvajajo le pooblaščene osebe, medtem ko lahko preglede instalacij ZP izvede uporabnik sam s pomočjo kontrolnega seznama, ki je objavljen na spletni strani operaterja distribucijskega sistema. Glede na razpršenost zavezancev je akcija potekala po celotni državi. Večina pregledov je bila izvedena v sklopu širšega nadzora zavezancev. Obravnavanih je bilo 106 zavezancev, od tega 49 s področja javnih objektov, 20 s področja industrije in obrti, deset trgovin in bencinskih servisov, 17 objektov s področja gostinstva in turizma in deset drugih. Namen akcije je bil, da se preveri izvajanje pregledov notranje plinske napeljave, ki jo je treba izvesti vsako leto. Skupaj je bilo v akciji uvedenih 106 inšpekcijskih postopkov. Vsi postopki še niso končani, uveden pa ni bil noben prekrškovni postopek. V 44 primerih so inšpektorji ugotovili nepravilnost neizvajanja pregledov notranje plinske napeljave, pri izvajanju akcije pa so v delnem obsegu preverjali tudi druge zahteve za varno in zanesljivo obratovanje notranjih plinskih napeljav, pri čemer je bilo ugotovljenih še dodatnih 25 pomanjkljivosti. Skupaj je bilo tako ugotovljenih kar 69 nepravilnosti. Glede na to, da je bilo pri 42 odstotkih zavezancev ugotovljeno neizvajanje pregledov notranje plinske napeljave, je izvedbe akcije utemeljena. Podatek o kar 65 odstotkih skupaj ugotovljenih nepravilnosti pa kaže potrebo po povečanju razširjenih nadzorov notranjih plinskih napeljav.

SKUPNE AKCIJE V LETU 2024:

IE v letu 2024 ni imela skupnih akcij.

MERILA ZA OBRAVNAVO PRIJAV

Število prioritetnih nadzorov IE ni bilo mogoče številčno načrtovati. IE je v letu 2024 nemudoma obravnavala prijave in zadeve, iz katerih je bilo razbrati, da so ogroženi zdravje in življenje ljudi, javna varnost ali premoženje večje vrednosti (1. prioriteta). Tako so bile v letu 2024 obravnavane tri prijave 1.prioritete. Preostale prejete pobude in prijave so bile po prejetju razporejene na strojno ali elektro področje. Glede na izvedeno razporeditev in lokacijo pobude ali prijave so bile dodeljene v reševanje inšpektorjem za strojno ali elektro področje v skladu s prioriteto reševanja, določeno po sprejetih merilih za določanje prioritetnih inšpekcijskih nadzorov.

PROBLEMATIKA PRI DELU

Nedorečenost in nedoslednost veljavnih predpisov, v katerih temeljni izrazi niso jasno opredeljeni, omogoča različne razlage posameznih določb. To lahko tudi pomeni, da ni mogoče učinkovito izvajati nadzora. Zaradi širokega nabora zakonodaje s področja energije se zmanjšuje preglednost, v določenih primerih se podobna področja urejajo v več predpisih (na primer v predpisih, izdanih na podlagi različnih zakonov), kar dodatno otežuje izvajanje zakonitega in učinkovitega nadzora, pri tem pa se zmanjšuje tudi pravna varnost za zavezance. V prihodnje si je zato treba prizadevati za zmanjševanje obsega zakonodaje, čim celovitejše urejanje (le) najpomembnejših vsebin in jasnost predpisov.

Precejšnja težava pri izvedbi inšpekcijskega nadzora je nejasna razdelitev pristojnosti za nadzor v predpisih. Inšpektorji za energijo si na primer v ZOEE, ZOP, ZOTDS delijo pristojnost nadzora z Agencijo za energijo. Pristojnosti nadzora v teh predpisih niso jasno razmejene, zato prihaja do nedoslednosti in prelaganja odgovornosti za nadzor, lahko pa sproža tudi spore o pristojnosti.

Večanje števila predpisov, ki izhajajo iz Energetskega zakona, predvsem predpisov na področju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije, ter s tem večanje obsega zahtev, pogojev in omejitev, ki naj bi jih nadzorovali, zahteva tudi večje število inšpektorjev za učinkovit nadzor.

Izpolnjevanje zahtev predpisov s področja vodenja upravnih postopkov v precejšnji meri zaseda delo inšpektorjev. Da lahko inšpektorji za energijo z nadzorom nad izvajanjem zahtev predpisov s področja energije zagotavljajo čim doslednejše izvajanje teh predpisov ter tako zagotavljajo varno, učinkovito in zanesljivo oskrbo z energijo, bi moral biti njihov čas večinoma namenjen prav nadzoru izpolnjevanja tehničnih zahtev teh predpisov s področja energije.

DRUGO

IE je kljub majhni kadrovski zasedbi izpolnila cilje letnega načrta dela. Zaradi potreb, da se zakonska ureditev energetike, ki je bila v EZ-1 zajeta v enem zakonu, po vsebini razdeli na več samostojnih zakonov, ter izpolnjevanja ciljev, politike in ukrepov, zapisanih v NEPN, postaja zakonodaja na tem področju vse bolj raznolika in kompleksna. S stališča inšpekcijskih nadzorov pa ti novi zakoni – ZURE, ZSROVE, ZOEE, ZOP, ZOTDS, ZUNPEOVE in ZIAG – povečujejo število inšpekcijskih zavezancev in zaradi pristojnosti več organov v sestavi ministrstev povečujejo nejasnosti glede razmejitev teh pristojnosti med posameznimi organi. Kljub širitvi področja dela in večjemu številu zavezancev ter vse zahtevnejšemu vodenju inšpekcijskih postopkov (zavezance vse pogosteje zastopajo odvetniki) pa je treba opozoriti na kadrovsko problematiko inšpektorjev za energijo. Zaradi višjih plač na primerljivih delovnih mestih v energetskih in projektantskih družbah se srečujemo z odhodi že izkušenih inšpektorjev, razpise za nove kadre pa je zaradi neprijavljenih kandidatov treba ponavljati. V letu 2024 bo ta problematika še večja, saj se namerava upokojiti večje število inšpektorjev.

INŠPEKCIJA ZA JAVNI POTNIŠKI PROMET

PRISTOJNOST IN ZAKONODAJA

Temeljna naloga IJPP je izvajanje inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem predpisov s področij javnega potniškega prometa v notranjem in čezmejnem cestnem prometu do prestopne točke v sosednji državi in prevoza potnikov v notranjem in čezmejnem regijskem železniškem prometu kot obvezne gospodarske javne službe.

Podlaga za izvajanje nadzora so materialni predpisi, ki urejajo področje javnega prevoza potnikov: Zakon o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 6/16 – uradno prečiščeno besedilo, 67/19, 94/21, 54/22 – ZUJPP, 105/22 – ZZNŠPP in 18/23 – ZDU-1O; v nadaljnjem besedilu: ZPCP-2), Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (Uradni list RS, št. 32/14, 47/15 – ZZSDT, 43/19, 121/21 – ZJN-3B in 78/23 – ZORR; v nadaljnjem besedilu: ZPDZC-1), Zakon o motornih vozilih (Uradni list RS, št. 75/17 in 92/20 – ZPrCP-E; v nadaljnjem besedilu: ZMV-1), Zakon o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 156/21 – uradno prečiščeno besedilo in 161/21 – popr.; v nadaljnjem besedilu: ZPrCP), Zakon o železniškem prometu (Uradni list RS, št. 99/15 – uradno prečiščeno besedilo, 30/18, 82/21, 54/22 – ZUJPP in 18/32 – ZDU-1O).

INŠPEKCIJSKI NADZOR

- Cilji

Z izvajanjem rednih in izrednih nadzorov in skupnimi akcijami z drugimi nadzornimi organi IJPP sledi cilju zagotavljanja varnega in zanesljivega izvajanja storitev v notranjem in čezmejnem javnem potniškem prometu ob spoštovanju enakih konkurenčnih pogojev na trgu. V letu 2024 je bil nadzor IJPP poudarjeno usmerjen na tematsko področje nadzora nad izvajanjem javnih linijskih prevozov potnikov v cestnem prometu na rednih linijah v skladu z voznimi redi, in sicer zaradi uveljavitve novega sistema javnega potniškega prometa, ki je začel veljati 1. julija 2024, ko so začele veljati nove koncesijske pogodbe, po katerih so morali koncesionarji zagotoviti prevoz po novih voznih redih, ki je vključeval višji standard dostopnosti, ki pa ga ti niso uspeli zagotavljati ob uveljavitvi novih pogodb.

- Inšpekcijski postopki

IJPP je v letu 2024 večino nalog inšpekcijskega nadzora izvajala v skladu z letnim načrtom nadzorov, v katerega je vključen tudi načrt sodelovanja v koordiniranih usmerjenih nadzorih z drugimi nadzornimi organi (akcije). Poleg teh nadzorov, ki so se izvajali kot redni inšpekcijski pregledi, je IJPP opravljala tudi izredne nadzore na podlagi prijav in obvestil.

Po uradni dolžnosti je IJPP v letu 2024 uvedla 186 inšpekcijskih postopkov, v katerih je bilo izvedenih 200 inšpekcijskih pregledov, v katerih so inšpektorji JPP izdali sedem inšpekcijskih odločb, od tega tri ustne, in izrekli 16 opozoril z vpisom na zapisnik v skladu z določili ZIN.

Po temeljnih nalogah je bilo izvedeno to število inšpekcijskih postopkov (IP): 57 IP glede izvajanja javnih linijskih prevozov potnikov na rednih linijah v skladu z voznimi redi, 88 IP glede izvajanja taksi prevoza, 15 IP glede izvajanja prevozov šoloobveznih otrok, 21 IP glede izvajanja drugih vrst prevoza (občasni in drugo) in pet IP glede izvajanja nadomestnih prevozov potnikov v železniškem
potniškem prometu.

- Prijave in obvestila

V letu 2024 je IJPP prejela 63 prijav oziroma pobud za izvedbo inšpekcijskega nadzora. Obravnava teh se je v večini primerov izvedla kot izredni inšpekcijski nadzor v skladu z merili za določanje prioritetnih inšpekcijskih nadzorov, določenih z internim aktom IRSOE. V letu 2024 ni IJPP prejela nobene prijave, ki bi po prioritetah zahtevala nujno ukrepanje.

PREKRŠKOVNI POSTOPEK

Vodenje prekrškovnih postopkov je del rednega dela, uvedba pa odvisna od ugotovljenih oziroma zaznanih kršitev ali v okviru inšpekcijskega postopka ali glede na prejete predloge upravičenih predlagateljev za uvedbo prekrškovnega postopka. Zato prekrškovnih postopkov po vsebini in količini ni bilo mogoče načrtovati.

Inšpektorji IJPP so v letu 2024 uvedli 23 prekrškovnih postopkov. Izdanih je bilo 16 plačilnih nalogov in ena odločba o prekršku z opominom. Skupno je bilo izrečeno glob v znesku 10.650 EUR in stroškov postopka v znesku 120 EUR.

AKCIJE V LETU 2024

Nadzor izvajanja taksi prevozov

IJPP je v letu 2024 sodeloval v 18 skupnih dejavnostih terenskega nadzora nad izvajanjem taksi prevozov na območju MO Ljubljana. Dejavnosti nadzora so potekale v sodelovanju z MIRS, FURS, Inšpektoratom in redarstvom MU MOL in Policijo. V izvedenih inšpekcijskih postopkih so bili s strani IJPP izdani tri ustne prepovedne odločbe in trije pisni odpravki ustne odločbe v skladu z določili 120. in 121. člena ZPCP-2 zaradi opravljanja dela na črno v avtotaksi dejavnosti ter trije plačilni nalogi.

Nadzor izvajanja prevozov šoloobveznih otrok

IJPP je v letu 2024 sodeloval v skupnih dejavnostih terenskega nadzora izvajanja prevozov šoloobveznih otrok v sodelovanju z IRSI. V skupnih dejavnostih nadzora je bilo izvedenih 15 inšpekcijskih postopkov, v katerih so bila v treh primerih izdana opozorila po ZIN zaradi ugotovljenih manjših nepravilnosti po določilih ZPCP-2.

DRUGO

Pri sklopu drugega sodelovanja je v letu 2024 treba poudariti aktivno vključitev inšpektorjev IJPP v pripravo predloga sprememb Zakona o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih (ZDCOPMD) predlagatelja MZI, predvsem v delu ureditve pristojnosti in sprememb določil glede kršitev.

Inšpekcija za javni potniški promet je bila leta 2023 s prenosom pristojnosti na področju javnega potniškega prometa ustanovljena na novo. Zato se še vedno spoprijema s pomanjkanjem kadrov. V letu 2024 je IJPP delovala z dvema inšpektorjema za javni potniški promet, kar je pomenilo precejšen izziv za celovito pokritje področij nadzora IJPP. Kljub skromni kadrovski zasedbi je IJPP v letu 2024 izpolnila cilje letnega načrta dela. Po tematskih področjih je bilo namreč v letu 2024 načrtovanih 160 inšpekcijskih nadzorov in izvedenih 186 inšpekcijskih nadzorov, kar pomeni, da je bil dosežen zastavljen cilj.

INŠPEKCIJA ZA OKOLJE

Inšpektorji za okolje so v letu 2024 opravljali naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem predpisov in splošnih aktov s področja varstva okolja, industrijskega onesnaževanja, dimnikarskih storitev, hrupa določenih virov onesnaževanja, svetlobnega onesnaževanja in gensko spremenjenih organizmov v zaprtih prostorih.

Navedena področja so urejena z več kot 250 predpisi, ki določajo zahteve za inšpekcijske zavezance. Raznolikost in kompleksnost zahtev po posameznih področjih zahteva za izvajanje učinkovitega nadzora visoko strokovno usposobljenost inšpektorjev za posamezna področja, hkrati pa integriran nadzor nad posameznim zavezancem zahteva poznavanje predpisov z različnih področij njihovega dela.

Inšpektorjev za okolje je premalo, da bi lahko sproti izvajali nadzor nad področjem, ki jim ga nalaga okoljska zakonodaja, ki se tudi zaradi vseh okoljskih problematik v zadnjih letih bistveno spreminja in nadgrajuje. Zato se nadzori IO načrtujejo in usmerjajo glede na tveganje za okolje, varnost in zdravje ljudi z načrtovanjem inšpekcijskega nadzora in usmerjenimi akcijami nadzora ter upoštevanjem usmeritev za vrstni red izvajanja izvršb po drugi osebi in za vrstni red obravnave prijav. Vsi ti notranji procesi, ki določajo, kaj bodo inšpektorji IO prednostno obravnavali, temeljijo na oceni tveganja za okolje in upoštevanju števila okoljskih inšpektorjev.

Poleg tega IO rešuje kadrovski primanjkljaj s spremembami v organizaciji dela, krepitvijo pravne podpore inšpektorjem, vključno s seznanjanjem z zadnjo uporabno (sodno) prakso, izboljšanjem postopkov izvršb, določitvijo minimalnega zahtevanega obsega dela za inšpektorje, razvojem notranjih navodil in usmeritev, vzorcev dokumentov s področja inšpekcijskega in tudi prekrškovnega ukrepanja, z usmeritvijo v pospešeno reševanje starih zadev, hitro in gospodarno reševanje zadev z določitvijo največjega števila zadev, ki jih ima lahko inšpektor hkrati v reševanju, izvedbo nadzorov v primeru prijav, ki pomenijo večje tveganje za okolje, z usmeritvami za vrstni red obravnave prijav (v letu 2023 so bile zaradi reorganizacije inšpektoratov sprejete nove usmeritve za vrstni red obravnave prijav) ter tudi z izvajanjem notranjih kontrol zastojev pri vodenju inšpekcijskih postopkov, vključno z izvršilnimi postopki in izobraževanjem inšpektorjev.

Eden od načinov za povečevanje uspešnosti dela inšpektorjev je tudi njihova specializacija za določena področja dela. Tako je zagotovljeno, da posamezen inšpektor nadzoruje zavezance IED le pri eni dejavnosti in ne več pri različnih dejavnostih, kot je bilo v preteklosti. Prednost takega načina dela je predvsem boljše poznavanje posebnosti dejavnosti teh največjih zavezancev in poenoten nadzor nad družbami v okviru posamezne vrste dejavnosti.

Prav tako so se inšpektorji specializirali na področju izvajanja dimnikarskih storitev. Inšpekcijski nadzor nad izvrševanjem in spoštovanjem ZDimS in na njegovi podlagi izdanih predpisov v povprečju opravljajo štiri inšpektorice. Inšpekcijski nadzor se opravlja na območju celotne države in obsega nadzor nad izvajalci dimnikarskih storitev in njihovimi uporabniki. Dve inšpektorici sta bili posebej usposobljeni za nadzor področja gensko spremenjenih organizmov, na novo pa sta se na tem področju začeli usposabljati še dve novi inšpektorici.

Zaradi kompleksnosti zakonodaje so se inšpektorji specializirali tudi na področju čezmejnega pošiljanja odpadkov. Pri tem izvajajo nadzor nad zavezanci, ki imajo pridobljena okoljevarstvena dovoljenja za obdelavo odpadkov in pošiljajo odpadke v tujino ali jih sprejemajo iz tujine, prav tako sodelujejo v skupnih akcijah nadzora pošiljanja odpadkov s predstavniki FURS in Policije ter nadzornimi organi sosednjih držav.

Z notranjimi ukrepi in postopki za povečevanje učinkovitosti se poskušajo zapolniti vrzeli med zagotovljenim in potrebnim obsegom nadzora, zato tudi v tem poročilu pozivamo h kadrovski krepitvi IO oziroma zmanjšanju obsega nalog (na primer s prenosom pristojnosti na lokalno raven ipd.).

Vsebinsko je tudi leto 2024 zaznamovalo intenzivno delo inšpektorjev na področju ravnanja z vsemi vrstami odpadkov. Kljub temu je bila dosežena večina zastavljenih ciljev.

V letu 2024 je IRSOE postal operater za izvajanje letalskih dejavnosti s sistemi brezpilotnih zrakoplovov (BPZ) v posebni kategoriji in za izvajanje operacij z BPZ sta bila v letu 2024 usposobljena dva inšpektorja. IRSOE ima na voljo tudi ustrezno programsko opremo podjetja 3Dsurvey za fotogrametrično obdelavo fotografij, posnetih iz zraka. Programska oprema omogoča izdelavo 3D-oblakov točk iz geoprostorskih podatkov ali 2D-fotografij, zajetih z uporabo dronov ali drugih zrakoplovov, izdelavo digitalnih modelov površja (DMR), izdelavo ortofoto načrta, izračun prostornin med ploskvami DMR, izris prečnih profilov, avtomatsko ali ročno klasifikacijo točk 3D-oblaka na talne in netalne točke, relativno primerjavo dveh oblakov točk oz. njihovo položajno skladnost in njihovo relativno poravnavo.

S tem se vsem inšpektorjem zagotavlja pomoč pri ugotavljanju količin odpadkov, ki so se uporabili za nasipavanje zemljišča oziroma se skladiščijo na posamezni lokaciji. Inšpektorji morajo v inšpekcijskih postopkih ugotavljati tudi količino odpadkov, ki se je uporabila za nasipavanje zemljišča oz. se je vnesla v tla, količino skladiščenih odpadkov oz. količino drugih materialov, snovi v razsipnem stanju, ki jih skladiščijo zavezanci.

ORGANIZACIJA DELA

KADROVSKA STRUKTURA

V IO je bilo 31. decembra 2024 zaposlenih 52 uslužbencev, od tega 50 inšpektorjev za okolje, med katere spadata tudi direktor inšpekcije in inšpektor višji svetnik na uradu glavnega inšpektorja, poleg tega pa sta na uradu tudi podsekretar in sekretar, ki nudita inšpektorjem pravno podporo. Preostalih 48 inšpektorjev deluje v območnih enotah, kjer so zaposleni za nedoločen čas. Inšpektorjem pri delu pomagajo tudi nadzorniki.

Vsi inšpektorji izvajajo inšpekcijski nadzor na področju varstva okolja.

ORGANIZIRANOST IO

IO je bila v letu 2024 del IRSOE. Zaradi učinkovitejšega nadzora in lažje organizacije dela so inšpektorji za okolje razporejeni po območnih enotah.

Delo inšpektorjev IO usklajujejo vodje območnih enot, IO vodi direktor inšpekcije.

PRAVNA PODLAGA ZA DELO IO

IO izvaja inšpekcijski nadzor nad določbami teh krovnih zakonov in predpisov, izdanih na njihovih podlagah:

Zakon o varstvu okolja (ZVO-2) (Uradni list RS, št. 44/22, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE, 23/24, 21/25 – ZOPVOOV in 56/25 – PoZ);

Zakon o varstvu okolja (ZVO-1) (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE, 158/20 in 44/22 – ZVO-2);

Zakon o ravnanju z gensko spremenjenimi organizmi (ZRGSO) (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 21/10 in 90/12 – ZdZPVHVVR);

Zakon o dimnikarskih storitvah (Uradni list RS, št. 68/16);

Zakon o državni meteorološki, hidrološki, oceanografski in seizmološki službi – ZDMHS (Uradni list RS, št. 60/17);

Zakon o interventnih ukrepih pri ravnanju s komunalno odpadno embalažo in odpadnimi nagrobnimi svečami (Uradni list RS, št. 84/18).

Na podlagi navedenih krovnih zakonov je sprejetih več kot 250 podzakonskih aktov.

Nekaj pristojnosti in pooblastil inšpektorjem za okolje določajo še nekateri drugi materialni predpisi s področij dela drugih resorjev, zlasti Gradbeni zakon (GZ-1) (Uradni list RS, št. št. 199/21, 105/22 – ZZNŠPP,133/23, 85/24 – ZAID-A in 47/25 – odl. US), deloma Zakon o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 78/23 in 95/24) in Zakon o motornih vozilih (Uradni list RS, št. 75/17 in 92/20 – ZPrCP-E).

IZOBRAŽEVANJE INŠPEKTORJEV

Izobraževanje se izvaja na podlagi letnega načrta izobraževanja, ki vključuje izobraževanja v tujini in doma. Inšpektorji so se izobraževali na različnih delovnih področjih v obliki notranjih izobraževanj (na primer okoljska kriminaliteta) in tudi mednarodnih izobraževanj, ki jih je organizirala organizacija IMPEL (področje IED, odpadkov in čezmejnega pošiljanja odpadkov). Prav tako je bilo konec leta 2024 v Lipici organizirano skupno izobraževanje vseh zaposlenih.

NAČRTOVANJE DELA

IZHODIŠČA

Inšpektorat oziroma inšpekcije za zagotavljanje učinkovitega izvajanja nalog inšpekcijskega nadzora sprejmejo letni program dela, s katerim določijo vsebino in obseg izvajanja inšpekcijskega nadzora.

Posameznim področjem dela IO so bile določene prednostne naloge za delo v obdobju 2023–2025. Prva prednostna naloga pomeni najpomembnejše področje inšpekcijskega nadzora. To je podlaga za privzem zavezancev v letni program dela glede na kadrovsko zmogljivost IO.

Zakon o varstvu okolja določa, da je treba za obrate manjšega in večjega tveganja za okolje (SEVESO), za zavezance za ravnanje z odpadki in za naprave, ki povzročajo onesnaževanje večjega obsega (zavezanci IED) (v nadaljnjem besedilu: obrati SEVESO, odpadki, zavezanci IED), zagotavljati redni nadzor, zato je načrtovanje nadzora nad temi zavezanci podrobnejše in celovitejše. Merila za razvrščanje inšpekcijskih zavezancev v tri različne skupine temeljijo na velikosti vira onesnaževanja in tveganju za okolje, ki ga povzroča dejavnost takega vira.

Z uporabo računalniške aplikacije OIS se vsako leto izdela načrt dela s konkretnim seznamom inšpekcijskih zavezancev, razvrščenih po skupinah, ki so predmet inšpekcijskega nadzora v tekočem letu. Področja, razvrščena v prvo in drugo prednostno področje, smo obravnavali prednostno, tretja prednostna naloga pa je bil nadzor nad okoljsko manj problematičnimi zadevami.

Zakonodaja določa zelo široko področje dela IO, kar pomeni tudi izjemno veliko število zavezancev. Področje pristojnosti IO je bilo določeno v Uredbi o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 35/15, s spremembami), je širše in je zajemalo inšpekcijski nadzor glede:

ravnanja z odpadki in čezmejnim pošiljanjem odpadkov;

industrijskega onesnaževanja voda in tveganja za okolje ter emisij snovi v vode iz naprav, za katere je predpisan obratovalni monitoring,

emisij snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja;

skladiščenja nevarnih snovi v nepremičnih skladiščnih posodah in nepremične opreme, ki vsebuje florirane toplogredne pline ali ozonu nevarne snovi;

gensko spremenjenih organizmov;

hrupa;

dimnikarskih storitev;

elektromagnetnega sevanja in svetlobnega onesnaževanja;

državne meteorološke, hidrološke, oceanografske in seizmološke službe.

Glede na zmogljivosti IO je temeljno izhodišče načrta dela zagotoviti sistematični redni nadzor nad pomembnimi viri obremenjevanja okolja in se hkrati hitro odzvati na prijave, ki lahko pomenijo veliko tveganje za okolje.

CILJI

Za leto 2024 si je IO zastavil te cilje:

- v skladu z letnim programom dela izveden nadzor nad obrati večjega in manjšega tveganja za okolje (SEVESO), zavezanci za ravnanje z odpadki (nadzor nad osebami, ki morajo imeti okoljevarstveno dovoljenje ali odločbo o dovolitvi opravljanja priglašene dejavnosti za ravnanje z odpadki), napravami, ki povzročajo industrijske emisije (zavezanci IED) in drugimi zavezanci iz letnega programa dela;

- nadzor nad skladnostjo delovanja naprav ali obratov z okoljevarstvenim dovoljenjem, izdanim na podlagi 126. člena ZVO-2 (druge naprave in dejavnosti);

- nadzor nad proizvajalci (organizacijami v primeru skupnega izpolnjevanja obveznosti proizvajalcev istovrstnih proizvodov), če dajejo na trg v Republiki Sloveniji proizvode, za katere velja PRO (inšpektor najmanj enkrat letno preveri skladnost izvajanja dejavnosti in ukrepov z načrtom);

- preventivno delovanje, predvsem z obveščanjem na spletu ter odzivanjem na vprašanja in pobude novinarjev in strank;

- posodobitev in nadgradnja notranjega informacijskega sistema;

- zagotovitev učinkovite in jasne pravne podlage za delovanje IO z aktivnim sodelovanjem pri pripravi predpisov;

- izboljšanje kakovosti dela na področju inšpekcijskega nadzora in ukrepanja zlasti z rednim izobraževanjem in usposabljanjem inšpektorjev, učinkovitejšim izvajanjem postopkov izvršb in mehanizmom kontrolnih monitoringov;

- prizadevanje za kadrovsko krepitev IO, ki bo zagotovila povečan obseg rednih nadzorov na področjih, kjer je zaznana večja neskladnost zavezancev, in hitrejšo obravnavo prijav prednostnih nalog druge ravni;

- vključevanje novih zavezancev na določenih področjih v letni načrt rednih pregledov.

MERILA ZA DOLOČANJE PREDNOSTNIH INŠPEKCIJSKIH NADZOROV

Zavezanci, ki pomenijo večje tveganje za okolje, se uvrstijo v redni nadzor in se glede na tveganje pregledujejo v krajših ali daljših obdobjih. Načrtovani oziroma redni nadzori so temelj inšpekcijskega nadzora zavezancev na terenu in se izvajajo preventivno ne glede na prijave.

Pri načrtovanju inšpekcijskih nadzorov se določijo področja nadzora, zavezanci, prednostni seznam in cilji nadzora ter najučinkovitejši način izvedbe nadzora glede na zastavljeni cilj. Na področjih, na katerih so širše zaznane neskladnosti ali želimo doseči celoviti pregled nad izvajanjem nekega predpisa, načrtujemo tudi akcije nadzora.

Merila za določanje prednostnih inšpekcijskih nadzorov:

velikost vira onesnaževanja;

vpliv dejavnosti na okolje;

zaveze za doseganje skladnosti z evropskim pravnim redom, ki jih mora zagotavljati Slovenija;

cilji državnih strategij, načrtov, operativnih programov in podobno;

zaznani obseg kršitev na posameznih področjih;

ugotovitve obratovalnih monitoringov;

analize obremenitev in vplivov na okolje;

upoštevanje izhodišča državnega programa varstva okolja ter zahteve domače in evropske zakonodaje, ki zahtevata poročanje o ugotovitvah inšpekcijskega nadzora v preteklih letih.

Redni nadzor je praviloma usmerjen v nadzor nad zavezanci, ki so že pridobili predpisane upravne akte (okoljevarstveno dovoljenje, odločbo o dovolitvi opravljanja priglašene dejavnosti), kar pomeni, da se pri nadzoru preverja, ali izpolnjujejo vse predpisane zahteve. IRSOE vsako leto načrtuje različne usmerjene akcije na področjih, kjer so bile v preteklem obdobju ugotovljene oziroma zaznane večje nepravilnosti ali kjer sprememba posamezne področne zakonodaje na novo določa nadzor.

S trenutnim številom okoljskih inšpektorjev je težko zagotavljati večji nadzor na terenu in sistematično iskanje zavezancev, ki s svojim početjem kršijo okoljsko zakonodajo. Za ugotavljanje nezakonitih dejavnosti in posegov bi morali na terenu zagotoviti večjo prisotnost inšpektorjev in drugih nadzornih organov.

PROGRAM DELA

IO je določal prednostne naloge s triletnimi in letnimi programi dela. V letnem programu dela se poleg vsebine in obsega inšpekcijskega nadzora določi tudi seznam zavezancev, ki bodo predmet rednih nadzorov v tekočem letu. Zakon o varstvu okolja določa, da je treba za obrate večjega tveganja za okolje (obrati SEVESO), zavezance za ravnanje z odpadki in naprave, ki povzročajo onesnaževanje večjega obsega, zagotavljati redni nadzor, zato je načrtovanje nadzora nad temi zavezanci podrobnejše in celovito. Merili za razvrščanje inšpekcijskih zavezancev v tri različne skupine sta velikost vira onesnaževanja in tveganje za okolje, ki ga povzroča taka dejavnost. Zavezanci, razvrščeni v prvo in drugo prednostno skupino, se obravnavajo prednostno, tretja prednostna skupina je namenjena nadzoru okoljsko manj problematičnih zadev. Izvajanje tega programa mesečno spremlja urad predstojnika. Seznam inšpekcijskih zavezancev, razvrščenih po skupinah in nujnosti nadzora, ki so predmet inšpekcijskega nadzora v tekočem letu, določamo z uporabo aplikacije OIS, ki je integrirana v INSPIS.

IO v zadnjih letih ugotavlja, da se je zmanjšalo število kršitev pri inšpekcijskih zavezancih, zlasti tistih iz prve in druge prednostne skupine. To je zagotovo tudi posledica izvajanja rednih inšpekcijskih nadzorov pri teh dveh skupinah zavezancev.

Poleg tega se je zaradi kompleksnosti zakonodaje izvedla tudi specializacija inšpektorjev na področju čezmejnega pošiljanja odpadkov. Pri tem inšpektorji izvajajo nadzor nad zavezanci, ki imajo pridobljena okoljevarstvena dovoljenja za obdelavo odpadkov in pošiljajo odpadke v tujino/sprejemajo odpadke iz tujine, prav tako sodelujejo v skupnih akcijah nadzora pošiljanja odpadkov s predstavniki FURS in Policije ter nadzornimi organi sosednjih držav.

IZVAJANJE PROGRAMA DELA V LETU 2024

Načrtovani pregledi za leto 2024 so bili izvedeni skoraj v celoti (97-odstotno). Letni načrt rednih nadzorov sicer ni bil popolnoma izpolnjen, kar je posledica odhodov inšpektorjev in daljših bolniških odsotnosti posameznih inšpektorjev, zato bo temu več pozornosti namenjeno v prihodnje, predvsem s sprotnim preverjanjem stanja in morebitnimi medletnimi spremembami na ravni inšpektorjev za zagotovitev izpolnjevanja načrta.

STATISTIKA DELA IO V LETU 2024

V letu 2024 je bilo:

rešenih 2.140 inšpekcijskih zadev,

rešenih 282 splošnih zadev,

rešenih 682 prekrškovnih zadev,

izdanih 215 prekrškovnih odločb in plačilnih nalogov,

izrečenih 430 opominov v prekrškovnih postopkih,

izrečenih 55 opozoril v prekrškovnih postopkih.

Število upravnih ukrepov v inšpekcijskih postopkih v letu 2024:

- 714 inšpekcijskih odločb in

- 135 opozoril po 33. členu ZIN.

Po uradni dolžnosti je IO v letu 2024 uvedla 3.984 postopkov, od tega 2.854 inšpekcijskih, 780 prekrškovnih in 350 drugih splošnih postopkov.

31. decembra 2024 je bilo pri IO odprtih 651 upravnih zadev, 153 prekrškovnih in 186 drugih splošnih zadev.

V letu 2024 je IO izvedla 5.670 nadzorov, 4.785 s pregledi na terenu in 885 s pregledi v pisarni. V 4.785 nadzorih na terenu je izvedla 5.524 pregledov po različnih področjih. Zastavljeni cilj glede števila pregledov je bil izpolnjen.

V celoti smo uresničili načrtovane akcije nadzorov za leto 2024.

AKCIJE NADZORA

V skladu s sprejetimi strateškimi usmeritvami je IO načrtovala akcije nadzora na področjih, na katerih je želela preveriti skladnost zavezancev, na primer zaradi novih zahtev v zakonodaji, če pa je bila z oceno tveganja zaznana večja neusklajenost z zakonodajo, se je organizirala usmerjena akcija nadzora.

Tako učinkovito in v kratkem času pridobimo informacijo o stopnji upoštevanja določenih zahtev predpisa na območju celotne države oziroma na posameznem območju. Hkrati tak način dela prispeva k poenotenju dela v IO. Izkazalo se je, da so akcije nadzora kot ena od oblik rednega dela koristne in učinkovite.

Za vsako akcijo se določijo izhodišča in cilji ter pripravijo usmeritve za delo glede vodenja postopkov in ukrepanja. Akcije potekajo hkrati na območju celotne države, so časovno omejene in imajo jasno določeno vsebino.

Po izvedeni akciji se oblikuje poročilo, s katerim seznanimo MOPE, druge ustrezne organe (npr. ARSO) in javnost.

Prednosti takega načina dela so:

sistematični nadzor nad področjem dela,

pridobivanje povratnih informacij glede izvršljivosti in stopnje izvajanja predpisa,

poenotenje nadzora in ukrepanja,

obveščanje in ozaveščanje ciljne in splošne javnosti.

Preglednica 4 prikazuje seznam akcij nadzora, izvedenih v letu 2024.

Preglednica 4: Akcije nadzora v letu 2024

| Zap. št. | Akcije nadzora 2024 | Izvedba |
| --- | --- | --- |
| 1. | Akcija nadzora čezmejnega pošiljanja odpadkov | januar–december |
| 2. | Nadzor prevoznikov glede opremljenosti vozil za prevoz odpadkov z napravo z vgrajenim sledilnim sistemom globalnega pozicioniranja (GPS) | julij–november |
| 3. | Nadzor KČN, ki po podatkih ARSO presegajo predpisane mejne vrednosti parametrov onesnaženosti odpadne vode na iztoku iz naprave oziroma po podatkih ARSO ta ni prejel vseh poročil | marec–september |
| 4. | Nadzor merilnih mest za izvedbo prvih meritev in izvajanje obratovalnega monitoringa odpadnih voda | januar–november |
| 5. | Nadzor naprav, ki odvajajo IOV in po podatkih ARSO presegajo predpisane mejne vrednosti parametrov onesnaženosti odpadne vode na iztoku iz naprave | januar–julij |
| 6. | Nadzor naprav, ki presegajo mejne vrednosti emisij snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja | februar–november |
| 7. | Nadzor nad izvajanjem Uredbe o skladiščenju trdnih gorljivih odpadkov na prostem pri zavezancih iz rednega programa dela, kadar ti hkrati skladiščijo 200 m3 ali več trdnih gorljivih odpadkov na prostem | februar–november |
| 8. | Nadzor nad zavezanci, ki za koledarsko leto 2022 niso poročali v skladu z določili iz 7. člena Uredbe o uporabi fluoriranih toplogrednih plinov in ozonu škodljivih snoveh | januar–julij |
| 9. | Nadzor izvajanja monitoringa lastnosti goriv na kraju dobave v skladu z drugim odstavkom 13. člena Uredbe o fizikalno-kemijskih lastnostih tekočih goriv | januar–maj |

V nadaljevanju so navedeni kratki opisi vsake akcije in poročilo o stanju oziroma ukrepih.

1. Akcija nadzora – čezmejno pošiljanje odpadkov

Skupni nadzori so bili načrtovani v sodelovanju s FURS in Policijo na mejnih prehodih, avtocestnih kontrolnih točkah in v pristanišču, izvedeni pa so bili tudi s predstavniki tujih nadzornih organov (Avstrija, Madžarska in Hrvaška). V okviru akcij je bilo preverjeno, ali pošiljke odpadkov spremlja ustrezna dokumentacija iz Uredbe (ES) št. 1013/2006 o pošiljkah odpadkov, ali odpadki ustrezajo opisu na spremljajoči dokumentaciji in ali so za posamezne vrste odpadkov izpeljani pravilni postopki (prevoz na podlagi splošnih informacij iz 18. člena, izdana soglasja pristojnih organov). Prav tako je bilo preverjeno izpolnjevanje pogojev iz Uredbe (ES) št. 1418/2007 (prepoved, soglasje, splošne informacije iz 18. člena) za pošiljke odpadkov, ki se pošiljajo v tretje države. V okviru akcije nadzora čezmejnega pošiljanja odpadkov se je v letu 2024 tudi preverilo, ali so vozila za prevoz odpadkov opremljena z napravo z vgrajenim sledilnim sistemom globalnega pozicioniranja (GPS).

Izvedenih je bilo 70 skupnih akcij nadzora (55 na avtocestnih počivališčih, kontrolnih točkah na nekdanjih cestninskih postajah in različnih mejnih prehodih, 15 v pristanišču Luka Koper). Skupno je bilo fizično ali dokumentarno pregledanih več kot 3.000 vozil, v 734 primerih so bile nadzorovane pošiljke odpadkov preko meja. V okviru akcij je bilo ugotovljenih deset nezakonitih pošiljk odpadkov (v treh primerih odpadna plastika, v dveh primerih odpadne kovine, v dveh primerih odpadni kompresorji, v enem primeru odpadni elektromotorji, v enem primeru onesnažen odpadni les, v enem primeru neupoštevanje predpisane poti v soglasju). Pošiljke odpadkov so se obravnavale kot nezakonite zaradi npr. kršenja pogojev iz soglasij (napačna pot, po kateri so se prevažali odpadki, nepopolno oz. napačno izpolnjeni transportni dokumenti), odpadki niso ustrezali navedbam na spremljajoči dokumentaciji, manjkala so izdana soglasja vseh pristojnih organov itd. Uvedeni so bili tudi prekrškovni postopki zaradi kršenja določil izvajalske uredbe (npr. vozilo ni bilo ustrezno označeno s tablo »A«, napačno oziroma nepopolno izpolnjeni dokumenti).

V skupnih akcijah so se izvajali integrirani nadzori, FURS in Policija sta izvajala tudi nadzore na drugih področjih dela (trošarine, prevoz nevarnih snovi, prometna varnost itd.).

Med nadzori je bilo pregledanih največ pošiljk odpadnega železa in barvnih kovin, nerazvrščenih odpadkov, npr. iz odpadkov pripravljeno gorivo (RDF), kompost, ki ne ustreza specifikaciji, odpadno komunalno blato, rejekti iz papirne industrije, pošiljke odpadne plastike, odpadnega papirja, odpadnega lesa itd.

2. Akcija nadzora prevoznikov glede opremljenosti vozil za prevoz odpadkov z napravo z vgrajenim sledilnim sistemom globalnega pozicioniranja (GPS)

V okviru nadzora prevoznikov glede opremljenosti vozil za prevoz odpadkov z napravo z vgrajenim sledilnim sistemom so inšpektorji izvedli nadzor pri vozilih 32 prevoznikov, ki so čezmejno prevažali odpadke. Ugotovljeni sta bili dve kršitvi, pri katerih vozila za prevoz odpadkov niso bila opremljena z napravo z vgrajenim sledilnim sistemom globalnega pozicioniranja (GPS). Proti prevoznikoma je bil uveden prekrškovni postopek.

3. Akcija nadzora KČN, ki po podatkih ARSO presegajo predpisane mejne vrednosti parametrov onesnaženosti odpadne vode na iztoku iz naprave oziroma po podatkih ARSO ta ni prejel vseh poročil

V letu 2024 je potekala akcija nadzora KČN, če upravljavci teh za leto 2023 niso poslali poročil, čeprav bi jih v skladu s predpisano pogostnostjo meritev morali poslati. ARSO je v nadaljevanju poslal seznam KČN, ki čezmerno obremenjujejo okolje ali za katere so bile ugotovljene druge nepravilnosti, vendar že po poteku roka za zaključek akcije v letu 2024, zato se bo navedeni seznam obravnaval v okviru nove akcije v letu 2025. V akcijo je bilo tako zajetih 18 upravljavcev naprav, ki za leto 2023 niso predložili poročil. Pri posamezni KČN je lahko bilo ugotovljenih več različnih nepravilnosti.

Pri 18 obravnavanih zavezancih oziroma upravljavcih naprav, ki za leto 2023 niso predložili poročil (v okviru tega pa so se lahko ugotavljale tudi druge kršitve), so pristojni inšpektorji Inšpekcije za okolje kršitve ugotovili v devetih primerih (pri čemer v treh primerih še vedno poteka izvršilni postopek), v treh primerih kršitve niso bile ugotovljene, v šestih primerih pa inšpekcijski postopek še ni bil v celoti končan.

4. Akcija nadzora merilnih mest za izvedbo prvih meritev in izvajanje obratovalnega monitoringa odpadnih voda

Sočasno in v povezavi z Akcijo nadzora naprav, ki odvajajo industrijsko odpadno vodo, ter Akcijo nadzora komunalnih čistilnih naprav se je izvedla koordinirana akcija nadzora merilnih mest za izvedbo prvih meritev in izvajanje obratovalnega monitoringa odpadnih voda, v kateri se je preverjalo, ali so merilna mesta urejana v skladu s 14. členom Pravilnika. Obvezna vsebina poročila o obratovalnem monitoringu odpadnih voda so namreč tudi podatki o merilnem mestu in njegovi ureditvi (opis merilnega mesta in opredelitev, ali je merilno mesto urejeno v skladu s 14. členom Pravilnika). Cilj akcije je bil zagotoviti pravilno urejenost merilnih mest, saj navedeno vpliva in je pogoj tudi za pravilen rezultat meritev.

Skupaj je bilo v akcijo 2024 vključenih in obravnavanih 24 zavezancev, pri čemer so bile kršitve ugotovljene v šestih primerih, v dveh je bila izdana tudi inšpekcijska odločba. V treh primerih postopek še ni bil popolnoma končan, v preostalih 15 primerih pa kršitve niso bile ugotovljene.

5. Akcija nadzora naprav, ki odvajajo IOV in po podatkih ARSO presegajo predpisane mejne vrednosti parametrov onesnaženosti odpadne vode na iztoku iz naprave

V letu 2024 je potekala akcija nadzora naprav, ki odvajajo IOV, pri katerihi so bile na podlagi pregleda obratovalnega monitoringa odpadnih voda, izvedenega v letu 2022, pri odvajanju IOV iz naprave ugotovljene določene kršitve. V akcijo je bilo zajetih 199 zavezancev ali upravljavcev naprav (pri čemer se posamezen zavezanec lahko pojavi pri več različnih nepravilnostih). Pri posamezni napravi je bilo lahko ugotovljenih več različnih nepravilnosti. V okviru akcije se je v zvezi z odvajanjem IOV iz naprave izvedel inšpekcijski nadzor pri:

• 71 upravljavcih naprav, ki presegajo mejno vrednost parametrov onesnaženosti industrijske odpadne vode pri neposrednem, posrednem odvajanju v vode ali pri odvajanju v javno kanalizacijo;

• devetih upravljavcih naprav, ki presegajo mejno vrednost letne količine posameznega onesnaževala v industrijski odpadni vodi iz posamezne naprave;

• 99 upravljavcih naprav, ki presegajo največji dovoljeni letni količini odpadne vode, določeni v OVD (vključuje neskladje med OVD in opravljenim monitoringom);

• 23 upravljavcih naprav, pri katerih je bilo ugotovljena napačna pogostnost vzorčenja odpadne vode in/ali napačen nabor parametrov;

• 27 upravljavcih naprav pri katerih so bile ugotovljene druge nepravilnosti.

ARSO je v nadaljevanju poslal še seznam zavezancev, ki niso poslali poročila o obratovalnem monitoringu odpadnih voda za leto 2023, vendar že po poteku roka za zaključek akcije v letu 2024, zato se bo navedeni seznam obravnaval v okviru nove akcije v letu 2025.

Pri obravnavanih zavezancih ali upravljavcih naprav (pri čemer se posamezen zavezanec lahko pojavi pri več različnih nepravilnostih) so pristojni inšpektorji IO ugotovili kršitve v 147 primerih, v 36 inšpekcijski postopek še ni bil končan, v 45 kršitve niso bile ugotovljene, v enem primeru pa zavezanec ne obstaja več.

Izdanih je bilo 42 inšpekcijskih odločb in 12 sklepov o dovolitvi izvršbe, izrečenih pa je bilo tudi šest opozoril (33. člen Zakona o inšpekcijskem nadzoru – ZIN).

6. Akcija nadzora naprav, ki presegajo mejne vrednosti emisij snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja

Cilj akcije je bil zagotoviti usklajenost obratovanja naprav s predpisanimi mejnimi vrednostmi ter zahtevami OVD in predpisov s področja emisij snovi v zrak. Glede na to, da se dva upravljavca oziroma zavezanca pojavita pri kršitvah za leti 2022 in 2023, je bilo v akcijo skupaj vključenih in v njej obravnavanih 21 zavezancev, pri čemer so bile kršitve ugotovljene v 13 primerih, v šestih niso bile ugotovljene, v dveh pa ugotovitveni postopek še ni bil končan. Skupaj je bilo v zvezi z zavezanci iz akcije izdanih sedem inšpekcijskih odločb, pri čemer so bile nekatere izdane že v predhodnih letih, se pa še vedno izvršujejo ali so bile v tem letu izvršene.

7. Akcija nadzora nad izvajanjem Uredbe o skladiščenju trdnih gorljivih odpadkov na prostem pri zavezancih iz rednega programa dela, kadar ti hkrati skladiščijo 200 m3 ali več trdnih gorljivih odpadkov na prostem

V preteklem letu se je dogodilo več požarov odpadkov, ki so se skladiščili na prostem. Pri nadzoru je bilo ugotovljeno, da se odpadki niso skladiščili v skladu z zahtevami predpisa, ki določa pogoje in zahteve za skladišča, v katerih se na prostem skladiščijo trdni gorljivi odpadki. Določeni prehodni prilagoditveni roki za zavezance so namreč že pretekli. Cilj akcije je bil zagotoviti izpolnjevanje zahtev za skladiščenje odpadkov na prostem, v delu, ki se nanaša na pristojnost IO. V akcijo nadzora so bili vključeni zavezanci iz rednega letnega programa dela (izvirni povzročitelji odpadkov, zbiralci in obdelovalci odpadkov), ki skladiščijo 200 m3 ali več trdnih gorljivih odpadkov na prostem. Inšpektor je tako pri obravnavi zavezanca iz okviru rednega letnega programa dela tudi preveril, ali so izpolnjeni pogoji za vključitev v akcijo in nato izpolnjevanje zahtev po navedeni uredbi.

Skupaj je bilo vključenih in obravnavanih 13 zavezancev, pri čemer so bile kršitve ugotovljene v dveh primerih, v enem je bila izdana tudi inšpekcijska odločba. V preostalih 11 primerih kršitve niso bile ugotovljene. Poročilo je bilo ob koncu akcije poslano tudi Inšpektoratu RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki je pristojen za nadzor uredbe z vidika varstva pred požarom.

8. Akcija nadzora nad zavezanci, ki za koledarsko leto 2022 niso poročali v skladu z določili iz 7. člena Uredbe o uporabi fluoriranih toplogrednih plinov in ozonu škodljivih snoveh

Cilji varstva okolja so tudi zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in prehod v podnebno nevtralnost. Ob tem dolgoročna podnebna strategija vsebuje določitev dolgoročnih ciljev zmanjšanja emisij toplogrednih plinov in prilagajanja na podnebne spremembe z vmesnimi cilji ter mogoče scenarije zmanjševanja emisij toplogrednih plinov in povečevanja ponorov ogljika za doseganje ciljev podnebne politike ter okvirno oceno posledic teh scenarijev. V nadzor je bilo zajetih 157 pooblaščenih podjetjih, 64 vzdrževalcev avtoklim in dva trgovca, ki dajeta na trg fluorirane toplogredne pline.

Od skupno 223 obravnavanih zavezancev (pooblaščena podjetja, vzdrževalci avtoklim in trgovci) so pristojni inšpektorji IO ugotovili kršitve v 135 primerih (pri tem so bile v šestih primerih določene kršitve zaznane tudi v zvezi z drugim področjem nadzora, kot so odpadki), v 22 primerih inšpekcijski postopek še ni bil končan, v 24 primerih je bilo ugotovljeno, da so zavezanci izbrisani iz sodnega registra AJPES ali so v postopku stečaja, v 42 primerih pa kršitve niso bile ugotovljene. V okviru inšpekcijskih postopkov so inšpektorji izrekli tudi 17 opozoril po ZIN.

V okviru prekrškovnih določb je bilo uvedeno 83 prekrškovnih postopkov, v okviru akcije pa je bilo izdano 54 opominov in 19 opozoril.

9. Akcija nadzora izvajanja monitoringa lastnosti goriv na kraju dobave v skladu z drugim odstavkom 13. člena Uredbe o fizikalno-kemijskih lastnostih tekočih goriv

Cilj akcije je bil zagotoviti monitoring lastnosti goriv in s tem zagotoviti, da goriva, ki se dajejo na trg, ustrezajo predpisanim fizikalno-kemijskim lastnostim.

Skupaj je bilo v akcijo zajetih 38 zavezancev za leti 2021 in 2022, pri čemer so bile s strani IO kršitve ugotovljene le v dveh primerih, v štirih so bile določene kršitve zaznane v zvezi z drugim področjem nadzora (npr. odpadki), v petih primerih inšpekcijski postopek do konca akcije še ni bil končan, v 27 pa kršitve niso bile ugotovljene.

IZREDNI NADZORI – ODZIV NA PREJETE PRIJAVE IN POBUDE

Izredni nadzori so inšpekcijski nadzori, opravljeni kot odziv na prejete prijave in pobude. IO vsako leto prejme številne prijave kršitev, pobude za ukrepanje in zahteve za različna poročila, katerih vsebina in zahtevnost sta zelo različni. V letu 2024 je IO prejela 2.765 prijav in pobud.

Glede obravnave prijav v skladu z usmeritvami za določanje prednostnega vrstnega reda zagotavljamo, da se IO vedno odzove na prijavo, ki bi pomenila večje tveganje, in tako učinkovito ščiti javni interes. V najvišjo prednostno obravnavo spadajo prijave:

- iz katerih je razvidno, da obstaja nevarnost za zdravje ljudi, javni red in mir, javno varnost ali premoženje večje vrednosti (nujni ukrepi v javnem interesu, pri katerih je upravičena tudi ustna odločba po 144. in 211. členu ZUP);

ki se nanašajo na delovno področje iz I. prednostne skupine v načrtu dela (veliki industrijski zavezanci, ki lahko močno vplivajo na okolje);

iz katerih je razvidno, da obstaja možnost ogrožanja človeškega življenja in zdravja zaradi zastrupitve oziroma zadušitve z ogljikovim monoksidom;

- o čezmejnem pošiljanju odpadkov – zaustavljene nezakonite pošiljke na cestah oziroma mejnih prehodih, poizvedbe tujih nadzornih oziroma pristojnih organov o delovanju slovenskih podjetij.

IZVAJANJE INŠPEKCIJSKEGA NADZORA V LETU 2024

INŠPEKCIJSKI POSTOPKI

Po uradni dolžnosti je IO v letu 2024 uvedla 3.984 postopkov, od tega 2.854 inšpekcijskih postopkov, 780 prekrškovnih postopkov in 350 drugih splošnih postopkov.

UPRAVNE INŠPEKCIJSKE ODLOČBE IN OPOZORILA

V letu 2024 so inšpektorji IO izdali 714 inšpekcijskih odločb, od tega je bila ena ustna.

Če inšpektor pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora odkrije nepravilnosti in presodi, da je glede na pomen dejanja opozorilo zadosten ukrep, najprej le ustno opozori na nepravilnosti in njihove posledice in določi rok za njihovo odpravo. Svoje ugotovitve, izrečeno opozorilo in rok za odpravo pomanjkljivosti navede v zapisniku. V letu 2024 so inšpektorji izrekli 135 opozoril v skladu z ZIN.

KONTROLNI MONITORINGI

IO je v skladu z določili osmega odstavka 247. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-2, začetek veljavnosti s 13. aprilom 2022) odrejala izvedbo kontrolnega monitoringa. Izredni monitoring se odredi predvsem pri zavezancih, pri katerih inšpektor dvomi o pravilnosti rezultatov rednega monitoringa, in kadar je za zavezanca na IO prispelo več prijav čezmernega obremenjevanja okolja.

V letu 2024 sta bila opravljena dva kontrolna monitoringa emisije snovi v vode, pet kontrolnih monitoringov kakovosti komposta pri enem zavezancu, pet kontrolnih monitoringov kakovosti digestata, en kontrolni monitoring emisij hrupa v okolje. Iz poročil je bilo razvidno, da so predpisom ustrezali trije vzorci komposta in dva vzorca digestata, preostali kontrolni monitoringi so pokazali preseganje predpisanih mejnih vrednosti.

V okviru izvršilnega postopka sta bila opravljena eno vzorčenje odpadka in ena ocena odpadka. Opravljeno je bilo tudi eno izvedensko mnenje z georadarjem za ugotavljanje morebitnega zakopavanja odpadkov.

PRITOŽBE

V letu 2024 so bile vložene 103 pritožbe zoper upravne akte, izdane v inšpekcijskem postopku, od tega 34 pritožb zoper odločbe in 69 pritožb na izdane sklepe.

IO je od drugostopenjskega organa v letu 2024 prejela 102 odločitvi.

IZVRŠBE

Če zavezanci v roku, določenem v inšpekcijski odločbi, ne izpolnijo obveznosti iz odločbe, inšpektor v izvršilnem postopku izda sklep o dovolitvi izvršbe. V njem določi tudi način izvršbe, ki je lahko izvršba po drugi osebi ali izvršba z denarno prisilitvijo.

Če inšpektor določi izvršbo inšpekcijske odločbe po drugi osebi, zavezanec pa ne izpolni obveznosti iz odločbe v roku, ki je določen v sklepu o dovolitvi izvršbe, inšpektor izda sklep o založitvi stroškov. Če zavezanec ne predloži finančnih sredstev za kritje stroškov izvršbe, se FURS pošlje predlog za upravno izvršbo denarnih obveznosti.

Dokler zavezanec ne zagotovi finančnih sredstev za izvršbo po drugi osebi v celoti, večinoma ni mogoče začeti izbire izvajalca in izvršbe na terenu. V določenih primerih predhodno za izvršbo finančna sredstva zagotovi tudi država, pozneje pa se celotni nastali stroški izterjajo od zavezancev.

V letu 2024 so inšpektorji uvedli 299 izvršilnih postopkov, in sicer so izdali 185 sklepov o dovolitvi izvršbe s prisilitvijo in 114 sklepov o denarni kazni v upravni izvršbi. Skoraj polovica izdanih sklepov o dovolitvi izvršbe s prisilitvijo je bila izdana na področju odpadkov, prav tako je bilo največ izdanih sklepov o dovolitvi izvršbe z denarno prisilitvijo na področju ravnanja z odpadki (več kot polovica).

Skupna vrednost sklepov o izvršbi z denarno prisilitvijo je znašala 1.040.484,41 EUR. Inšpektorji so izdali tudi 13 sklepov o odlogu izvršbe.

Da bi se zagotovila sredstva za izvedbo izvršb po drugi osebi, se zavezancem izdajo sklepi o založitvi stroškov izvršbe. Za pripravo ocen stroškov izvršb za leti 2023 in 2024 je bil izbran pooblaščeni izvajalec za področje nezakonito odloženih odpadkov. Opravljenih je bilo več ogledov lokacij na terenu in pripravljenih več predračunov za izvedbo posameznih izvršb. Po seznanitvi zavezancev s predračuni včasih izdaja sklepa o založitvi sredstev ni bila več potrebna, saj so zavezanci sami izpolnili obveznost. V drugih primerih so bili izdani sklepi o založitvi sredstev, če pa sredstva niso bila založena, so bile terjatve poslane v izterjavo FURS. Šele po izterjavi sredstev oziroma drugačni zagotovitvi finančnih sredstev za izvršbo po drugi osebi je mogoče začeti izvršbo na terenu. Pred tem je treba ob upoštevanju Zakona o javnem naročanju izbrati pooblaščenega izvajalca.

Izvedene izvršbe po drugi osebi v letu 2024

V letu 2024 so bile opravljene štiri izvršbe po drugi osebi, in sicer na teh lokacijah:

Prevzem, prevoz in obdelava nenevarnih odpadkov z lokacije Brestanica, kjer je bilo odstranjenih skupno 786,48 tone odpadkov, od tega 602 toni odpadne plastike, 77,92 tone sodov z odpadnim parafinom, 40 ton odpadnih kovin, 16,74 tone gradbenih odpadkov in 49,08 tone lesne embalaže ter prevzem, prevoz in obdelava nevarnih odpadkov s št. 19 12 11* v količini 407 vreč big-bag oziroma 426,66 tone z lokacije Dolenja Nemška vas. Poleg tega je bil z dveh lokacij opravljen odvoz izrabljenih motornih vozil.

PREKRŠKOVNI POSTOPEK

Z začetkom veljavnosti ZP-1, ki se je začel uporabljati v začetku leta 2005, sta se vsebina in obseg dela inšpektorjev za okolje močno spremenila oziroma razširila. Na podlagi drugega odstavka 45. člena tega zakona so upravni in drugi državni organi, ki izvajajo nadzorstvo nad izvrševanjem zakonov in uredb, s katerimi so določeni prekrški, torej tudi IRSOE, postali prekrškovni organi.

Glede na veljavni ZP-1 (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami) se v primeru ugotovljene storitve prekrška storilcu izreče predpisana sankcija (na primer globa ali opomin), vendar pa lahko inšpektor namesto izreka sankcije kršilca le opozori, če je storjeni prekršek neznatnega pomena, in oceni, da je glede na pomen dejanja to zadosten ukrep. Če inšpektor prekršek osebno zazna ali ga ugotovi z uporabo ustreznih tehničnih sredstev ali naprav, lahko kršilcu takoj na kraju prekrška izda in vroči plačilni nalog.

Storilcem prekrškov, ki deloma ali v celoti ne plačajo globe v določenem roku, se lahko določi tudi nadomestni zapor ali storilec predlaga nadomestitev plačila globe z delom v splošno korist, o tem pa odloči pristojno sodišče, prisilna izterjava globe in drugih stroškov postopka pa je v pristojnosti FURS.

V letu 2024 je bil prejetih 311 predlogov za uvedbo prekrškovnega postopka. IO je v letu 2024 uvedla 780 prekrškovnih postopkov.

Rešenih je bilo 682 prekrškovnih postopkov. Izdanih je bilo 172 odločb o prekršku v skupni višini izrečenih glob 142.454,58 EUR in 43 plačilnih nalogov po ZP-1 v skupni višini izrečenih glob 20.160 EUR. Izdanih je bilo 430 prekrškovnih opominov in izrečenih 55 prekrškovnih opozoril.

V letu 2024 je bilo plačanih za 100.200,00 EUR glob in 34.150,00 EUR glob, v katerih kršilci niso vložili zahteve za sodno varstvo zoper plačilni nalog, zato so v skladu z ZP-1 plačali polovico izrečene globe v osmih dneh po pravnomočnosti odločbe.

ZAHTEVE ZA SODNO VARSTVO

V letu 2024 je bilo zoper odločbe o prekršku vloženih 17 zahtev za sodno varstvo. V polovici vloženih zahtev je sodišče ustavilo postopek zoper kršilce.

PRIJAVE

V letu 2024 je IO prejela 2.765 prijav in pobud. Ker se lahko več prijav istega prijavitelja ali različnih prijaviteljev nanaša na isto zadevo, so bile te prijave razvrščene v 2.429 prijavnih zadev.

IO z zdajšnjim številom inšpektorjev s težavo zagotavlja redni nadzor ter sprotni odziv na prijave in pobude, zaradi česar se nerešene prijave kopičijo. Konec leta 2024 je bilo pri IO nerešenih 3.515 prijav, kar je za približno sedem odstotkov več konec leta 2023 (3.269 prijav).

Največ prijav se kot po navadi nanaša na področja odpadkov, industrijskega onesnaževanja in tveganja, hrupa in emisij iz kurilnih naprav.

DRUGE VLOGE

Vlog subjektov v skladu z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja, ki se nanašajo na postopke inšpekcije, je vsako leto več. Prijavitelji se vse pogosteje obračajo tudi na novinarje in druge ustanove, na primer varuha človekovih pravic, upravno inšpekcijo, vlado, pristojno ministrstvo ali poslance. Obseg dela IO, ki ne spada na področje neposrednega izvajanja inšpekcijskega nadzora, se iz leta v leto pomembno povečuje. To pomeni, da so poleg strokovnih sodelavcev tudi inšpektorji vedno bolj obremenjeni s pripravo različnih vsebin, ki niso del inšpekcijskih ali prekrškovnih postopkov, kar še dodatno podaljšuje postopek in oddaljuje trenutek inšpekcijskega ukrepanja od trenutka nepravilnosti oziroma kršitve ali ugotovitve teh. Na podlagi različnih vlog je IO v letu 2024 pripravila kar 1.836 dopisov, odgovorov, obvestil in poročil, kar je nekoliko manj kot v letu 2023.

MEDIJI

IO je z več kot 300 pobudami za obravnavo zadev in prejetimi vprašanji medijev, varuha človekovih pravic, poslancev, ministrstev in civilne javnosti med bolj izpostavljenimi inšpekcijskimi službami v Republiki Sloveniji. Lahko bi rekli, da je javnost vse bolj okoljsko ozaveščena. Opažamo, da se stališče javnosti do dela inšpektorjev spreminja. Če je bila javnost še pred nekaj leti zelo kritična do njihovega dela, zdaj vse pogosteje razume, da je inšpektorjev premalo, da bi lahko sproti obravnavali vse prijave, ter da morajo postopke voditi z upoštevanjem vseh procesnih in materialnopravnih določil zakonodaje, med drugim tudi pravice strank v postopkih in upravne roke. Bolje je razumljeno tudi, da morajo inšpektorji po tem, ko uvedejo inšpekcijski postopek, natančno izpeljati ugotovitveni postopek in ugotoviti dejansko stanje, kar zahteva čas. Ob tem zavezanci za zavarovanje svojih interesov v postopkih čedalje bolj uporabljajo pravno pomoč odvetnikov, zato je treba odločitve inšpektorjev še toliko bolj obrazložiti in utemeljiti. Inšpekcijski ukrepi zato praviloma ne morejo biti takojšnji, tudi če zaznane kršitve pomenijo znatno tveganje za okolje.

Veseli nas, da se v javnosti postopoma povečuje naš ugled ter da mediji korektno raziščejo in opišejo naše ukrepanje in zakonski okvir, ki inšpektorjem določa pristojnost ukrepanja.

Odnosi z mediji potekajo prek svetovalke za odnose z javnostmi, ki skrbi tudi za to, da se zanikajo netočne informacije o delu naše inšpekcije v medijih ter da je naše delo čim bolj pregledno in pojasnjeno javnosti v sporočilih za javnosti, odzivih na Facebooku in s podobnimi komunikacijskimi sredstvi.

Kljub bistveno povečani količini dela na področju odziva na vprašanja medijev v zadnjih letih menimo, da gre za pozitiven trend, ki dolgoročno pomembno pozitivno vpliva na naše delo. Obravnavanje pravil ravnanja, kršitev in sankcij s področja okolja v medijih je zelo učinkovit način ozaveščanja ter izobraževanja ciljne in splošne javnosti.

VARUH ČLOVEKOVIH PRAVIC

V letu 2024 je bil pri IO v okviru presoje in zahtev varuha človekovih pravic začetih osem novih postopkov (nekateri odgovori varuhu pa so se nanašali na že predhodne odgovore oziroma zadeve, ki so bile odprte v preteklih letih).

Varuh je v preteklih letih poudarjal dolgoletno problematiko centralizacije razvrščanja prijav. Tudi v novih usmeritvah je za vrstni red obravnave prijav IO iz leta 2024 določeno, da vodja prijavo s področja dela IO razvrsti tako, da na podlagi priloge določi prednostno stopnjo prijave in te parametre vnese v INSPIS.

SODNI POSTOPKI

Na podlagi 4. člena Pravilnika o postopku uveljavljanja terjatev Republike Slovenije v postopkih zaradi insolventnosti, ki določa, da mora skrbnik terjatve spremljati objave sklepov sodišč o začetih postopkih zaradi insolventnosti na spletnih straneh AJPES in da mora v primeru obstoja terjatve do dolžnika, za katerega je začet postopek zaradi insolventnosti, skrbnik terjatve o tem obvestiti državno odvetništvo, je IO zavezan prijavljati odprte terjatve v postopkih zaradi insolventnosti.

IO je v letu 2024 na področju IO obravnavala osem zadev glede insolvenčnih postopkov (gre za prijave terjatev v stečajno maso, ugovore zoper izbris subjektov).

IO namenja posebno pozornost stečajnim postopkom, v katerih je bila v inšpekcijskih nadzorih odrejena odstranitev odpadkov. ZVO-2 ima tudi posebne določbe v primeru stečaja povzročitelja obremenitve. Z državnim odvetništvom tako dejavno sodelujemo, saj v stečajnih postopkih zahtevamo, da se odpadki priznajo kot strošek stečajnega postopka.

IRSOE je v preteklih letih sodeloval tudi pri podajanju utemeljitev in odgovorov v primerih odškodninskih postopkov, v katerih so se na področju dela IO očitali nezakonito ali nepravilno ravnanje, nezakonito ali nepravilno opravljena upravna izvršba, zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic, nevestno delo v službi idr. Sodni postopki še niso končani. IO je v letu 2024 vpisala dve zakoniti zastavni pravici na nepremičnine na podlagi 250. člena ZVO-2 in podala en umik zakonite zastavne pravice (na podlagi izdanih sklepov o ustavitvi postopka).

UGOTOVITVE PO PODROČJIH DELA IN NEKATERI PRIMERI INŠPEKCIJSKIH POSTOPKOV

V letu 2023 je prišlo do reorganizacije nekdanjega IRSOP, med drugim je bil ustanovljen tudi IRSOE, v katerega spada IO, ki pa ni več pristojna za področje Zakona o vodah in Zakona o ohranjanju narave. Z vidika IO so inšpektorji za okolje tako tudi v letu 2024 največ pregledov opravili na področjih ravnanja z odpadki, emisij snovi v vode, emisij snovi v zrak skupaj z nadzorom malih kurilnih naprav in hrupa. Manjši obseg pregledov opravijo na področjih svetlobnega onesnaževanja, na področju kemikalij in gensko spremenjenih organizmov.

Preglednica 5: Delež dejavnosti po področjih

| Delovno področje | Število pregledov |
| --- | --- |
| Emisije snovi v zrak | 299 |
| Ravnanje z odpadki | 3.419 |
| Emisije snovi v vode | 498 |
| Kemikalije in GSO | 69 |
| Nadzor obratov SEVESO | 54 |
| Hrup | 326 |
| Nadzor nad EMS | 7 |
| Svetlobno onesnaževanje | 73 |
| Dimnikarske storitve | 146 |
| Drugo – okolje splošno | 633 |
| SKUPAJ | 5.524 |

NADZOR NAD IZVAJANJEM PREDPISOV S PODROČJA EMISIJ SNOVI V ZRAK

Na to področje dela spada nadzor nad emisijami snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja, emisijami snovi iz kurilnih naprav in emisijami hlapnih organskih snovi iz naprav, ki uporabljajo organska topila. Kot v preteklih letih menimo, da je skladnost zavezancev z zakonodajo na tem področju sorazmerno visoka, saj je resnejših nepravilnosti sorazmerno malo in inšpektorji manjša neskladja uspešno odpravijo z opozorili. Nadzori na tem delovnem področju so večinoma izvedeni v okviru celovitih pregledov industrijskih zavezancev in akcije nadzora naprav, ki presegajo mejne vrednosti emisij snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja.

NADZOR NAD PREDPISI S PODROČJA RAVNANJA Z ODPADKI

Nadzor nad ravnanjem z odpadki je področje, na katerem inšpektorji vsako leto opravijo največ inšpekcijskih pregledov in izrečejo največ ukrepov.

Čeprav navedeni pomeni skoraj polovico dela IO, menimo, da skladnost zavezancev z zahtevami zakonodaje na tem področju še ni zadovoljiva, saj je pogostnost odkritih kršitev še vedno prevelika. Posebej problematična je zaznava kršitev na področju ravnanja z gradbenimi odpadki.

Inšpekcija si nenehno prizadeva izboljšati nadzor na področju ravnanja z gradbenimi odpadki, tudi s predlogi sprememb predpisov, ki bi omogočali večjo sledljivost odpadkov.

S 1. januarjem 2024 so se začele uporabljati določbe Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 77/22), ki določajo obveznost prevoznika odpadkov, da opremijo svoje vozilo za prevoz odpadkov z napravo z vgrajenim sledilnim sistemom globalnega pozicioniranja (GPS), ki zagotavlja vpogled v zgodovino voženj za najmanj dve leti. Na podlagi pridobljenih podatkov o zgodovini voženj za tovorna vozila, ki so prevažala zemeljski izkop z gradbišča gradnje zaporov v Ljubljani, in njihovi analizi je bilo ugotovljeno, da odpadki niso bili odpeljani k pooblaščenemu prevzemniku, kot je bilo navedeno v evidenčnem listu, temveč so bili odlagani na različnih lokacijah po Sloveniji.

V letu 2024 so bile določene težave še vedno na področju odpadne embalaže, vendar so se te in prijave izvajalcev javnih služb tudi zaradi nove Uredbe o embalaži in odpadni embalaži bistveno zmanjšale. Večinoma ostajajo odprti postopki iz preteklih let, za katere so odločitve v presoji pri upravnem sodišču.

ODPADKI PODJETIJ V STEČAJU

Vodenje inšpekcijskih postopkov zoper zavezance v stečaju je zelo zahtevno, saj je treba upoštevati tudi vso zakonodajo, ki ureja primere insolventnosti, vključno s stečaji. Tudi ZVO-2 vsebuje posebne določbe v primeru stečaja povzročitelja obremenitve. V pomoč inšpektorjem so bile v letu 2023 sprejete nove usmeritve, ki so upoštevale sodno prakso in spremembo zakonodaje.

Kljub temu ugotavljamo, da je v teh primerih precejšnje tveganje, da se strošek odstranitve odpadkov ne izterja od zavezanca oziroma iz stečajne mase in ga na koncu vsaj delno krije država. ZVO-2 namreč določa, da država in občina skrbita za odpravo posledic čezmerne obremenitve okolja in krijeta stroške odprave teh posledic, če jih ni mogoče naložiti določenim ali določljivim povzročiteljem ali ni pravne podlage za naložitev obveznosti povzročitelju obremenitve ali posledic čezmerne obremenitve okolja ni mogoče drugače odpraviti.

Tudi v letu 2024 je IRSOE na podlagi sodne prakse iz leta 2020 (sklep Višjega sodišča v Ljubljani Cst 81/2020 z dne 3. marca 2020) priglašal stroške stečajnega postopka, če so bili odpadki v stečajni masi.

Da bi se izognili prenosu obveznosti v zvezi z ravnanjem z odpadki, bi bilo po mnenju IO treba uvesti tudi mehanizme bančnih garancij ali druge finančne instrumente, na kar vseskozi opozarjamo tudi ob spremembah zakonodaje s tega področja.

VPIS ZAKONITIH ZASTAVNIH PRAVIC

Za inšpekcijske zavezance, ki ne izvajajo ureditvenih odločb v zvezi z odpadki in za katere izvršilni postopek ni uspešen, IRSOE vpisuje zakonito zastavno pravico na nepremičninah inšpekcijskega zavezanca. V letu 2024 je IRSOE s področja IO vpisal dve zakoniti zastavni pravici.

KOPIČENJE KOMUNALNE ODPADNE EMBALAŽE PRI IZVAJALCIH JAVNE SLUŽBE

Več prejšnjih let, predvsem ob koncu leta, je prihajalo do kopičenja velikih količin komunalne odpadne embalaže pri izvajalcih javne službe (v nadaljnjem besedilu: IJS).

V letu 2022 je bil sprejet nov ZVO-2, ki ureja tudi ravnanje z odpadki (in embalažo) v Republiki Sloveniji. ZVO-2 v 320. členu prehodnih in končnih določb določa, da z dnem začetka veljavnosti tega zakona prenehajo veljati ZVO-1, razen določb iz devetega, desetega, enajstega, dvanajstega, trinajstega, štirinajstega in petnajstega odstavka 20. člena ZVO-1, ki vejajo do začetka veljavnosti sistema proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO), in iz 34. do 53. člena tega zakona ter določb iz 158., 159. in 160. člena ZVO-1, ki veljajo do začetka uporabe 252. in 253. člena tega zakona. Prav tako 264. člen ZVO-2 določa, da predpisi vlade, izdani na podlagi Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami), ali tisti, ki jim je bila veljavnost podaljšana z določbami ZVO-1, veljajo do izdaje novih.

ZVO-2 v drugem odstavku 321. člena prehodnih in končnih določb tudi določa, da se določbe 34. do 40. člena, 42. do 44. člena, 46. in 47. člena ter določbe 50. do 53. člena tega zakona začnejo uporabljati 1. januarja 2023, razen določb prvega do sedmega odstavka 34. člena, prvega do četrtega odstavka 35. člena, prvega do šestega odstavka 36. člena, tretjega in četrtega odstavka 37. člena, četrtega do devetega odstavka in enajstega odstavka 38. člena, prvega odstavka 40. člena tega zakona, ki se začnejo uporabljati z dnem začetka veljavnosti tega zakona.

Ustavno sodišče Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: US) je s sklepom št. U-I-104/22-15 z dne 19. maja 2022 do končne odločitve US zadržalo izvrševanje tretjega in četrtega odstavka 37. člena, četrtega, petega, šestega, sedmega, osmega, devetega in enajstega odstavka 38. člena, prvega odstavka 40. člena, 41. člena ter prvega, tretjega, četrtega, petega, šestega, osmega in devetega odstavka 275. člena Zakona o varstvu okolja.

Glede na navedeno se v skladu s prehodnimi in končnimi določbami ZVO-2 skupno izpolnjevanje obveznosti PRO do končne odločitve US izvaja po ureditvi, ki jo določa ZVO-1, ki v tem delu še vedno velja, saj US še ni sprejelo končne odločitve.

Pomembno pa je poudariti, da trenutno veljavna spremenjena Uredba o embalaži in odpadni embalaži (Uradni list RS, št. 54/21, 208/21, 44/22 – ZVO-2 in 120/22), ki velja od 24. aprila 2021 za vse proizvajalce, v prvem odstavku med drugim določa, da proizvajalci skupaj plačajo vse stroške opravljenih storitev ravnanja z odpadno embalažo, ki jih v okviru upravljanja skupnega sistema zagotavlja družba za ravnanje z odpadno embalažo v skladu s to uredbo, vključno s stroški, ki jih mora družba za ravnanje z odpadno embalažo plačevati izvajalcem javne službe. V petem odstavku 31. člena navedena uredba določa možnost plačila stroškov ravnanja z odpadno embalažo v pavšalnem znesku, ki ga določi družba za ravnanje z odpadno embalažo, če je skupna letna količina embalaže, ki jo sporoči družbi za ravnanje z odpadno embalažo zaradi plačila stroškov ravnanja z odpadno embalažo, manjša od 1.000 kg. Kot že navedeno, so se zato prijave izvajalcev javnih služb zaradi neprevzemanja odpadne embalaže v rokih bistveno zmanjšale.

ČEZMEJNO POŠILJANJE ODPADKOV IN SVETOVNI TRENDI

Nadzor nad izpolnjevanjem obveznosti pri čezmejnem pošiljanju odpadkov se je izvajal v okviru rednega nadzora pri povzročiteljih odpadkov, zbiralcih, izvajalcih obdelave in posrednikih odpadkov. Pri rednem nadzoru je bil poudarek na nadzoru ustreznosti izpolnjevanja dokumentacije pri čezmejnih pošiljkah odpadkov.

Na podlagi obvestila drugih pristojnih organov o ugotovljenih nezakonitih pošiljkah odpadkov so bili uvedeni prekrškovni postopki in izdane odločbe.

V letu 2024 so bile v okviru projektov organizacije IMPEL SWEAP (Shipments of Waste Enforcement Actions Project, https://www.sweap.eu/) in Enforcement Actions izvedene številne akcije nadzora nad pošiljanjem odpadkov preko meja.

Skupni nadzori so bili načrtovani v sodelovanju s FURS in Policijo na mejnih prehodih, avtocestnih kontrolnih točkah in pristanišču, nadzori pa so bili izvedeni tudi s predstavniki tujih nadzornih organov (Avstrija, Madžarska in Hrvaška).

V okviru akcij je bilo preverjeno, ali pošiljke odpadkov spremlja ustrezna dokumentacija iz Uredbe (ES) št. 1013/2006 o pošiljkah odpadkov, ali odpadki ustrezajo opisu na spremljajoči dokumentaciji in ali so za posamezne vrste odpadkov izpeljani pravilni postopki (prevoz odpadkov na podlagi splošnih informacij iz 18. člena, izdana soglasja pristojnih organov). Prav tako je bilo preverjeno izpolnjevanje pogojev iz Uredbe (ES) št. 1418/2007 (prepoved, soglasje, splošne informacije iz 18. člena) za pošiljke odpadkov, ki so se pošiljale v tretje države.

Izvedenih je bilo 70 skupnih akcij nadzora (55 na avtocestnih počivališčih in kontrolnih točkah na nekdanjih cestninskih postajah in različnih mejnih prehodih, 15 v pristanišču Luka Koper). Skupno je bilo fizično ali dokumentarno pregledanih več kot 3.000 vozil, v 734 primerih so bile nadzorovane pošiljke odpadkov preko meja. V okviru akcij je bilo ugotovljenih deset nezakonitih pošiljk odpadkov (v treh primerih odpadna plastika, v dveh primerih odpadne kovine, v dveh primerih odpadni kompresorji, v enem primeru odpadni elektromotorji, v enem primeru onesnažen odpadni les, v enem primeru neupoštevanje predpisane poti v soglasju). Pošiljke odpadkov so se obravnavale kot nezakonite zaradi npr. kršenja pogojev iz soglasij (napačna pot, po kateri so se prevažali odpadki, nepopolno oz. napačno izpolnjeni transportni dokumenti), odpadki niso ustrezali navedbam na spremljajoči dokumentaciji, manjkala so izdana soglasja vseh pristojnih organov itd. Uvedeni so bili tudi prekrškovni postopki zaradi kršenja določil izvajalske uredbe (npr. vozilo ni bilo ustrezno označeno s tablo »A«, napačno oziroma nepopolno izpolnjeni dokumenti). Poleg tega so inšpektorji v akcijah nadzorovali tudi notranji prevoz odpadkov po Sloveniji.

V okviru nadzora prevoznikov glede opremljenosti vozil za prevoz odpadkov z napravo z vgrajenim sledilnim sistemom so inšpektorji izvedli nadzor pri vozilih 32 prevoznikov, ki so čezmejno prevažali odpadke. Ugotovljeni sta bili dve kršitvi, pri katerih vozila za prevoz odpadkov niso bla opremljena napravo z vgrajenim sledilnim sistemom globalnega pozicioniranja (GPS). Proti prevoznikoma je bil uveden prekrškovni postopek.

V skupnih akcijah so se izvajali integrirani nadzori, FURS in Policija sta izvajala tudi nadzore z drugih področij dela (trošarine, prevoz nevarnih snovi, prometna varnost, itd.).

Med nadzori je bilo pregledanih največ pošiljk odpadnega železa in barvnih kovin, nerazvrščenih odpadkov, npr. iz odpadkov pripravljeno gorivo (RDF), kompost, ki ne ustreza specifikaciji, odpadno komunalno blato, rejekti iz papirne industrije, pošiljke odpadne plastike, odpadnega papirja, odpadnega lesa itd.

V letu 2024 je IRSOE v okviru projekta organizacije IMPEL Enforcement actions gostil tudi izmenjavo inšpektorjev, ki so se je udeležili predstavniki Hrvaške, Madžarske, Avstrije in Nizozemske, iz Slovenije pa še predstavniki FURS in Policije. Izmenjava je trajala dva dneva in pol ter je bila sestavljena iz teoretičnega in praktičnega dela. V okviru praktičnega dela so bile izvedene skupne akcije nadzora pošiljk odpadkov na mejnem prehodu Obrežje, v pristanišču Luka Koper in na kontrolni točki Gersdorf (Avstrija) v bližini mejnega prehoda Šentilj.

Sklepi izmenjave so bili:

- sodelovanje med nadzornimi organi v Sloveniji je zelo dobro, z veliko izmenjavo informacij;

- skupni inšpekcijski pregledi so potrebni za ozaveščanje okoljskih in drugih organizacij;

- izziv bo ohraniti raven znanja na isti ravni ali jo celo izboljšati;

- sodelovanje z nekaterimi sosednjimi državami je zelo dobro, z nekaterimi pa še vedno ostaja izziv;

- soočanje z izzivi zaradi nove Uredbe o pošiljkah odpadkov, zlasti 65. člena te uredbe (sodelovanje pri izvrševanju med organi – za spodbujanje preprečevanje in odkrivanja nezakonitih pošiljk odpadkov.

Za leto 2024 je bila podobno kot za prejšnja leta pripravljena analiza podatkov za uvoz odpadkov iz tretjih držav/izvoz odpadkov v tretje države (na podlagi podatkov iz carinskih deklaracij).

V Slovenijo smo v letu 2024 uvozili največ odpadnih kovin, barvnih kovin in odpadnega papirja. Zmanjšale so se količine uvožene odpadne električne in elektronske opreme. Izvozili smo za 12 odstotkov manj odpadkov kot leta 2023. Za približno 25 odstotkov več kot leta 2023 pa smo izvozili iz odpadkov pripravljenega goriva (angleško Refuse Derived Fuel – RDF) in odpadne plastike.

V primerjavi z letom 2023 se je število izvoznih deklaracij povečalo za dobrih 16 odstotkov (v letu 2023 sprejetih 3.381 deklaracij). V primerjavi z letom 2023 se je količina izvoženih odpadkov iz Slovenije zmanjšala, in sicer za približno 12 odstotkov (v letu 2024 izvoženih več kot 142 tisoč ton odpadkov, v letu 2023 izvoženih več kot 162 tisoč ton odpadkov).

Število sprejetih deklaracij za italijanske izvoznike se je v letu 2024 za dobrih šest odstotkov zmanjšalo v primerjavi z letom 2023.

V letu 2024 se je povečalo število izvoznih carinskih deklaracij za izvoz odpadkov iz Hrvaške in Madžarske, manjši odstotek pa je izvoznih deklaracij za izvoznike iz Slovaške, Poljske, Avstrije in Nemčije (skupaj 14 deklaracij). Največ se je izvažalo iz odpadkov pripravljenega goriva (RDF), odpadne plastike, odpadnega papirja in kartona ter odpadnih kovin.

Sicer so bile sprejete izvozne deklaracije za 18 različnih namembnih držav (v letu 2023 za 22 namembnih držav). Iz podatkov je tudi razvidno, da je v 14 primerih v izvozni deklaraciji kot pošiljatelj iz drugih držav (Italija) nastopalo slovensko podjetje (v letu 2023 je v enem primeru kot izvoznik nastopalo slovensko podjetje). Pri sprejetih izvoznih deklaracijah sta za več kot 75 odstotkov deklaracij namembni državi bili BIH in Srbija za odpadno plastiko, RDF, odpadni papir in odpadne kovine in nekovine. V primerjavi z letom 2023 se je trend pošiljanja odpadne plastike nadaljeval, povečala se je tudi količina izvožene odpadne plastike (v letu 2023 izvoženih dobrih 34 tisoč ton, v lanskem letu pa izvoženih več kot 50 tisoč ton odpadne plastike). V letu 2024 je bila po količini izvožene odpadne plastike najpogostejša namembna država Malezija, sledila pa ji je Turčija. Pošiljke odpadne plastike so se pošiljale tudi v druge azijske države, kot so Indonezija, Vietnam, Tajvan in Tajska.

Količina odpadnega papirja, ki se je izvažal v tretje države, se je v primerjavi z letom 2023 zmanjšala za skoraj trikrat (v letu 2023 izvoženih 43 tisoč ton in v lanskem letu 14 tisoč ton). Občutno se je povečal izvoz iz odpadkov pripravljenega goriva (RDF), glavna destinacija je BIH.

V letu 2024 je bilo na slovenskih carinskih izpostavah sprejetih 3.286 izvoznih deklaracij za izvoz odpadne plastike in RDF v tretje države, kar je za 30 odstotkov več kot v letu 2023, ko jih je bilo sprejetih 2.533. Tako po številu deklaracij in količini je bilo največ deklaracij sprejetih za izvoz v Bosno in Hercegovino (izključno RDF), v primerjavi z letom 2023 se je izvoz odpadne plastike v Turčijo nekoliko povečal (v letu 2024 izvoz dobrih 15 tisoč ton, v letu 2023 pa dobrih 13 tisoč ton). Količinsko se je znatno povečal izvoz odpadne plastike v Malezijo (v letu 2024 izvoz dobrih 22 tisoč ton, medtem ko je v letu 2023 znašal dobrih deset tisoč ton). V letu 2024 se je nadaljeval izvoz odpadne plastike v Indonezijo, Vietnam, Tajvan in na Tajsko, količinsko se je najbolj povečal izvoz odpadne plastike v Tajvan. Tudi v letu 2023 je bilo osem namembnih držav za izvoz odpadne plastike, poleg že omenjenih je bila taka namembna država še Srbija. Skupno se je količinsko v primerjavi v letom 2023 izvozilo za približno 25 odstotkov več iz odpadkov pripravljenega goriva (RDF) in odpadne plastike, ko se je izvozilo dobrih 85 tisoč ton iz odpadkov pripravljenega goriva (RDF) in odpadne plastike.

Uvozne deklaracije so bile v letu 2024 sprejete za odpadke, uvožene iz 26 držav, število držav se je v primerjavi z letom 2023 povečalo za tri. Podobno kot pri izvozu se tudi pri uvoznih deklaracijah kot prejemniki odpadkov pojavljajo slovenska podjetja (nekatera od njih delajo samo dobave v druge države, npr. uvoz odpadnega jedilnega olja), namembna država pa je druga država EU (Avstrija, Italija, Madžarska, Češka, Nemčija). Pri teh pošiljkah bi bilo treba preveriti način izpolnjevanja spremljajoče dokumentacije za čezmejno pošiljanje odpadkov. V primerjavi z letom 2023 se je število uvoznih deklaracij povečalo za približno 6 odstotkov (4.902 uvoznih deklaracij v letu 2024 in 4.609 v letu 2023). V skladu s povečanjem števila deklaracij se je povečala tudi količina uvoženih odpadkov, približno za 17 odstotkov (v letu 2024 uvoženih nekaj manj kot 127 tisoč ton odpadkov, v letu 2023 nekaj manj kot 108 tisoč ton). Največ je bilo uvoženih odpadnih kovin, odpadnega papirja, odpadnih barvnih kovin (več 86 odstotkov celotne količine uvoženih odpadkov), povečal se je tudi uvoz tekstilnih vlaken in ribiških mrež, zmanjšale so se količine odpadne električne in elektronske opreme, uvoza odpadnih svinčevih akumulatorjev v lanskem letu sploh ni bilo. Nabor uvoženih odpadkov ostaja skoraj nespremenjen v primerjavi s preteklimi leti.

Ugotovitve analize:

- V letu 2024 je bilo na slovenskih carinskih izpostavah sprejetih 3.286 izvoznih deklaracij za izvoz odpadne plastike in RDF v tretje države, kar je za 30 odstotkov več kot v letu 2023, ko jih je bilo sprejetih 2.533. Po številu deklaracij in količini je bilo največ deklaracij sprejetih za izvoz v Bosno in Hercegovino (izključno RDF).

- V primerjavi z letom 2023 se je izvoz odpadne plastike v Turčijo nekoliko povečal (v letu 2024

je znašal dobrih 15 tisoč ton, v letu 2023 pa dobrih 13 tisoč ton), količinsko se je znatno povečal izvoz odpadne plastike v Malezijo (v letu 2024 dobrih 22 tisoč ton, medtem ko je v letu 2023 znašal dobrih deset tisoč ton). Občutno se je povečal izvoz iz odpadkov pripravljenega goriva (RDF), glavna destinacija je BIH.

- V primerjavi z letom 2023 se je trend pošiljanja odpadne plastike nadaljeval, povečala se je tudi količina izvožene odpadne plastike (v letu 2023 izvoženih dobrih 34 tisoč ton, v lanskem letu pa več kot 50 tisoč ton).

- Uvozne deklaracije so bile sprejete za odpadke, uvožene iz 26 držav.

- V primerjavi z letom 2023 se je število uvoznih deklaracij povečalo za približno 6 odstotkov (4.902 uvozni deklaraciji v letu 2024, v letu 2023 pa 4.609). V skladu s povečanjem števila deklaracij se je povečala tudi količina uvoženih odpadkov, približno za 17 odstotkov (v letu 2024 uvoženih nekaj manj kot 127 tisoč ton, v letu 2023 nekaj manj kot 108 tisoč ton). V več kot 90 odstotkih sprejetih uvoznih deklaracij za uvoz odpadkov v Slovenijo so bile države odpreme balkanske države.

- Največ je bilo uvoženih odpadnih kovin, odpadnega papirja, odpadnih barvnih kovin (več 86 odstotkov celotne količine uvoženih odpadkov), zmanjšale pa so se količine odpadne električne in elektronske opreme.

    - NADZOR NAD EMISIJAMI SNOVI IN TOPLOTE V VODI

Področje nadzora nad emisijami v vodi je sistemsko nadzorovano ob sodelovanju ARSO in IO. ARSO vsako leto pregleda poročila o obratovalnem monitoringu odpadnih voda za komunalne čistilne naprave in industrijske naprave in pošlje IRSOE prijave o zaznanih nepravilnostih. Zaradi celovite in sočasne obravnave vseh zaznanih kršitev iz obvestila ARSO na tem področju ter predložitve skupnega poročila glede ugotovitev in ukrepov se od leta 2021 izvajajo skupne usklajene akcije. V letu 2024 se je ločeno izvajala (kar bo praksa tudi v prihodnje) akcija nadzora KČN, ki po podatkih ARSO presegajo predpisane mejne vrednosti parametrov onesnaženosti odpadne vode na iztoku iz naprave oziroma ARSO ni prejel vseh poročil, ter posebej akcija nadzora naprav, ki odvajajo IOV in po podatkih ARSO presegajo predpisane mejne vrednosti parametrov onesnaženosti odpadne vode na iztoku iz naprave.

Pri kršitvah, ki jih sistematično nadzorujemo že več let, se zaznava trend zmanjševanja.

Najzahtevnejši so postopki, kadar se ugotovi, da zavezanec z obstoječo tehnologijo ne more zagotoviti zahtevanih parametrov, zaradi česar je potrebna večja nadgradnja obstoječega ali izgradnja novega sistema čiščenja ali odvajanja odpadnih voda, kar je povezano s postopki gradnje, vključno s pridobitvijo vseh dovoljenj in soglasij, in je po navadi tudi investicijsko zahtevno. Zato lahko izvršitev takega inšpekcijskega ukrepa traja tudi več let.

Tudi tokrat opozarjamo na problematiko obstoječih rastlinskih čistilnih naprav (ČN) za čiščenje komunalnih voda, praviloma zgrajenih za majhna naselja. Posebno spomladi, ko rastline še ne rastejo, sprejemamo prijave, ki se nanašajo predvsem na povečan smrad v okolju. Ugotavljamo, da je iz opravljenih spremljanj razvidno, da ČN deluje v skladu z OVD, vendar pa obstaja sum neustreznega čiščenja komunalne odpadne vode pozimi in spomladi.

Inšpektorji ugotavljajo, da največ težav povzročajo zavezanci, ki izpuščajo odpadne vode v manjše vodotoke in presegajo najvišje dovoljene letne vrednosti emisij, tudi če uporabljajo najboljšo mogočo tehnologijo.

NADZOR NAD INDUSTRIJSKIM ONESNAŽEVANJEM IN TVEGANJI

Inšpektorji so v letu 2024 preverjali skladnost obratovanja naprav IED (naprave, ki povzročajo industrijske emisije) z izdanim okoljevarstvenim dovoljenjem, določenih v letnem programu dela. V primeru izrednih dogodkov ali prijav so se opravili tudi izredni inšpekcijski pregledi naprav. Inšpektorji so opravili redne inšpekcijske preglede naprav tudi v primeru prejetega obvestila ARSO o vodenju postopka spremembe OVD (razen če se je v zadnjih šestih mesecih pred prejemom obvestila ministrstva že izvedel celovit nadzor nad napravo).

Po vsakem inšpekcijskem pregledu na kraju naprave se pripravi poročilo, ki opisuje pomembne ugotovitve o skladnosti naprave s pogoji iz okoljevarstvenega dovoljenja in o tem, ali je potrebno nadaljnje ukrepanje. Poročilo je v treh mesecih od dneva pregleda naprave dostopno tudi javnosti v skladu z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja.

NADZOR NAD ZAVEZANCI, KI MORAJO PRIDOBITI OKOLJEVARSTVENO DOVOLJENJE ZA ONESNAŽEVANJE VEČJEGA OBSEGA (ZAVEZANCI IED)

Inšpektorji so v letu 2024 v skladu z letnim načrtom dela opravili inšpekcijske nadzore nad upravljavci naprav, ki povzročajo onesnaževanje večjega obsega. Pri večini je bil opravljen celovit inšpekcijski pregled, pri posameznih napravah pa je bilo treba opraviti izredne inšpekcijske preglede zaradi prijave oziroma prejetih obvestil ARSO o vodenju postopka za spremembo OVD.

NADZOR NAD OBRATI TVEGANJA ZA OKOLJE (OBRATI SEVESO)

IO je v skladu z določbami 245. člena ZVO-2, ki določa, da obdobje med zaporednima pregledoma na kraju ne sme biti daljše od leta dni za obrate večjega tveganja in treh let za obrate manjšega tveganja, razen če je pristojni organ izdelal inšpekcijski program na podlagi sistematične ocene nevarnosti večjih nesreč za določen obrat, in s programom nadzora v koledarskem letu 2024 pregledala 29 obratov večjega tveganja za okolje in sedem obratov manjšega tveganja za okolje.

V letu 2024 se je nadzor nad obrati večjega tveganja izvajal po teh področjih:

podatki o obratu in njegovem upravljavcu,

količine, lastnosti in ravnanje z nevarnimi snovmi,

sistem obvladovanja varnosti,

navodila za varno delo na varnostno pomembnih delovnih mestih in varnostna kultura,

izobraževanje zaposlenih za ravnanje v primeru večjih nesreč z nevarnimi snovmi,

način zagotavljanja varnega obratovanja obrata in vzdrževanje varnostno pomembnih naprav,

obvladovanje sprememb v obratu.

Nadzor nad obrati manjšega tveganja za okolje je izveden po teh področjih:

  - preverjanje količin in lastnosti prisotnih nevarnih snovi;

  - zunanja tveganja in viri nevarnosti, ki lahko povečajo tveganje za nastanek ali posledice nesreč;

  - prisotnost kemikalij, ki lahko medsebojno burno reagirajo;

  - imenovanje skrbnika za okolje in njegove pristojnosti;

  - zavarovanje za okoljsko škodo;

  - zasnova zmanjšanja tveganja za okolje;

  - ukrepi za preprečevanje in zmanjševanje posledic nesreč;

  - informacije za javnost o varnostnih ukrepih;

  - ukrepi za preprečevanje nesreč pri pretakanju nevarnih snovi v rezervoarje in iz njih v skladiščih in vmesnih rezervoarjih.

V štirih primerih so bile zavezancem izdane ureditvene odločbe, v štirih primerih pa opozorila. V letu 2024 v obratih manjšega tveganja za okolje ni bilo nobene nesreče z nevarnimi snovmi, o kateri bi bilo treba poročati Evropski komisiji.

Večina obratov izpolnjuje osnovne zahteve glede varnosti, vendar se še vedno pojavljajo pomanjkljivosti, zlasti pri obvladovanju sprememb v obratih in pri vzpostavitvi formalnih sistemov za varnostno upravljanje.

Pri obratih večjega tveganja so bile najpogostejše ugotovljene te nepravilnosti:

- pomanjkanje formalnega sistema za uvajanje sprememb,

- pomanjkljivi načrti izobraževanja.

Pri obratih manjšega tveganja so bile ugotovljene le manjše nepravilnosti.

    - NADZOR NAD MALIMI KURILNIMI NAPRAVAMI

Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem predpisov s področja dimnikarskih storitev je v pristojnosti več inšpekcij. Spoštovanje in izvajanje določb, ki se nanašajo na zmanjšano varstvo pred požarom, nadzira inšpekcija, pristojna za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, nadzor nad cenami dimnikarskih storitev in izpolnjevanjem zahtev za male kurilne naprave za njihovo nameravano uporabo izvaja inšpekcija, pristojna za trg. Nadzor nad izvajalci dimnikarskih storitev in njihovimi uporabniki pa opravljajo inšpektorji IRSOE.

NADZOR NAD OBREMENJEVANJEM OKOLJA S HRUPOM IZ INDUSTRIJSKIH IN DRUGIH OBRATOV

Nadzor nad obremenjevanjem okolja s hrupom je bil opravljen v okviru rednih inšpekcijskih pregledov in na podlagi prijav. Najpogosteje ugotovljena neskladnost je neredno izvajanje obratovalnega monitoringa in neizvajanje obveznosti poročanja. Poleg tega so še vedno pogoste prijave gostinskih obratov z živo ali mehansko glasbo, predvsem prijave hrupnih prireditev, kar pa ni predmet neposrednega nadzora IO, temveč nadzora občine, o čemer se je že izreklo tudi Ustavno sodišče Republike Slovenije v odločbi št. P-4/15-6 z dne 9. februarja 2017 in P-2/24-5 z dne 6. februarja 2025.

15. člen Uredbe o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup (Uradni list RS, št. 118/05 in 44/22 – ZVO-2), namreč določa, da morajo pristojni občinski organ zagotoviti redni nadzor nad izvajanjem ukrepov zaradi uporabe zvočnih naprav na prireditvah, določenih v dovoljenju iz 6. in 11. člena te uredbe; redni nadzor nad uporabo zvočnih naprav na shodih in prireditvah, za katere jim je bila poslana prijava, ter nadzor nad vodenjem evidenc o shodih in prireditvah na prireditvenih prostorih. Šele če v okviru nadzora nad izvajanjem oziroma potekom shodov ali prireditev pristojni občinski organ ugotovi določene kršitve (na primer, da prireditev ni potekala v skladu s pogoji iz dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom, da je prireditev potekala brez pridobitve tega dovoljenja, da organizator ni poslal predpisanega poročila o izvajanju meritev hrupa ipd.), mora o tem obvestiti pristojnega inšpektorja, ki ukrepa v skladu s svojimi pooblastili. Prav tako 243. člen ZVO-2 določa, da občina izvaja nadzor nad izvrševanjem dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom.

NADZOR NAD GSO – ZAPRTI SISTEMI

IO ima v okviru nadzora GSO skupaj v načrtu letno predvidenih približno deset inšpekcijskih nadzorov (ki jih izvajata dve inšpektorici za okolje). Pri načrtovanju se poskuša zagotoviti, da so pregledi pri zavezancih v I. varnostnem razredu opravljeni na vsakih pet let, v II. varnostnem razredu pa na vsaka tri leta (3. in 4. varnostnega razreda v Sloveniji nimamo). Gre za približno 80 zavezancev.

V načrtu IO za leto 2024 je bil nadzor dela z GSO opravljen pri devetih zavezancih po rednem načrtu. Večinoma so bile pri zavezancih ugotovljene manjše nepravilnosti, zato so bila po 33. členu ZIN izdana opozorila na zapisnik. Zavezanci so pomanjkljivosti odpravili, zato so se postopki končali.

Tudi tokrat je šlo večinoma za ugotovljene manjše pomanjkljivosti (npr. pomanjkljivo vodenje evidenc ocene tveganja in načrta zadrževalnih ukrepov, seznama oseb; imena odgovornih oseb v načrtih ukrepov niso bila v skladu z dejanskim stanjem; nepopolno vodenje dokumentacije, kalibracije avtoklavov in bioloških varnostnih komor in podobno).

SODELOVANJE

SODELOVANJE Z DRUGIMI INŠPEKCIJAMI IN ORGANI

Sodelovanje z drugimi inšpekcijskimi organi je potekalo v okviru dogovorov na regijskih koordinacijah in inšpekcijskem svetu ter po potrebi pri izvajanju rednih in izrednih nadzorov. V okviru regijskih koordinacij se je ob sodelovanju z drugimi inšpekcijskimi organi ter hkrati izvedenimi nadzori problematičnih zavezancev zagotovila hitrejša in učinkovitejša vzpostavitev zakonitega ravnanja. Sodelovanje je potekalo glede izmenjave podatkov in informacij in po potrebi z izvajanjem skupnih nadzorov. IO je najpogosteje sodelovala s tržno, kmetijsko, gozdarsko in gradbeno inšpekcijo, FURS, Policijo, Upravo za pomorstvo Republike Slovenije in medobčinskimi inšpektorati. Skupno delo je v veliko primerih prispevalo k hitrejši rešitvi težav.

Na področju čezmejnega pošiljanja odpadkov se je nadaljevalo ustaljeno sodelovanje vseh pristojnih organov: IRSOE (IO in oddelka za čezmejno pošiljanje odpadkov), FURS in Policije. Izvedene so bile naključne akcije nadzora s preverjanjem pošiljk odpadkov v tovornem prometu na mejnih prehodih in posameznih avtocestnih odsekih, v železniškem prometu in pomorskem prometu v Luki Koper. Občasno so bili izvedeni tudi skupni nadzori s predstavniki tujih nadzornih organov (Avstrija, Madžarska in Hrvaška).

Nadaljevalo se je tudi ustaljeno sodelovanje z ARSO pri nadzoru nad zavezanci, ki ARSO ne pošljejo poročila, predpisanega v zakonodaji, oziroma pri katerih ARSO iz poročil o obratovalnem monitoringu ugotovi, da so presežene predpisane emisijske vrednosti. ARSO v primeru odkritih nepravilnosti pošlje prijavo IO. Te prijave zajemajo zlasti zavezance, ki:

ne poročajo o ozonu škodljivih snoveh in F-plinih;

ne poročajo o hlapnih organskih spojinah in halogeniranih hlapnih organskih spojinah;

prekoračujejo mejne vrednosti emisij snovi v zrak;

prekoračujejo mejne vrednosti emisij snovi v vode;

ne poročajo o zbiranju in obdelavi odpadkov.

MEDNARODNO SODELOVANJE

Na področju mednarodnega sodelovanja so inšpektorji za okolje vključeni v delovanje mednarodne organizacije IMPEL (angl. European Union Network for the Implementation and Enforcement of Environmental Law). To je organizacija evropskih institucij, pristojnih za izvajanje in uveljavljanje okoljske zakonodaje, katere osnovni cilj sta širjenje uporabe uveljavljene dobre prakse s pomočjo izmenjave informacij ter promocija preizkušenih postopkov pri izvajanju zakonodaje in usposabljanju na področju nadzora. Nov organizacijski okvir je organizacija dobila v letu 2007, ko je iz neformalne organizacije postala formalna. V letu 2015 je organizacija prenovila delovanje.

Organizacijo v državi članici predstavljajo državni koordinatorji, ki se sestajajo enkrat ali dvakrat letno na generalni skupščini, ki jo organizira država, predsedujoča Svetu EU. V okviru organizacije se vsako leto izvedejo številni projekti, v katerih so sodelovali tudi inšpektorji za okolje. Več informacij o organizaciji IMPEL je na spletni strani: http://www.impel.eu/

Na generalni skupščini organizacije IMPEL, ki je na spletu potekala konec novembra pod španskim predsedovanjem, je bil Bojan Počkar, inšpektor svetnik za okolje, izvoljen za vodjo ekspertne skupine Odpadki in čezmejno pošiljanje odpadkov za dve leti, in sicer do konca leta 2025.

Inšpektorji IO so v letu 2024 sodelovali v projektih organizacije IMPEL na področju industrijskega onesnaževanja, ravnanja z odpadki, čezmejnega pošiljanja odpadkov in uveljavljanja evropske zakonodaje.

Sodelovanje inšpektorjev v mednarodnih projektih in na mednarodnih delavnicah pomeni poleg izmenjave izkušenj in pridobivanja znanj glede načina dela inšpekcij ter spoznavanja zakonodaje in ureditev v drugih evropskih državah tudi zagotavljanje pomembne dejavne vloge inšpektorjev za okolje pri dajanju pripomb in predlogov ob spremembah domačih predpisov ter s tem primerljivost državne zakonodaje z drugimi državami in njeno uspešno izvajanje, kar je tudi eden glavnih ciljev projektov, ki se nanašajo na delovanje inšpektorjev za okolje. Zato je treba tudi v prihodnje nadaljevati sodelovanje čim večjega števila inšpektorjev pri različnih mednarodnih projektih in izobraževanjih.

KLJUČNE UGOTOVITVE IN SKLEPI

POMEN ZAKONODAJE

Na področju okolja so posegi in dejavnosti urejeni z več kot 250 predpisi in upravnimi akti, ki so med seboj kompleksno povezani. Pravilno razumevanje razpršeno določenih zahtev je zelo zahtevno za zavezance in inšpektorje.

V posameznem letu se običajno sprejme ali spremeni in dopolni več deset predpisov s področij, ki se nanašajo na delo IO. Pregled in sodelovanje IO pri pripravi tako velikega števila predlogov predpisov zahtevata precej časa. Kljub temu menimo, da je ključno, da je IO dejavno vključena v te postopke, saj je organ, ki predpise neposredno uporablja, zato zelo dobro pozna izvršljivost določb in učinkovitost predpisa ter navadno lahko oceni stopnjo in obseg njegovega izvajanja. Ob ugotovljenih kršitvah je pomembno, da imajo inšpektorji jasna pooblastila za ukrepanje. Nejasne ali nedorečene določbe poslabšujejo izvedljivost predpisov in/ali upravnih aktov.

Doseganje okoljskih ciljev pogojujejo jasni in konkretni politični programi oziroma dolgoročni strateški okvir, ki zagotavlja učinkovito izvajanje tega zakonsko izjemno kompleksno urejenega področja, vključno z viri in orodji, ki bi zavezancem in upravi zagotavljali doseganje predpisanih okoljskih ciljev.

KLJUČNI PREDLOGI ZA IZBOLJŠANJE IZVAJANJA INŠPEKCIJSKEGA NADZORA

PREDLOGI SPREMEMB V ZAKONODAJI

Največkrat opozarjamo na nedorečenost in nedoslednost veljavnih predpisov ter na pomanjkanje jasnih opredelitev temeljnih izrazov, kar omogoča različne razlage posameznih določb. Nekatere pomanjkljivosti predpisov pomenijo, da ni mogoče učinkovito izvajati nadzora, kar v javnosti prevečkrat ustvarja vtis neprizadevnosti in ravnodušnosti inšpektorjev. Zaradi širokega nabora zakonodaje z navedenega področja se zmanjšuje preglednost, v določenih primerih se podobna materija ureja v več predpisih (na primer v zakonu, nato pa še v podzakonskem aktu), kar dodatno otežuje izvajanje (zakonitega in učinkovitega) nadzora, pri tem pa se zmanjšuje tudi pravna varnost za zavezance. V prihodnje je zato treba stremeti k zmanjševanju obsega zakonodaje, čim celovitejšemu urejanju (le) najpomembnejših vsebin in jasnosti predpisov.

Drug večji sklop pripomb se nanaša na določitev pristojnosti inšpekcijskega nadzora. Učinkovitost IO bi lahko povečali, če bi se na druge inšpekcijske organe prenesel nadzor nad okoljskimi zahtevami, ki so neposredno predmet njihovega dela. Zakonodaja bi morala stremeti k temu, da določila nadzorujejo le inšpektorji resornega področja, ne pa tudi inšpektorji drugih inšpekcij. Navedeno drobi nadzor, vnaša nedoslednost, povzroča prelaganje odgovornosti in ne nazadnje sproža tudi spore o pristojnosti. Tudi delitev pristojnosti med državno in lokalno ravnjo je na področju okolja zelo pomanjkljivo začrtana, kar prav tako opisujemo v nadaljevanju. Glede na obseg pristojnosti na lokalni ravni je IO v primerjavi z drugimi državami EU unikum. Ob tem je z reorganizacijo inšpektorata v letu 2023 prišlo do dodatnih vprašanj v zvezi z določitvijo pristojnosti v okviru nekaterih veljavnih uredb (na primer Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode ter Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo). Tako glede na Uredbo o organih v sestavi IO ni več v celoti pristojna za nadzor, v uredbah pa pristojnost glede nadzora še vedno ni spremenjena, na kar je IO že večkrat opozorila resorna ministrstva.

Tretji sklop pripomb IO se nanaša na opozarjanje, da nimamo dovolj inšpektorjev za obseg zahtev, pogojev in omejitev, ki naj bi jih nadzorovali.

V letu 2024 je IO dajala pripombe in sodelovala pri pripravi novega Zakona o varstvu okolja (ZVO-3), Podnebnega zakona (POZA), dajala pripombe na osnutek Zakona o gospodarskih javnih službah s področja oskrbe s pitno vodo in odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, osnutek Uredbe o načinu uporabe zvočnih naprav na shodih in prireditvah, osnutek Uredbe o gradbenih odpadkih, odpadkih iz odstranitve objektov in drugih odpadkih mineralnega izvora, o določitvi meril za stranske proizvode in prenehanje statusa odpadka za predelane odpadke ter o njihovi uporabi, osnutek Uredbe o izvajanju Uredbe (EU) o baterijah in odpadnih baterijah, osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvi Uredbe o pregledih, čiščenju in meritvah na malih kurilnih napravah, osnutek Uredbe o spremembah Uredbe o odpadkih predloga sprememb in dopolnitev Zakona o prekrških in podobno.

Nekateri ključni predlogi zakonodajnih rešitev za izboljšanje izvajanja inšpekcijskega nadzora na področju okolja, ki smo jih v preteklosti že večkrat predlagali in so še vedno aktualni:

- prenos pristojnosti nadzora glede ravnanja z odpadki, ki nastajajo v gospodinjstvu, vključno z gradbenimi, na občinsko raven;

v Zakonu o varstvu okolja (nov ZVO-3) še jasneje opredeliti in nedvoumno razmejiti pristojnosti med državnimi in občinskimi nadzornimi organi;

v Zakonu o varstvu okolja je smiselno urediti možnost inšpekcijskega ukrepanja v primeru izdanega (okoljevarstvenega) dovoljenja (ki je individualni oblastni akt), ki ni usklajen s spremembo zakonodaje, in možnost prehodnega obratovanja zavezanca, ko je npr. z novo investicijo uskladil obratovanje z mejnimi vrednosti po predpisih, navedeno pa (še) ni usklajeno z OVD, ki je v (dologotrajnem) postopku spremembe;

v Uredbi o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode ter Uredbi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo pristojnost nadzora uskladiti glede na spremembo Zakona o državni upravi in Uredbo o organih v sestavi, kjer bo pristojnost usklajena tudi z drugimi pristojnimi organi;

v podzakonskih predpisih na podlagi Gradbenega zakona natančno opredeliti vsebine gradbenega dovoljenja, ki jih bo nadzirala IO;

v področnih zakonih zagotoviti nadzor nad posameznimi proizvodi od »začetka do konca«, da po končani uporabi proizvodi, ki so do takrat v evidencah in pod nadzorom drugih resorjev, ne postanejo okoljska težava (na primer kemikalije, vozila, plovila, živalski odpadki). Zakonodaja, ki ureja skladiščenje nevarnih kemikalij, naj se na primer uporablja tudi za skladiščenje odpadnih kemikalij;

vzpostavitev instrumentov (na primer bančne garancije), s katerimi bi preprečili finančno breme države v primeru zlorabe predpisov ali stečaja, prisilnih poravnav, likvidacij, denacionalizacij, lastninjenj idr.;

spremembe zakonodaje, kjer se zaznajo večje težave pri njenem izvajanju. Če se ugotovi, da inšpekcijski nadzor ni učinkovit, je treba preveriti celoten zakonodajni postopek. Na to smo v preteklosti opozarjali zlasti na področjih odpadne embalaže, odlagališč, izrabljenih motornih vozil, izpolnjevanja zahtev v izvirni pristojnosti občin, dimnikarskih storitev, živalskih odpadkov, odpadkov iz gospodinjstev, vključno z manjšimi količinami gradbenih odpadkov iz obnov in odpadkov, ki vsebujejo azbest, odpadnih sveč idr. V teh primerih je treba predpisati učinkovitejše sistemske ureditve;

zakonodajo, ki določa izvajanje nadzora nad obrati SEVESO, je treba spremeniti tako, da bo omogočala usklajeni nadzor z drugimi inšpekcijami, vsebinsko povezanimi s preprečevanjem večjih nesreč in zmanjševanjem njihovih posledic;

smiselno je treba uskladiti višine glob. Višine predpisanih glob so v posameznih primerih še vedno nesorazmerne glede na težo prekrška oziroma škodo, ki nastane v okolju zaradi nezakonitega ravnanja, oziroma prenizke, kadar gre za ravnanja, ki povzročijo očitno in nepopravljivo škodo v naravnem okolju. Hkrati je iz nekaterih v preteklosti izvedenih projektov v organizaciji IMPEL, ki so delno zajeli nekatere primerjave višin zagroženih kazenskih sankcij za kršenje okoljskih predpisov, mogoče ugotoviti, da so predpisane sankcije na tem področju med najvišjimi v EU. Posebej visoke so najnižje zagrožene sankcije za manjše kršitve. IO predlaga, naj se pri spremembah zakonov s področja okolja višina glob preveri in primerja tudi z drugimi državami EU;

pri vseh prekrškovnih določilih predpisov je treba uvesti sankcioniranje tudi za odgovorne osebe občine;

v zakonodaji predvideti in pozneje s podzakonskimi akti je treba določiti izvajalca javne službe, ki bi na območju celotne države (ali na ravni občine) skrbel za izvrševanje odločb IO (predvsem za odstranjevanje nezakonito odloženih odpadkov, starih bremen in podobno). Vsakokratni postopki za izbiro izvajalca so lahko zelo dolgotrajni in negospodarni;

v zakonodaji je treba pravno urediti vzpostavitev evidenc (čistopisov) vseh izdanih upravnih aktov, predvsem s področja ministrstva in ARSO, z možnostjo vpogleda za določene upravičene osebe;

uskladiti je treba predpise s področja okolja in kmetijstva, predvsem v delu, ki opredeljuje vnos zemeljskega izkopa v tla, intenziviranje ekstenzivnih travnikov, čiščenje zaraščanja (ponekod je ta ukrep ugoden tudi za naravo, drugod pa pomeni poškodovanje ali uničenje habitata);

predlagamo spremembo zakonodaje na dimnikarskem področju (ZDimS, uredba), zlasti da se nadzor nad zagotavljanjem dimnikarskih storitev fizičnih oseb prenese na lokalno raven;

v Uredbi o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata predlagamo opredelitev ustreznega skladiščenja komposta in digestata, ki ga veljavni predpisi ne opredeljujejo;

v Pravilniku o skladiščenju izrabljenih gum je treba spremeniti 8. člen. V praksi ni mogoče preprečiti izliva tekočin, ki nastanejo ob gašenju, v podzemne vode in kanalizacijo, če je površina pod kupi peščena, česar pravilnik ne prepoveduje, ali če je površina pod kupi betonska, odvajanje padavinske vode in zajem požarne vode pa nista urejena. Ker je precejšnji del vsebine pravilnika namenjen varstvu pred požarom v objektih, ki so namenjeni skladiščenju izrabljenih gum, menimo, da je treba za nadzor nad zahtevami v zvezi z varstvom pred požarom kot pristojne dodati inšpektorje za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami;

pri izvajanju nadzorov se ugotavlja, da je Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja že zastarela in da je tehnika svetilk oziroma svetil v zadnjih letih močno napredovala. Veljavna uredba je v nekaterih določbah tudi nejasna. Kot primer navajamo nasprotje med določbami 4. člena in petega odstavka 16. člena te uredbe;

v Uredbi o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah je treba pomensko natančno opredeliti izraz nepremična skladiščna posoda.

POVEČANJE ŠTEVILA INŠPEKTORJEV

Podatki kažejo, da je skladnost obstoječih zavezancev z zakonodajnimi zahtevami na večini področij dela IO relativno slaba, zato bi bilo treba povečati obseg nadzora IO in izvajanja akcij za ugotavljanje morebitnih nezakonitih ravnanj zavezancev, česar IO z zdajšnjim številom inšpektorjev ne more zagotoviti. Z zdajšnjim številom inšpektorjev ni več mogoče zagotoviti niti inšpekcijskega nadzora na vseh področjih, ki nam ga nalaga več kot 250 zakonov in podzakonskih predpisov, niti obravnavanja prijav v razumnem roku.

Na nujno kadrovsko okrepitev IRSOE v svojih letnih poročilih že več let opozarja tudi varuh človekovih pravic.

DOVOLJENJA, SOGLASJA, STROKOVNA MNENJA IN ZDRUŽEVANJE POSTOPKOV

Na podlagi določb področnih zakonov IO izvaja nadzor tudi nad skladnostjo delovanja zavezancev z upravnimi akti, izdanimi na njihovi podlagi, kot so okoljevarstvena dovoljenja in soglasja, dovoljenja za ravnanje z GSO idr. Konkretni upravni akti (na primer OVD) se večkrat dopolnjujejo in spreminjajo, pri čemer se jasnost zahtev izgubi, kar je težava za nosilca dovoljenja in inšpekcijski nadzor, zato je zelo dobrodošla sprememba v novem ZVO-2, ki določa tudi čistopis izreka okoljevarstvenega dovoljenja.

NAJPOMEMBNEJŠA SODNA PRAKSA NA PODROČJU DELA IO

V letu 2024 je bilo na področju dela IO sprejetih več odločitev upravnega sodišča glede prevzemanja odpadne embalaže, ki so večinoma posledica inšpekcijskih odločitev iz leta 2021 in 2022 (na primer sodba I U 418/2022-10 z dne 20. 3. 2024), v katerih je sodišče odpravilo inšpekcijske odločbe, v katerih je bilo zavezancem DROE odrejeno, da morajo pri določenih IJS prevzeti še neprevzeto odpadno embalažo, in zadeve vrnilo v ponovno odločanje. Sodišče je med drugim poudarilo, da je pri presoji pomembno, ali je bila pri mešani odpadni embalaži, za katero velja skupno izpolnjevanje obveznosti PRO, izključena mešana odpadna embalaža, ki izvira iz embalaže tistih proizvajalcev, za katere je obveznost PRO z uredbo izključena, zato je niso prenesli na DROE.

Sodna praksa, ki je presojala inšpekcijske odločbe po izdani spremembi zakonodaje (sprememba Uredbe o embalaži in odpadni embalaži, ki velja od 24. aprila 2021), pa je že potrjevala odločitve za zagotovitev prevzema odpadne embalaže (npr. sodba I U 886/2022-37 z dne 10. 6. 2024).

Pomembna je tudi odločitev sodišča v zadevi zahteve zavezanca za ustavitev postopka izvršbe (I U 503/2022-17 z dne 22. 2. 2024), v kateri je sodišče poudarilo, da mora upravni organ, če zavezanec delno izpolni svojo obveznost, to upoštevati zaradi morebitne delne ustavitve izvršbe (sploh če je izdan sklep o založitvi sredstev, v katerem se višina zneska za založitev lahko pomembno zmanjša).

IO je bila seznanjena tudi s sodbo upravnega sodišča III U 15/2023-24 z dne 13. 9. 2024, v kateri je sodišče sicer presojalo o odločitvi ministrstva v zvezi z dokončnim prenehanjem obratovanja naprave, ki povzroča industrijske emisije. Ministrstvo je zaradi dokončnega prenehanja obratovanja naprave z odločbo upravljavki naprave med drugim naložilo, da mora odstraniti tudi določene odpadke. V inšpekcijskem postopku je bila zavezancu predhodno že izdana odločba za odstranitev odpadkov, kljub temu pa je sodišče potrdilo tudi odločitev ministrstva, ki je to obveznost pripoznalo tudi v drugem upravnem postopku (zaradi prenehanja naprave, ki ima izdano okoljevarstveno dovoljenje).

Za vse prekrškovne organe je bila pomembna odločitev ustavnega sodišča v zadevi P-5/21-6 z dne 20. 1. 2022, da so v primeru zahteve za sodno varstvo za odločanje o zahtevkih za povrnitev stroškov postopka o prekrških pristojna sodišča (in ne prekrškovni organi). V letu 2023 pa je vrhovno sodišče sprejelo še sodbo IV Ips 2/2023 z dne 20. 4. 2023, da se plačilo (morebitnih) priznanih stroškov zaradi ustavitve postopka v okviru zahteve za sodno varstvo izvede iz sredstev proračuna prekrškovnega organa (in ne sodišča). IO tako odločitve sodišč, v katerih ni bilo odločeno o stroških, vrača v odločanje na pristojna sodišča.