## Slide 1

Strokovno srečanje imenovanih oseb za izvajanje overitev, 24. november 2022 mag. Matej Grum Urad RS za meroslovje
Aktualne spremembe meroslovnih predpisov

## Slide 2
Vsebina
Pravilnik o načinih ugotavljanja skladnosti za posamezne vrste merilnih instrumentov ter o vrstah in načinih njihove označitve z oznakami skladnosti
Pravilnik o merilnih instrumentih
Pravilnik o meroslovnih zahtevah za merilne transformatorje
Pravilnik o meroslovnih zahtevah za merilnike tlaka v pnevmatikah
Pravilnik o meroslovnih zahtevah za merilnike hitrosti v cestnem prometu
Pravilnik o meroslovnih zahtevah za etilometre
Pravilnik o meroslovnih zahtevah za polnilnice za električna vozila
Ovrednotenje MID/NAWID
Notes: Uvodna motivacija. Že večkrat sem govoril na to temo: ugotavljanje skladnosti, priglasitev.

## Slide 3
Pravilnik o načinih ugotavljanja skladnosti za posamezne vrste merilnih instrumentov ter o vrstah in načinih njihove označitve z oznakami skladnosti
Overitvena oznaka v obliki tiska: proizvajalec z odobrenim sistemom kakovosti, enaka kot oznaka v obliki nalepke
POS: uskladitev vsebine s POS za redno overitev
Konsistentnost (glede proizvajalca, predstavnika proizvajalca, „imetnika“ certifikata)
Uradni list RS, št. 72/01, 53/07, 79/13 in 103/22
Objavljen 18. 7. 2022, veljavnost po 15 dneh.
Notes: Uvodna motivacija. Že večkrat sem govoril na to temo: ugotavljanje skladnosti, priglasitev.

## Slide 4
Pravilnik o merilnih instrumentih
Pravilnik
Definirano, kdaj je potrebno prvič izvesti redno overitev za merila, ki so dana v uporabo na podlagi Pravilnika o merilnih instrumentih oz. direktive MID.
Priloga 1
Dodana definicija »opredmetene mere«.
Vodomeri
Popravek prevoda (pitna/čista voda)
Navedba »Q1 = Qmin, Q2 = Qprehodni, Q3 = Qdelovni« je lahko zavajajoča, zato je besedilo spremenjeno.
Vodomeri z nacionalno odobritvijo tipa in EGS odobritvijo tipa se morajo overjati pri takih pretokih, kot je veljalo v času odobritve tipa.
Notes: Uvodna motivacija. Že večkrat sem govoril na to temo: ugotavljanje skladnosti, priglasitev.

## Slide 5
Pravilnik o merilnih instrumentih
Plinomeri in korektorji
Popravek pri definiciji korektorja zaradi neustreznega prevoda.
»standardni pogoji« v »osnovni pogoji«
Popravek. Pri korektorjih je pri NDP pri rednih in izrednih overitvah napačno napisano »plinomer« namesto »korektor« in brisanje besede »plina« v besedni zvezi »korektorji plina«.
Definirane temperature, pri katerih je potrebno izvesti redno overitev korektorja.
Merilniki toplotne energije
Popravek napake pri temperaturni razliki v definicijah.
Merilni sistemi za tekočine razen vode
»standardni pogoji« v »osnovni pogoji«
Popravek napake pri Emin glede neenačaja v točki 2.4.1.
NDP = 0,3 % - se nanaša samo na MS za goriva (razen UNP).
»nazivna vrednost« v »pravo vrednost«.
Pri odstavku z roki za redno overitev popravljena napaka v sklicu člene pravilnika.
Popravki tipkarskih napak.
Notes: Uvodna motivacija. Že večkrat sem govoril na to temo: ugotavljanje skladnosti, priglasitev.

## Slide 6
Pravilnik o merilnih instrumentih
Avtomatske tehtnice za posamično tehtanje
Popravki tipkarskih napak.
Gostinska posoda
Popravek zgornjega NDP za posodo >= 200 mL z robom.
Merilniki izpušnih plinov
Črtana omejitev, da je potrebno redno in izredno overitev izvesti na mestu uporabe.
Brisan opis redne overitve (velja samo sklic na OIML)
Popravljena zahteva glede merilne negotovosti.
Notes: Uvodna motivacija. Že večkrat sem govoril na to temo: ugotavljanje skladnosti, priglasitev.

## Slide 7
Interna priprava + interno usklajevanje
Usklajevanje s strokovno javnostjo
EU notifikacija
e-Demokracija
Medresorsko usklajevanje
Objava
Pravilnik o merilnih instrumentih
Spremembe imenovanja zaradi spremembe pravilnika ne bodo potrebne.

## Slide 8
Merilni transformatorji
Meroslovne in tehnične zahteve, ki jih morajo izpolnjevati tokovni in napetostni merilni transformatorji razredov točnosti 0,1, 0,2, 0,2S, 0,5 in 0,5S, za obračunavanje električne energije skupaj s števci električne energije v krogih izmeničnega toka s frekvenco 50 Hz do napetosti 38 kV, postopke ugotavljanja skladnosti, overitev in način označevanja.
Omejena napetost – do 38 kV
Bistvene zahteve
Sklic na standard SIST EN 61869
Interna priprava + interno usklajevanje
Usklajevanje s strokovno javnostjo
EU notifikacija
e-Demokracija
Medresorsko usklajevanje
Objava
Notes: Uvodna motivacija. Že večkrat sem govoril na to temo: ugotavljanje skladnosti, priglasitev.

## Slide 9
Merilniki tlaka v pnevmatikah
Meroslovne in tehnične zahteve, ki jih morajo izpolnjevati merilniki tlaka v pnevmatikah motornih vozil, način njihovega označevanja ter postopke ugotavljanja skladnosti in overitev, ki se uporabljajo:
- na bencinskih črpalkah,
- v tehničnih bazah za opravljanje uradnih tehničnih pregledov vozil,
- pri opravljanju vulkanizerske dejavnosti.
Bistvene zahteve
Sklic na standard SIST EN 12645
Interna priprava + interno usklajevanje
Usklajevanje s strokovno javnostjo
EU notifikacija
e-Demokracija
Medresorsko usklajevanje
Objava
Notes: Uvodna motivacija. Že večkrat sem govoril na to temo: ugotavljanje skladnosti, priglasitev.

## Slide 10
Merilniki tlaka v pnevmatikah
Pravilnik o meroslovnih zahtevah za merilnike tlaka v pnevmatikah, ki lahko nosijo oznake in znake EEC
Od 1. 12. 2015 ni več novih EEC odobritev tipa.
EEC odobritve tipa veljavne največ do 1. 12. 2025.
Po 1. 12. 2025 prve EEC overitve tudi teoretično niso več možne.
Priznavanje tujih nacionalnih odobritev tipa
Poenotenje postopka redne overitve za nacionalne in EEC tipe.
Notes: Uvodna motivacija. Že večkrat sem govoril na to temo: ugotavljanje skladnosti, priglasitev.

## Slide 11
Drugi predpisi
Pravilnik o meroslovnih zahtevah za merilnike hitrosti v cestnem prometu
Pravilnik o meroslovnih zahtevah za etilometre
Pravilnik o meroslovnih zahtevah za polnilnice za električna vozila
Notes: Uvodna motivacija. Že večkrat sem govoril na to temo: ugotavljanje skladnosti, priglasitev.

## Slide 12
Ovrednotenje MID/NAWID
Postopek vodi EK
Preverjanje ustreznosti vsebinski določb
  Elektronski račun
  Spletne aplikacije
  Oddaljeni prikazovalniki
  Deljeni prikazovalniki
  Napisi
Nova področja
  Hlajenje
  Energija plina
  Električna energija: proizvodnja, moč, DC, EV
  CO2, CNG, H2
  Nivo/prostornina
Notes: Uvodna motivacija. Že večkrat sem govoril na to temo: ugotavljanje skladnosti, priglasitev.

## Slide 13
Hvala za pozornost.
Matej Grum
Urad RS za meroslovje
01 24 42 706
matej.grum@gov.si
Notes: Uvodna motivacija. Že večkrat sem govoril na to temo: ugotavljanje skladnosti, priglasitev.