## Slide 1: Spremembe meroslovnih predpisov 2023
Strokovno srečanje imenovanih oseba izvajanje overitev
23. november 2023 mag. Matej Grum Urad RS za meroslovje

## Slide 2: Vsebina
Pravilnik o merilnih instrumentih
Pravilnik o meroslovnih zahtevah za merilne transformatorje
Pravilnik o meroslovnih zahtevah za merilnike tlaka v pnevmatikah
Pravilnik o meroslovnih zahtevah za merilnike hitrosti v cestnem prometu
Pravilnik o meroslovnih zahtevah za etilometre
Pravilnik o meroslovnih zahtevah za polnilnice za električna vozila

## Slide 3: Pravilnik o merilnih instrumentih
Spremembe v delih:
pravilnik,
Priloga 1,
priloge MI-0xx: vodomeri, plinomeri in korektorji, merilniki toplotne energije, merilni sistemi za tekočine razen vode, avtomatske tehtnice za posamično tehtanje, gostinska posoda, merilniki izpušnih plinov
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilnih instrumentih (Uradni list RS, št. 98/23) z dne 15. 9. 2023
Veljavnost od 30. 9. 2023

## Slide 4: Merilni transformatorji
Ključne novosti:
Omejena napetost – do 38 kV
Bistvene zahteve
Sklic na standard SIST EN 61869
Redne overitve na 2 leti za transformatorje, ki jih je mogoče razstaviti
Pravilnik o meroslovnih zahtevah za merilne transformatorje (Uradni list RS, št. 99/23) z dne 22. 9. 2023
Veljavnost od 7. 10. 2023
Uskladitev postopkov in odločb pravnih oseb, imenovanih za izvajanje overitev

## Slide 5: Merilni transformatorji
34. člen
(1) Postopki overitev merilnih transformatorjev, ki se izvajajo na podlagi Pravilnika o meroslovnih zahtevah za merilne transformatorje za električne števce (Uradni list RS, št. 30/02 in 28/06), se morajo uskladiti z zahtevami tega pravilnika v treh mesecih od njegove uveljavitve.
(2) IO, ki imajo na dan uveljavitve tega pravilnika odločbo za izvajanje overitev merilnih transformatorjev, morajo postopke overitev merilnih transformatorjev, ki so usklajeni s tem pravilnikom, akreditirati najkasneje v dveh letih od uveljavitve tega pravilnika. Zahtevo za spremembo odločbe o imenovanju morajo vložiti pri Uradu RS za meroslovje najkasneje v 15 dneh od pridobitve akreditacije.

## Slide 6: Merilniki tlaka v pnevmatikah
Ključne novosti:
Bistvene zahteve
Sklic na standard SIST EN 12645
Sledi javna obravnava, notifikacija, medresorsko usklajevanje
(Pravilnik o meroslovnih zahtevah za merilnike tlaka v pnevmatikah, ki lahko nosijo oznake in znake EEC: prve EEC overitve (teoretično) možne do 30. 11. 2025)

## Slide 7: Drugi predpisi
Pravilnik o meroslovnih zahtevah za merilnike hitrosti v cestnem prometu
Pravilnik o meroslovnih zahtevah za etilometre
Pravilnik o meroslovnih zahtevah za polnilnice za električna vozila

## Slide 8
Hvala za pozornost.
Matej Grum
Urad RS za meroslovje
01 24 42 706
matej.grum@gov.si

## Slide 9: Nove vsebine Direktive o merilnih instrumentih
Strokovno srečanje imenovanih oseb za izvajanje overitev
23. november 2023 mag. Matej Grum Urad RS za meroslovje

## Slide 10: Vsebina
„Fit-for-purpose“ za MID & NAWI
„Targeted amendment“ za MID

## Slide 11: Ovrednotenje MID/NAWID
Postopek vodi EK
Analizo izvaja zunanji izvajalec
Preverjanje ustreznosti obstoječih vsebinski določb
Prepoznavanje morebitnih novih področij
Izvedba ocene vpliva
Oblikovanje predlogov sprememb
Zakonodajni proces na nivoju EU

## Slide 12: Ciljana sprememba MID
Zaznane vrzeli med MID in direktivami s področja zelenega prehoda

## Slide 13: Odziv WELMECa
Bistvene zahteve: prikaz rezultata, neposredna prodaja v javnosti, elektronski račun
Električni števci: AC/DC, delovna/jalova, polnilnice za električna vozila
Plinomeri: energetski plini (vključno s H2) / splošni plini (npr. CO2, vodna para)
Merilni sistemi za plinasta goriva (npr. H2, zemeljski plin)
Merilniki toplotne energije: vključeno hlajenje
Konsenz ni bil dosežen; gradivo posredovano EK.

## Slide 14
Hvala za pozornost.
Matej Grum
Urad RS za meroslovje
01 24 42 706
matej.grum@gov.si