## Slide 1: Pomen integritete na področju imenovanih oseb, kot nosilcev javnega pooblastila
Natalija Jovanović
Urad RS za meroslovje

## Slide 2
Državna uprava

## Slide 3: Načela
Izvršilna oblast
Zakonitost
Samostojnost
Strokovnost
Nepristranskost
Poslovanje s strankami

## Slide 4: Upravne naloge
Sodelovanje pri oblikovanju politik
Izvršilne naloge
Inšpekcijski nadzor
Spremljanje stanja
Razvojne naloge
Izvajanje javnih služb
  Načelo zakonitosti
  Nosilci
      Ministrstva
      Organi v sestavi
      Upravne enote
      Nosilci javnih pooblastil

## Slide 5
Javno pooblastilo

## Slide 6: Kaj je javno pooblastilo
Pooblastilo države subjektu, ki je statusno samostojen in organizacijsko ni vključen v državno upravo, za opravljanje nalog uprave

## Slide 7: Podelitev javnega pooblastila
Z zakonom ali na podlagi zakona
Podelitev javnega pooblastila:
  določitev vsebine javnega pooblastila
  določitev nosilca javnega pooblastila
Za opravljanje posameznih upravnih nalog
Večja učinkovitost in smotrnost pri opravljanju nalog
Naloge, ki niso politične narave – strokovno tehnične upravne naloge

## Slide 8: Obveznosti nosilca javnega pooblastila
ENAKE odgovornosti in obveznosti kot upravni organi
Načelo zakonitosti
  Izvajati naloge izključno na podlagi in v skladu z veljavnimi predpisi

## Slide 9
Imenovane osebe

## Slide 10: Imenovanje po Zmer-1
Zmer-1, 14/I
  Pravilnik o zahtevah, postopku imenovanja, nalogah in nadzoru imenovanih oseb na področju meroslovja
Podelitev javnega pooblastila za izvajanje upravne naloge overitev merilnih instrumentov

## Slide 11: Obveznosti in odgovornosti
ENAKE obveznosti kot Urad RS za meroslovje pri izvajanju overitev merilnih instrumentov
  Izvajati overitve v skladu s predpisi in potrjenimi postopki

## Slide 12
Overitev

## Slide 13: Kaj je overitev
Overitev
  postopek v katerem pristojni organ odloči o skladnosti konkretnega merilnega instrumenta (v uporabi) s predpisi, ki veljajo za ta merilni instrument (v uporabi)
Pravilnik o izvajanju overitev
  Namestitev overitvene oznake – potrditev skladnosti merilnega instrumenta z veljavnimi predpisi
Zmer-1, 2
  Redna overitev merila - overitev, ki se izvede periodično in v skladu s predpisi

## Slide 14: Overitev merilnega instrumenta
Pregled zahteve za overitev
Identifikacija merila glede na podatke iz zahteve za overitev
Ugotavljanje, ali so izpolnjeni pogoji za overitev
Pregled stanja zaščitnih in overitvenih oznak (redna overitev se lahko izvede samo, če je merilo pred začetkom postopka še vedno ustrezno zaščiteno in označeno)
Pri izredni overitvi se preveri, ali so sestava merila in nastavitve meroslovno relevantnih parametrov merila še skladne z odobritvijo tipa merila ali z listinami o skladnosti merila z meroslovnimi predpisi
Pregled ustreznosti predpisanih napisov na merilu
Pregled in preskus merila, da se ugotovi, ali merilo izpolnjuje predpisane meroslovne zahteve relevantnega tehnično meroslovnega predpisa
Zaščita merila ter označitev skladnosti merila s predpisi

## Slide 15: Kaj je overitvena oznaka
Odločba
  Posledica te odločbe
      Dopustnost uporabe merilnega instrumenta v t.i. zakonske namene
        varovanje zdravja ljudi in živali
        varstvo okolja in splošne tehnične varnosti
        promet blaga in storitev
        postopki pred upravnimi in pravosodnimi organi
      Verodostojnost rezultatov meritev opravljenih z overjenim merilnim instrumentom

## Slide 16
podnaslov
Naslovnica s sliko
datum
Integriteta

## Slide 17: Kaj je integriteta
Odgovornost uradnih oseb (tudi nosilcev javnih pooblastil), da poskrbijo za to, da je pooblastilo oz. druga pristojnost za odločanje uporabljena v skladu s predpisi
Preprečevanje stanj, ki niso skladna s predpisi

## Slide 18: Integriteta in overitev
Odgovornost metrologa, da izvede overitev v skladu s predpisi in potrjenimi postopki

## Slide 19: Integriteta in delo imenovanih oseb
Izvajanje overitev v skladu s predpisi (Zmer-1, Pravilnik postopku overitve meril, tehnično meroslovni pravilniki za posamezne merilne instrumente)
  Dosledno spoštovanje načela zakonitosti
Odnos do strank (Zakon o splošnem upravnem postopku, Zakon o integriteti, Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, …)
Konkretna vprašanja:
  Posredovanje informacij strankam – vedno
  ........ Še kakšno vprašanje? .........

## Slide 20: Hvala za vašo pozornost
Kontakt:
natalija.jovanovic@gov.si
01/244 27 18