Na podlagi prvega odstavka 9. člena Zakona o meroslovju (Ur. list RS, št. 26/05 - prečiščeno besedilo) in 5., 18., 22. oz. 23. člena Pravilnika o načinih ugotavljanja skladnosti za posamezne vrste merilnih instrumentov ter o vrstah in načinih njihove označitve z oznakami skladnosti (Uradni list RS, štev. 72/01, 53/07, 79/13 in 103/22) vložnik podaja

**ZAHTEVO ZA**

|  |  | **ODOBRITEV TIPA MERILA** |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  | **DODATEK K ODOBRITVI TIPA MERILA** |
|  |  |  |
|  |  | **PODALJŠANJE VELJAVNOSTI ODOBRITVE TIPA MERILA** |

s katero zahteva ugotavljanje skladnosti tipa merila s

Pravilnikom o meroslovnih zahtevah za

VLOŽNIK:

(proizvajalec/pooblaščeni zastopnik: firma in sedež)

e-naslov za vročanje: Telefon:

Davčna številka:

PROIZVAJALEC:

(firma in sedež)

VRSTA MERILA:

OZNAKA TIPA MERILA:

URADNA OZNAKA obstoječe odobritve tipa: SI ....................... (samo v primeru dodatka/podaljšanja)

PRILOGE:

1. splošni opis merila,
2. zasnovo konstrukcije ter proizvodne skice in načrte sestavnih delov, podsestavov, vezij in podobno,
3. če je to potrebno, opis elektronskih naprav z risbami, diagrami, diagrami poteka logičnih podatkov in informacij o programski opremi, ki pojasnjujejo njihove lastnosti in delovanje,
4. natančnejše opise in razlage, če so ti potrebni za razumevanje dokumentov iz prejšnje točke, vključno z opisom delovanja tipa merila,
5. opis načina izvedbe in zaščite nastavitve parametrov s predlogom za mesto in način žigosanja,
6. navodila za uporabo,
7. opis rešitev, ki so bile sprejete, da bi bile izpolnjene predpisane meroslovne zahteve, in navedbo upoštevanih standardov,
8. če je to potrebno, rezultate projektnih izračunov, pregledov in podobno,
9. poročila o preskusih, če obstajajo,
10. certifikate o odobritvi tipa in rezultate ustreznih preskusov na tipu merila, ki vsebuje dele, ki so istovetni tistim v načrtu, če ti obstajajo.
* Prilogi 1 in 6 morata biti v slovenskem jeziku, ostale priloge pa v enem izmed uradnih jezikov EU, ki ga sprejme urad.
* Zastopnik proizvajalca je dolžan zahtevi priložiti pooblastilo proizvajalca za zastopanje v postopku.
* V primeru dodatka k odobritvi tipa ali podaljšanja veljavnosti odobritve tipa merila se priloži samo dokumentacijo, ki se nanaša na spremembe na merilu.

S podpisom potrjujemo, da želimo e-vročanje dokumentov na elektronski naslov naveden na zahtevi.

Za plačilo takse za to vlogo po tar. št. 1 Zakona o upravnih taksah bo izdan poseben račun.

Kraj, datum: Odgovorna oseba (ime, priimek, podpis, žig):