## Slide 1
Sledljivost merilne opreme
meroslovna sledljivost
lastnost merilnega rezultata, ki omogoča navezavo rezultata na referenco skozi dokumentirano neprekinjeno verigo umeritev/kalibracij, od katerih vsaka prispeva k merilni negotovost
Merilna oprema, ki se jo uporablja za dokazovanje kakovosti proizvodov oz. storitev, mora biti sledljiva do SI enot
ustrezno kalibrirana / umerjena
potrjena ustreznost za namen
uporabe
preden se jo da v uporabo.

## Slide 2
rezultat meritve
izmerjena vrednost
merilna negotovost
Merilna negotovost
merilna negotovost
nenegativni parameter, ki označuje raztros vrednosti veličine, ki so na podlagi uporabljenih podatkov pripisane merjencu
(dvom v veljavnost merilnega rezultata)
U
prava vrednost
izmerek
Podajanje rezultatov:

## Slide 3
Razumevanje in upoštevanje rezultata in merilne negotovosti pri ugotavljanju skladnosti (proizvoda ali storitve) s specifikacijami, pri postavljanju diagnoz…
Merilna negotovost vpliva na odločitve o skladnosti!
območje skladnosti
odločitev:
skladno
neskladno
??
izmerjena vrednost
merilna negotovost
Usposobljenost „odločevalcev“ za razumevanje rezultatov meritev in njenega vpliva na kakovost!