# KORISTNE INFORMACIJE S PODROČJA ZAGOTAVLJANJA SLEDLJIVOSTI merilnih rezultatov V SLOVENIJI

- Kako je zagotovljena sledljivost merilnih rezultatov v Sloveniji?

Merilno sledljivost merilnih rezultatov v Sloveniji zagotavlja Urad RS za meroslovje ter za izbrana področja z njegove strani priznani nosilci nacionalnih etalonov.
Merilna sledljivost je zagotovljena preko sledljivih kalibracij nacionalnih etalonov v tujini ter v nekaterih primerih s primarno realizacijo etalonov, skladno z definicijo veličine po mednarodnem sistemu merskih enot SI. Na področjih množine snovi je sledljivost meritev zagotovljena z uporabo mednarodno priznanih certificiranih referenčnih materialov (CRM) ter v nekaterih primerih prav tako z ustrezno primarno realizacijo.

Najboljše merilne zmogljivosti v Sloveniji se redno preverjajo z udeležbo Urada RS za meroslovje in priznanih nosilcev nacionalnih etalonov v mednarodnih primerjavah. Rezultati mednarodnih primerjav na najvišjem nivoju so dostopni preko KCDB podatkovne baze.

- Kje najdem podatke o najboljših kalibracijskih in merilnih zmogljivostih v Sloveniji?

Najboljše kalibracijske in merilne zmogljivosti v Sloveniji zagotavlja Urad RS za meroslovje in z njegove strani priznani nosilci nacionalnih etalonov. Vse zmogljivosti so akreditirane in jih najdete v desnem bloku pod Kazalo.

Najboljše kalibracijske in merilne zmogljivosti nacionalnega meroslovnega sistema pa so objavljene tudi v mednarodni podatkovni bazi KCDB, ki jo vzdržuje Mednarodni urad za uteži in mere (BIPM). Povezave na posamezne zmogljivosti po področjih najdete pod naslovom Kalibracijske in merilne zmogljivosti (CMC) v podatkovni bazi BIPM za vsako področje posebej.

Poleg Urada RS za meroslovje in priznanih nosilcev nacionalnih etalonov pa je v Sloveniji že veliko kalibracijskih laboratorijev, ki so akreditirani pri domačem akreditacijskem organu Slovenski akreditaciji (SA) in v nekaterih primerih tudi pri tujih akreditacijskih organih. To omogoča uporabnikom kalibracij, da si zagotovijo sledljivost svojih meritev preko akreditiranih laboratorijev na mednarodno raven.

- Kako poteka razvoj najboljših merilnih zmogljivosti in kako lahko pri tem sodelujemo uporabniki?

Svoje merilne zmogljivosti samostojno in neodvisno na svojih področjih razvijajo Urad RS za meroslovje in priznani nosilci nacionalnih etalonov preko nacionalnih razvojno-raziskovalnih programov, nacionalnih projektov in/ali iz lastnih sredstev. Poleg tega pa se pomemben del razvoja najboljših merilnih zmogljivosti odvija preko evropskih raziskav v okviru Evropskega partnerstva za meroslovje (EPM) za obdobje 2021-2027. Raziskave tu potekajo v konzorcijih z drugimi evropskimi nacionalnimi meroslovnimi inštituti ter zunanjimi partnerji. Tu se lahko k raziskavam pridružijo vsa slovenska podjetja in ustanove, katerih raziskovalno delo in 25 % režijskih stroškov bo v celoti pokrito iz evropskih sredstev.

Vsi zainteresirani lahko dobijo več informacij pri koordinatorju sodelovanja v EMPIR/EMP Urški Turnšek, T: 03 428 0756  E: urska.turnsek@gov.si.