## Slide 1: Sprememba Direktive 2014/32/EU (MID)
mag. Matej Grum
5. 11. 2025
Spletni sestanek na temo opreme za napajanje električnih vozil

## Slide 2: Ciljna sprememba
Nujne uskladitve Direktive 2014/32/EU zaradi:
tehničnega napredka
doseganja ciljev zelenega prehoda
digitalnega prehoda

## Slide 3: Področja sprememb
Predlog Direktive o spremembi Direktive 2014/32/EU:
bistvene zahteve (prikaz rezultatov)
števci električne energije (enosmerni tok)
oprema za napajanje električnih vozil (novo področje)
naprave za polnjenje s stisnjenim plinom (novo področje)
plinomeri (vodik, energija plina)
merilniki toplotne energije (hlajenje)

## Slide 4: Merilni sistemi za ONEV
Merilni sistem za opremo za napajanje električnih vozil (ONEV) pomeni sistem, ki vključuje vse ustrezne meroslovne funkcije, povezane s konduktivnim prenosom (v katerikoli smeri) delovne električne energije na določeni točki prenosa med ONEV (na primer polnilnimi postajami za električna vozila) in električnimi vozili (na primer motornimi vozili, železniškimi lokomotivami, čolni, plovili in letali).

## Slide 5: Merilni sistemi za ONEV
Bistvene zahteve iz priloge I
Posebne zahteve
  Točnost
  Naznačeni obratovalni pogoji
  Osnovni NDP
  Zahteve glede delovanja
  Dopustni vpliv motenj
  Enote
  Dajanje v uporabo
  Moduli ugotavljanja skladnosti

## Slide 6: Prehodne določbe
Direktiva
Začetek veljavnosti: 20 dni po objavi
Prenos v nacionalno zakonodajo: 24 mesecev po začetku veljavnosti
Začetek uporabe: 30 mesecev po začetku veljavnosti
Merilni instrumenti, ki so predmet sprememb
Veljavnost obstoječih odobritev tipa: 12 let od začetka veljavnosti
Dajanje na trg in uporabo: 60 mesecev od začetka veljavnosti

## Slide 7: Časovnica
objava v UL
veljavnost
uporaba
prenos
20 dni
24 mesecev
30 mesecev
60 mesecev
12 let
obstoječe MID in nacionalne odobritve
spremenjena MID
dajanje na trg in uporabo
veljavnost odobritev