# OVERITVENI ROKI ZA ZAKONSKA MERILA

| Vrsta merila | Rok overitve |
| --- | --- |
| MASA |  |
| Neavtomatske tehtnice | 2 leti (za Max 9 ton: 1 leto) |
| Avtomatske tehtnice za posamično tehtanje | 1 leto |
| Avtomatske gravimetrične polnilne tehtnice | 1 leto |
| Avtomatske tehtnice s seštevanjem nezveznih rezultatov | 2 leti |
| Avtomatske tehtnice s seštevanjem zveznih rezultatov tehtanja | 2 leti |
| Avtomatske tehtnice za tehtanje premikajočih se tirnih vozil | 2 leti |
| Tehtnica za gradbene namene | 2 leti |
| Avtomatske tehtnice za tehtanje cestnih vozil v gibanju | 1 leto |
| Uteži z nazivnimi masami od 1 mg do 50 kg | 1 leto (za razred M2: 2 leti) |
| Uteži z nazivnimi masami od 50 kg do 5000 kg | 1 leto |
| PROSTORNINA |  |
| Gostinska posoda | Potrebna samo prva overitev |
| Merilne posode za tekočine | Potrebna samo prva overitev |
| Hladilne posode za mleko, mlekomeri in merilne posode | Mlekomeri: 2 leti, hlad. posode (bazeni): 5 let, ostale posode: 2 leti |
| Nepremični rezervoarji | 10 let, možnost podaljšanja za 5 let ob pozitivnem kontrolnem preskusu za prostornine do 10.000 m3 |
| Vodomeri | 5 let |
| Merilni sistemi za statično merjenje količin tekočin na premičnih merilnih rezervoarjih | 2 leti |
| Merilni sistemi za zvezno in dinamično merjenje količin tekočin razen vode (razen merilnih sistemov za merjenje tekočih goriv pri polnjenju rezervoarjev motornih vozil) | 2 leti |
| Merilni sistemi za zvezno in dinamično merjenje tekočih goriv pri polnjenju rezervoarjev motornih vozil | 1 leto, 2 leti pri MID merilih |
| Merilni sistemi za stisnjena plinasta goriva za vozila | 2 leti |
| Mehovni plinomeri z največjim pretokom nad 10 m3/h | 12 let |
| Mehovni plinomeri z največjim pretokom do vključno 10 m3/h | 8 let |
| Turbinski in rotacijski plinomeri | 10 let |
| Ostale vrste plinomerov | 5 let |
| Korektorji plina | 5 let |
| TOPLOTA |  |
| Merilniki toplotne energije | 5 let |

| Vrsta merila | Rok overitve |
| --- | --- |
| ELEKTRIČNA ENERGIJA |  |
| Indukcijski števci, ki se priključijo direktno | 12 let |
| Indukcijski števci priključeni preko merilnega transformatorja | 6 let |
| Statični števci razredov 0,2 S, 0,5 S in C | 6 let |
| Statični števci električne energije | 8 let, razen v primeru pregleda in preskusa reprezentativnega naključnega vzorca, ko se overitev podaljšuje po 4 leta do vključno 12 leta in po dve leti od 12 leta naprej. |
| Merilni transformatorji za električne števce | Potrebna samo prva overitev |
| TLAK |  |
| Merilniki krvnega tlaka | 2 leti |
| Merilniki tlaka v pnevmatikah | 1 leto |
| SILA |  |
| Naprave z valji za preverjanje zaviralne sile pri vozilih na motorni pogon in prikl. vozilih | 1 leto |
| DOLŽINA |  |
| Dolžinska merila splošnega namena | pod 2m: potrebna samo prva overitev nad 2m: 2 leti, |
| Stroji za merjenje dolžine žice in kabla | 2 leti |
| Avtomatska merila nivoja tekočine v nepremičnih rezervoarjih | 2 leti |
| Taksimetri | 1 leto |
| HITROST |  |
| Merilniki hitrosti v cestnem prometu | 1 leto |
| KONCENTRACIJA |  |
| Etilometri | 1 leto |
| Refraktometri | 1 leto |
| Merila za merjenje izpušnih plinov motornih vozil na električni vžig | 8 mesecev |
| Merila za merjenje izpušnih plinov motor. vozil na kompresijski vžig | 1 leto |